



ČÍSELNÍKY k vyplneniu tlačív

Č. 01 Druh vypúšťaných vôd – privádzaných vôd

01 Splaškové

02 Priemyselné odpadové vody

03 Mestské odpadové (komunálne)

04 Dažďové

05 Banské

06 Chladiace

07 Poľnohospodárske – rastlinná výroba

08 Poľnohospodárske – živočíšna výroba

09 Povrchová voda 

010 Podzemná voda

011 Iný (špecifikovať)

Č. 02 Druh  vzorky

01 Bodová vzorka

02 Dvojhodinová zlievaná vzorka

03 Osemhodinová zlievaná vzorka

04 Dvadsaťštyrihodinová zlievaná vzorka z objemovo rovnakých vzoriek

05 Dvadsaťštyrihodinová zlievaná vzorka zo vzoriek úmerných k množstvu vypúšťaných odpadových vôd

06 Iný  druh vzorky (špecifikovať)

Č. 03  Spôsob merania užívaného množstva  vody

01 Odhadom

02 Odčítaním vodočtu merného profilu

03 Odčítaním z vodomeru

04 Merný priepad

05 Kontinuálne meranie s registráciou prietokov

06 Nepriame meranie (tlak, el. energia, a pod.)

07 Hydraulickým výpočtom z registrovaných veličín

08 Iný  (špecifikovať)
Č. 04  Spôsob čistenia odpadových vôd (zadať všetky, ktoré sa používajú)
mechanické čistenie

01 Bez čistenia


02 Odstraňovanie hrubých nečistôt (hrablice)

03 Odstraňovanie štrku, piesku (lapač piesku)

04 Gravitačné zachytenie olejov, tukov

05 Primárna sedimentácia

06 Sedimentácia

07 Filtrácia

biologické čistenie

08 Kultúrou prichytenou na pevnom nosiči (biofiltrácia)

09 Aktivačné

010 Aktivačné so zvýšeným odstraňovaním dusíka (nitrifikácia-denitrifikácia)- predradená denitrifikácia

011 Aktivačné so zvýšeným odstraňovaním dusíka (nitrifikácia-denitrifikácia)- simultána dentrifikácia

012 Aktivačné so zvýšeným odstraňovaním dusíka (nitrifikácia-denitrifikácia)- zaradená dentrifikácia

013 Aktivačné so zvýšeným odstraňovaním dusíka a fosforu

014 Asimilačná nádrž

015 Koreňovým systémom

016 Anaeróbne

017 Anaeróbne s aeróbnym dočistením
018 Iné biologické (špecifikovať)

chemické čistenie

019 Zrážanie, koagulácia, flokulácia

020 Neutralizácia

021 Detoxikácia

022 Dezinfekcia

023 Zrážanie fosforu

024 Iónová výmena
025 Membránové procesy

026 Adsorpčné procesy

027 Stripovanie plynov

028 Iné čistenie (špecifikovať)

Č. 05  Účel použitia vody

01 Pre pitné účely

02 Pre chladenie

03 Pre závlahy

04 Pre živočíšnu výrobu

05 Pre chov rýb, vodnej hydiny alebo iných vodných živočíchov

06 Pre priemysel potravinársky

07 Pre ostatný priemysel

08 Pre využívanie vodnej energie a vodného potenciálu vodného toku

09 Pre kúpanie a rekreáciu

010 Pre liečebné účely

011 Pre sociálne účely

012 Pre akumuláciu a vzdúvanie

013 Pre iné účely (špecifikovať)

Č. 06 Spôsob nakladania s kalmi

01 Odvoz na ČOV 

02 Poľnohospodárske využitie

03 Kompostovanie

04 Skládkovanie

05 Spaľovanie

06 Solidifikácia

07 Zosklievanie

08 Iné (špecifikovať)

Č. 07 Spôsob stabilizácie kalu

01 Bez stabilizácie

02 Anaeróbne vyhnívanie s ohrevom
03 Anaeróbne vyhnívanie bez ohrevu

04 Aeróbna stabilizácia
05 Chemická stabilizácia
06 Pasterizácia

07 Sterilizácia
08 Sušenie
09 UV žiarenie
010 Radiačné
011 Iné (špecifikovať)
