KVALITA POVRCHOVÝCH VÔD NA SLOVENSKU 2005-2006

Publikácia „Kvalita povrchových vôd na Slovensku v rokoch 2005-2006“ uvádza prehľad vyhodnotenia kvality povrchových vôd národného monitoringu kvality povrchových vôd (tokov) Slovenska.

Celková dĺžka tokov s povodím nad 5 km2 na Slovensku predstavuje 24 777 km [1]. Sledovaná dĺžka tokov v roku 2006 predstavuje 5448,3 km, čo tvorí 21,99 % z uvedenej celkovej dĺžky na Slovensku, avšak vodohospodársky najvýznamnejšie toky sú v nej zahrnuté. Kvalita povrchových vôd bola hodnotená na dĺžke 3541,45 km, t.j. 14,29 % z celkovej dĺžky.

Spracovanie údajov o kvalite vody nadväzuje na sled predchádzajúcich ročeniek, vychádzajúcich od roku 1963. V rokoch 1963-1967 boli publikované spolu s Českou republikou v Prahe. V roku 1968 bola vydaná prvá samostatná ročenka pre Slovensko. V rokoch 1968-1975 bola ročenka vydávaná Vodorozvojom Bratislava, v rokoch 1976-1980 Výskumným ústavom vodného hospodárstva (VÚVH) v Bratislave. Od roku 1981 až dodnes publikáciu vydáva Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v Bratislave, ktorý má archivované údaje za celé pozorované obdobie od roku 1963.

Výsledky laboratórnych rozborov vody (fyzikálne, chemické, biologické, mikrobiologické ukazovatele a vo vybraných miestach odberov ukazovatele rádioaktivity) sú spracované podľa STN 75 7221 „Kvalita povrchových vôd.“ Platnosť tejto normy bola Slovenským ústavom technickej normalizácie ku dňu 01.03.2007 zrušená. V dobe spracovania tejto publikácie nebola norma STN 75 7221 nahradená iným dokumentom pre hodnotenie tokov systémom tried kvality. Nakoľko sú údaje v tejto ročenke získané monitoringom realizovaným v roku 2006, ich vyhodnotenie sa vykonalo podľa vyššie uvedenej normy.

Slovenská republika sa vstupom do EÚ zaviazala plniť požiadavky spoločenstva v oblasti ochrany, využívania, hodnotenia a monitorovania stavu vôd zastrešené rámcovým dokumentom známym pod názvom Rámcová smernica o vode - RSV (Water Framework Directive 2000/60/EC). Rámcová smernica bola transponovaná do vodného zákona č. 364/2004 Z.z. a Vyhlášky č. 221/2005 Z.z. Kvalita vody sa má hodnotiť primárne cez biologické ukazovatele ako sú makrozoobentos (bentické bezstavovce), fytobentos (bentické rozsievky a nárasty baktérií), ryby a makrofyty, fyzikálno-chemické a hydromorfologické prvky kvality sú podpornými prvkami v hodnotení ekologického stavu vôd, ktorý sa vyjadruje piatimi triedami kvality (od veľmi dobrého stavu po veľmi zlý). Koncentrácie prioritných látok vo vode definujú chemický stav vôd vyjadrený iba dvomi triedami kvality: dobrý/zlý. Horší zo stavov ekologický & chemický udáva výsledný stav vôd, od ktorého sa odvíjajú ďalšie aktivity súvisiace s dosiahnutím jedného z environmentálnych cieľov kvality podľa RSV - dosiahnuť dobrý stav vôd pre všetky vodné útvary (pri povrchových vodách s plochou povodia nad 10 km2) do roku 2015. Nový prístup k hodnoteniu vôd vyžaduje zavedenie nových klasifikačných schém. Ich zavedenie do praxe sa predpokladá  od roku 2008.

V zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách je zisťovanie výskytu a hodnotenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd činnosť, pri ktorej sa zabezpečujú  podklady  potrebné na tvorbu koncepcií trvalo udržateľného využívania vôd a ich ochrany, na výkon štátnej vodnej správy a na poskytovanie informácií verejnosti. Zisťovanie výskytu a hodnotenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd  sa komplexne vykonáva v povodiach a v čiastkových povodiach.

Hlavné ciele sledovania kvality povrchových vôd

- poznanie súčasného stavu kvality povrchových vôd v SR,

- identifikácia a kvantifikácia hlavných problémov znečistenia,

- zhodnotenie trendov vývoja kvality povrchových vôd SR,

- definovanie kontroly dodržiavania predpísaných imisných kritérií kvality povrchových vôd uvedených v Nariadení vlády 296/2005 Z. z.,

- poskytovanie podkladov pre orgány štátnej vodnej správy v ich rozhodovacom procese,

- poskytovanie údajov verejnosti,

- hodnotenie súladu stavu vôd s kritériami na ne danými pre rôzne spôsoby využívania,

- príprava podkladov pre podávanie správ EÚ,

- poskytovanie údajov medzinárodným organizáciám ako sú Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (MKOD), Európska agentúra životného prostredia (EEA), OECD.

V súlade s vyhláškou MŽP SR č. 221/2005 z 29. apríla 2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii sa monitorovanie stavu povrchovej vody od roku 2006 člení na:

- základné,

- prevádzkové,

- prieskumné,

- chránených území.

Základné monitorovanie sa vykonáva prostredníctvom základných monitorovacích sietí. Cieľom základného monitorovania je získavanie informácií na:

  - overenie hodnotenia dôsledku vplyvov ľudskej činnosti na stav povrchovej vody,

  - navrhovanie monitorovacích programov,

  - hodnotenie dlhodobých zmien prírodných podmienok a zmien spôsobených ľudskou činnosťou,

  - účely vodnej bilancie.

Prevádzkové monitorovanie sa vykonáva prostredníctvom účelových sietí. Cieľom prevádzkového monitorovania je:

- zisťovanie stavu tých útvarov povrchovej vody, ktoré boli identifikované ako rizikové z hľadiska nedosiahnutia ich environmentálnych cieľov,

- sledovanie a vyhodnocovanie zmien stavu útvarov povrchovej vody, ktoré vyplynú z realizácie programov opatrení,

- sledovanie množstva a kvality povrchovej vody a ich ovplyvňovanie pri nakladaní s vodami a pre vodnú bilanciu,

- sledovanie množstva a kvality povrchovej vody na zabezpečenie výkonu činností správy vodných tokov.

Cieľom prieskumného monitorovania je zistenie:

- neznámej príčiny zhoršenia ukazovateľov sledovaných vo vodnom prostredí,

- príčiny, prečo vodný útvar povrchovej vody alebo vodné útvary povrchovej vody nedosahujú environmentálne ciele, keď základné monitorovanie preukáže, že environmentálne ciele určené pre vodný útvar povrchovej vody sa pravdepodobne nedosiahnu a prevádzkové monitorovanie sa ešte nezačalo,

- rozsahu a dôsledkov mimoriadneho zhoršenia kvality, alebo mimoriadneho ohrozenia kvality povrchovej vody.

Výber a frekvencie ukazovateľov kvality vody pre Program monitorovania na rok 2006 boli prispôsobené požiadavkám, ktoré vyplývajú z domácich právnych predpisov.  Prihliadalo sa na to, aby výsledky poskytli dostatočné informácie pre:

- posúdenie možnosti dosiahnutia environmentálnych cieľov ,

- kvalitatívnu vodohospodársku bilanciu,

- požiadavky medzinárodného cezhraničného monitoringu Dunaja,

- sledovanie hraničných vôd s Maďarskom, Poľskom, Ukrajinou, Rakúskom a Českou republikou,

- požiadavky správcu toku,

- posúdenie stavu vodárenských tokov,

- pre zhodnotenie kvality povrchových vôd v citlivých a zraniteľných oblastiach z hľadiska eutrofizácie,

- sledovanie vplyvu prevádzky vodného diela Gabčíkovo na vodu ako zložku prírodného prostredia,

- pre poznanie vybraných biologických prvkov kvality v toku,

- pre poznanie výskytu nebezpečných látok v tokoch.

Výber miest odberov, jednotlivých ukazovateľov kvality vody a frekvencie ich sledovania v roku 2006 sú dané dokumentom „Program monitorovania stavu vôd v roku 2006,“ ktorý bol vypracovaný v gescii Ministerstva životného prostredia SR. V súlade so záznamom z rokovania k problematike úhrady nákladov vynaložených na práce vyplývajúce z Programu monitorovania stavu vôd v roku 2006 zo dňa 08. 07. 2006 bol Program monitoringu neskôr navrhnutý pre tzv. minimálny variant, ktorý predstavoval rozsah monitorovacích prác zabezpečujúcich plnenie požiadaviek Smernice 2000/60/ES transponovanej Zákonom č. 364/2004 o vodách a Vyhláškou MŽP SR  č. 221/2005 v minimálnom rozsahu sledovaných ukazovateľov  a frekvenciách pozorovaní. Keďže finančné nároky na realizáciu všetkých monitorovacích prác prekračovali finančný rámec definovaný na uvedenom rokovaní (úroveň rozpočtu pre rok 2005) bolo potrebné pristúpiť k nasledovným úpravám optimálneho Programu monitorovania:

- Frekvencia sledovania fyzikálno-chemických prvkov kvality v rámci Základného monitoringu realizovaného za účelom overenia charakterizácie vodných útvarov bola zredukovaná na polovicu pôvodného návrhu,

- Celkový počet odberov realizovaných za účelom sledovania biologických prvkov kvality a chemických ukazovateľov (špecifické organické látky) v rámci Základného monitoringu realizovaného za účelom overenia charakterizácie vodných útvarov bol zredukovaný na štvrtinu pôvodného návrhu,

- Celkový počet odberov vykonaných za účelom sledovania biologických a fyzikálno-chemických prvkov kvality v rámci Základného monitoringu realizovaného za účelom stanovenia referenčných podmienok bol zredukovaný na štvrtinu pôvodného návrhu,

- Frekvencia odberov vo vodárenských tokoch a nádržiach bola zredukovaná na polovicu pôvodného návrhu,

- Frekvencia sledovania fyzikálno-chemických prvkov kvality v rámci Prevádzkového monitoringu realizovaného za účelom plnenia požiadaviek smernice 2000/60/EC bola zredukovaná na polovicu pôvodného návrhu,

- Celkový počet odberov vykonaných za účelom sledovania biologických prvkov kvality v rámci Prevádzkového monitoringu realizovaného za účelom plnenia požiadaviek smernice 2000/60/EC bol zredukovaný na štvrtinu pôvodného návrhu,

- Pre nedostatok finančných prostriedkov v roku 2006 neboli uskutočnené žiadne kontrolné analýzy,

- Opäť sa nemonitorovala ichtyofauna.

Monitoring v redukovanej verzii prebehol v 397 odberových miestach. Z toho sa v rámci základného monitoringu pre overenie charakterizácie vodných útvarov sledovalo 195 odberových miest, 39 odberových miest sa sledovalo na hraničných tokoch, 57 na referenčných lokalitách. V rámci prevádzkového monitoringu to bolo 104 miest. Vodárenské toky ako súčasť chránených území sa sledovali na 90 miestach, patrí sem aj 8 vodárenských nádrží Niektoré odberové miesta sa sledovali za viacerými účelmi, preto sa v hodnotení podľa normy pre klasifikáciu kvality povrchových vôd uvádza 226 odberových miest.

Za účelom splnenia vyššie opísaných požiadaviek, bol oproti roku 2005 monitoring rozšírený o 53 nových miest odberov, tieto miesta sú vyhodnotené v ročenke iba za rok 2006 (4 miesta odberov boli v porovnaní s rokom 2005 zrušené).

Od roku 2004 sa začala sledovať BSK5  s potlačením nitrifikácie (BSK5 ATM), nakoľko tento ukazovateľ nie je v STN 75 7221 zaradený, (len BSK5), bolo rozhodnuté, že BSK5 (ATM) sa bude vyhodnocovať podľa kritérií pre BSK5 .

Kvôli kráteniu financií na monitoring sa nemohli determinovať všetky skupiny makrozoobentosu pre výpočet sapróbneho indexu. Preto ho, okrem hraničných tokov, pre rok 2006 neuvádzame.

SHMÚ je v zmysle Vyhlášky č. 221/2005 Z.z. zodpovedný za monitorovanie a hodnotenie kvality a kvantity povrchových vôd. Údaje o prietokoch v sledovaných tokoch poskytujú pracoviská SHMÚ v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach.

Odbery vzoriek a analýzy boli v rokoch 2005 a 2006 vykonávané na pracoviskách Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., (Odštepný závod Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica, Košice) (SVP, š.p., OZ) a  Národným referenčným laboratóriom pre oblasť vôd na Slovensku (NRL) - Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave. Obe inštitúcie vykonávajú odbery i analýzy v zmysle spomínanej Vyhlášky č. 221/2005 Z.z.

1.	SPÔSOB  ULOŽENIA  ÚDAJOV  V  DATABÁZE

A  VYSVETLENIE  POUŽITÝCH  SYMBOLOV

Údaje o kvalite povrchových vôd za celé Slovensko sú uložené v databáze servera Microsoft SQL na Odbore kvantity a kvality povrchových vôd, SHMÚ v Bratislave. Výstupné zostavy, ktoré sú základným podkladom pre vyhodnotenie kvality povrchových vôd, sú vytvorené vo vývojovom prostredí MAGIC.

1.1	Evidencia miest odberov vzoriek

Na evidenciu miesta odberu slúži 8-miestne evidenčné číslo (NEC), ktoré obsahuje symbol hlavných tokov SR, spôsob nakladania s vodami, číselné označenie miest odberov a vodomerných staníc, ...

1.2	Riečny kilometer

Udáva polohu miesta odberu na toku. Číselná hodnota začína v ústí (od 0,0) a postupuje proti toku k prameňu. Tento spôsob bol použitý aj v prípade hraničných tokov (označené *), kde však daná kilometráž nezodpovedá tej skutočnej. Týka sa to hraničných tokov, pri ktorých sa nezohľadňujú rkm daného toku aj na území susedného štátu. Výnimku tvorí len hraničný tok Dunaj, kde bola ponechaná skutočná kilometráž.

Názov toku a riečny kilometer je uvádzaný podľa Vodohospodárskych máp                  (M 1:50 000, 3. vydanie). Na SHMÚ bol vydaný k 2. vydaniu Aktualizovaný hydrologický zoznam tokov a plôch povodí na území Slovenska [3]. Názvy tokov boli schválené názvoslovnou komisiou Slovenského úradu geodézie a kartografie. K 3. vydaniu takýto zoznam zatiaľ nebol vydaný.

  - Hydrologické charakteristiky

Kvantitatívne hydrologické charakteristiky sú udávané podľa STN 75 1400. Uvedené údaje (Q355, Q270, Qa a Q1) platia pre prirodzený režim povrchového odtoku.

| Q355 - | [m3.s-1] | priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený priemerne počas 355 dní v roku |
| --- | --- | --- |
| Q270 - | [m3.s-1] | priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený priemerne počas 270 dní v roku |
| Qa - | [m3.s-1] | dlhodobý priemerný prietok |
| Q1 - | [m3.s-1] | maximálny prietok dosiahnutý alebo prekročený raz za rok (jednoročný prietok) |
| Qzar | [m3.s-1] | zaručený prietok - minimálny povolený prietok |

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené miesta odberov, ktoré sa nachádzajú pod vodnými nádržami, a preto v týchto miestach neplatí prirodzený režim povrchového odtoku, ale ovplyvnený režim (Qzar). Zaručené prietoky poskytuje SVP, š.p., OZ Bratislava, OZ Piešťany, OZ Banská Bystrica a OZ Košice.

| NEC | Miesto odberu | riečny km |  | SVP, š.p.,OZ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M128040D | Mláka - pod Dev.Novou Vsou | 0,5 | Qzar | SVP, š.p., OZ Bratislava |  |
| W610500D | Malý Dunaj - Malinovo | 114,7 | Qzar |  |  |
| W613500D | Malý Dunaj - Jelka | 81,5 | Qzar |  |  |
| W627510D | Čierna voda - Senec | 31,9 | Qzar |  |  |
| W673000D | Čierna voda - Čierna Voda | 31,9 | Qzar |  |  |
| W744510D | Malý Dunaj - Kolárovo | 2,5 | Qzar |  |  |
| V045000D | Váh - Lisková | 324,9 | Qzar | SVP, š.p., OZ Piešťany |  |
| V055010D | Váh - Hubová | 308,8 | Qzar |  |  |
| V071510D | Orava - pod VN Tvrdošín | 57,5 | Qzar |  |  |
| V095510D | Orava - Kraľovany | 0,3 | Qzar |  |  |
| V097000D | Váh - pod Krpeľanmi | 294,2 | Qzar |  |  |
| V146500D | Váh - Dubná Skala | 270,3 | Qzar |  |  |
| V179510D | Váh - Budatín | 252,7 | Qzar |  |  |
| V201010D | Váh - pod VN Hričov | 246,0 | Qzar |  |  |
| V238010D | Váh - Púchov | 204,3 | Qzar |  |  |
| V744500D | Váh - Kolárovo | 26,4 | Qzar |  |  |
| N598520D | Malá Nitra - pod Šuranmi | 0,8 | Qzar |  |  |
| R153500D | Slatina - ústie | 0,3 | Qzar | SVP, š.p., OZ B. Bystrica |  |
| I004020D | Ipeľ - pod VN Málinec | 193,5 | Qzar |  |  |
| I066010D | Krivánsky p. - nad Lučencom | 5,4 | Qzar |  |  |
| NEC | Miesto odberu | riečny km |  | SVP, š.p.,OZ | Poznámka |
| I066020D | Krivánsky p. - pod Lučencom | 4,2 | Qzar | SVP,š.p.,OZ Banská Bystrica |  |
| S145010D | Rimava - Hnúšťa | 58,0 | Qzar |  |  |
| S011000D | Slaná - nad Rožňavou | 55,3 |  |  | Prietoky sú ovplyvnené |
| S017010D | Slaná - pod Rožňavou | 49,2 |  |  | prevodom vody z Hnilca |
| S053000D | Slaná - Čoltovo | 28,3 |  |  |  |
| S131010R | Slaná - Sajópuspoki | 0,0 |  |  |  |
| H120000D | Hornád - Malá Lodina | 64,8 | Qzar | SVP, š.p., OZ Košice |  |
| B117000D | Šíravský kanál - ústie | 4,5 | Qzar |  |  |
| B208000D | Zálužický kanál - pod Šíravou | 2,5 | Qzar |  |  |
| B127000D | Laborec - Lastomír | 31,0 | Qzar |  |  |
| B343000D | VN Domaša - priehradný múr | 72,3 | Qzar |  |  |
| B400010D | Ondava - Nižný Hrušov | 42,0 | Qzar |  |  |

1.4	 Zoznam sledovaných ukazovateľov podľa STN 75 7221

Výsledky laboratórnych rozborov vody (fyzikálne, chemické, biologické, mikrobiologické ukazovatele a vo vybraných miestach odberov ukazovatele rádioaktivity) sú spracované podľa STN 75 7221 „Kvalita povrchových vôd.“ Platnosť tejto normy bola Slovenským ústavom technickej normalizácie ku dňu 01.03.2007 zrušená. V dobe spracovania tejto publikácie nebola norma STN 75 7221 nahradená iným dokumentom pre hodnotenie tokov systémov tried kvality. Nakoľko sú údaje v tejto ročenke získané monitoringom realizovaným v roku 2006, ich vyhodnotenie sa vykonalo podľa vyššie uvedenej normy.

Ukazovatele uvádzané v tejto publikácii sú rozdelené podľa STN 75 7221 do 8 skupín A až H. Okrem toho sa uvádzajú aj neklasifikované ukazovatele - tieto sú v danom mieste odberu sledované, ale nie sú uvedené v norme, a preto nie sú vyhodnotené a zaradené do tried kvality povrchových vôd.

| A - | Kyslíkový režim |
| --- | --- |
| B - | Základné fyzikálno-chemické ukazovatele |
| C - | Nutrienty |
| D - | Biologické ukazovatele |
| E - | Mikrobiologické ukazovatele |
| F - | Mikropolutanty |
|  | - Anorganické mikropolutanty |
|  | - Organické mikropolutanty |
| G - | Toxicita |
| H - | Rádioaktivita |
| Neklasifikované ukazovatele |

1.5	 Vysvetlenie symbolov v tabuľkách

„Klasifikácia kvality povrchových vôd“

-- 	- nedostatočný počet hodnôt ukazovateľa pre štatistické vyhodnotenie

*	- triedu kvality určujúci ukazovateľ

Tabuľka 1.6 uvádza Zoznam sledovaných ukazovateľov za rok 2006

2.	SPÔSOB HODNOTENIA KVALITY POVRCHOVÝCH VÔD

V MIESTACH ODBEROV VZORIEK

Podľa normy STN 75 7221 sa kvalita povrchových vôd zaraďuje na základe jednotlivých ukazovateľov do tried kvalít s použitím sústavy medzných hodnôt uvedených tried.

Zaradenie kvality povrchovej vody sa uskutočňuje porovnaním vypočítanej charakteristickej hodnoty ukazovateľa so zodpovedajúcou sústavou jeho medzných hodnôt, v prípade pH porovnaním obidvoch vypočítaných charakteristických hodnôt (s pravdepodobnosťou neprekročenia 10 a 90 %), v prípade rozpusteného O2 porovnaním vypočítaných charakteristických hodnôt s pravdepodobnosťou neprekročenia 10%. Medzné hodnoty ukazovateľov sú uvedené v tabuľke 1.6.

Charakteristická hodnota a jej spôsob výpočtu závisí od početnosti sledovania:

- Ak je početnosť kontroly 24 a viac odberov, charakteristická hodnota zodpovedá hodnote 90- percentilu (c90). Hodnota c90 je charakteristická hodnota ukazovateľa kvality vody s pravdepodobnosťou neprekročenia 90 %, hodnota ukazovateľa rozpusteného kyslíka je s pravdepodobnosťou neprekročenia 10 %. Početnosť v sledovaných miestach odberov je zväčša 12-krát ročne, preto je potrebné pre výpočet charakteristickej hodnoty spojiť výsledky odberov za 2 roky. Klasifikácia sa preto vzťahuje na dané dvojročie.

- Ak je početnosť kontroly za dané obdobie od 11 do 23 odberov, charakteristická hodnota sa určí ako priemer troch najnepriaznivejších hodnôt.

- Pri početnosti kontroly nižšej ako 11 odberov je charakteristickou hodnotou maximálna hodnota.

Výstupné zostavy klasifikácie miest odberov vzoriek podľa STN 75 7221 sú uvedené v kapitole III. V tejto zostave sú vypočítané pre jednotlivé ukazovatele nasledovné charakteristiky:

- počet meraní za dvojročie

- minimálna hodnota

- maximálna hodnota

- priemerná hodnota za sledované roky a dvojročie

- medián

- charakteristická hodnota

- trieda kvality podľa normy

Povrchové vody sú zaraďované do 5 tried kvality:

I.   trieda - veľmi čistá voda

II.  trieda - čistá voda

III. trieda - znečistená voda

IV. trieda - silne znečistená voda

V.  trieda - veľmi silne znečistená voda

V publikácii je kvalita povrchových vôd hodnotená i vo forme dĺžok vodných tokov. Vysvetlenie druhov jednotlivých dĺžok vodných tokov je nasledovné:

1.	Celková dĺžka tokov

- udáva celkovú dĺžku tokov v danom povodí (od prameňa po ústie) [1].

2.	Sledovaná dĺžka tokov

- zahŕňa celkovú dĺžku len tých tokov, v ktorých je situované aspoň jedno miesto odberu.

3.	Hodnotená dĺžka tokov

- ide o časť sledovanej dĺžky toku, v ktorej je kvalita vody zaradená do triedy kvality. Hodnotená dĺžka je vzdialenosť medzi miestom odberu a miestom odberu nad ním. Do úvahy sú brané aj významné zdroje znečistenia, prípadne prítok s výrazným znečistením, a vtedy je hodnotená dĺžka počítaná na úseku len od tohto zdroja znečistenia po miesto odberu. Ak ide o posledné miesto odberu na toku, hodnotená dĺžka je vzdialenosť nad aj pod miestom odberu (po ústie).

Grafické zobrazenie vybraných miest odberov vzoriek je uvedené spolu s ich zhodnotením kvality podľa STN 75 7221 v kapitole II.4.

V prílohe 1 je uvedený Zoznam vyhodnotených miest odberov kvality povrchových vôd na Slovensku za obdobie 2005-2006 s uvedenými triedami kvality pre jednotlivé skupiny ukazovateľov.

Mapové zobrazenie sledovaných miest odberov kvality povrchových vôd za rok 2006 je v prílohe 2.

V prílohe 3 sú uvedené mapy tried kvality povrchových vôd na Slovensku podľa jednotlivých skupín ukazovateľov (A, B, C, D, E a F).

3.	ZOZNAM SLEDOVANÝCH MIEST ODBEROV KVALITY POVRCHOVÝCH VÔD

V ROKU 2006

| Por. | Mapové | NEC | TOK | MIESTO ODBERU | Riečny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | číslo | (nové evid. čísla) |  | (MO) | km |
| I. OBLASŤ POVODIA DUNAJA |  |  |  |
| Čiastkové povodie Moravy |  |  |  |
| 1 | D78 | M008000R | MORAVA | HODONÍN | 100,3 |
| 2 * | D1 | M083000D | MORAVA | BRODSKÉ | 79,00 |
| 3 | D2 | M032020D | MYJAVA | NAD MYJAVOU | 67,80 |
| 4 | D3 | M032010D | MYJAVA | POD MYJAVOU | 60,40 |
| 5 | D8 | M072010D | MYJAVA | DOJČ | 23,90 |
| 6 | D9 | M082000D | MYJAVA | KÚTY | 3,00 |
| 7 * | D10 | M103001D | MORAVA | MORAVSKÝ JÁN | 67,3 |
| 8 | D11 | M095000D | RUDAVA | MALÉ LEVÁRE | 4,10 |
| 9 | D12 | M118020D | MORAVA | GAJARY | 44,50 |
| 10 | D44 | M111000D | MALINA | JAKUBOV | 19,60 |
| 11 | D13 | M117010D | MALINA | ZOHOR | 4,20 |
| 12 | D14 | M128040D | MLÁKA | POD DEV.N. VSOU | 0,50 |
| 13 * • | D15 | M128021D | MORAVA | DEVÍN | 1 |
| Čiastkové povodie Dunaja |  |  |  |
| 14 * | D61 | D002012D | DUNAJ | KARLOVA VES | 1873,00 |
| 15 * | D62 | D002050D | DUNAJ | BRATISLAVA (ľ.b.) | 1869,00 |
| 16 * • | D63 | D002051D | DUNAJ | BRATISLAVA (stred) | 1869,00 |
| 17 * | D64 | D002052D | DUNAJ | BRATISLAVA (p.b.) | 1869,00 |
| 18 * | D75 | D092001D | PRIESAKOVÝ KANÁL | ČUNOVO | 0,00 |
| 19 * | D76 | D085001D | MOŠONSKÉ RAMENO | ŠT. HRANICA | 0,00 |
| 20 * | D65 | D011000D | DUNAJ | RAJKA | 1848,00 |
| 21 | D21 | D013000D | DUNAJ | GABČÍKOVO | 1819,60 |
| 22 * | D77 | D091000D | ODPADOVÝ KANÁL | SAP (Palkovičovo) | 0,50 |
| 23 * | D67 | D017000D | DUNAJ | MEDVEĎOV | 1806 |
| 24 * | D69 | D034051D | DUNAJ | KOMÁRNO (stred) | 1768,00 |
| 25 | D28 | D084000D | DUNAJ | ŠTÚROVO | 1718,80 |
| II. OBLASŤ POVODIA VÁHU |  |  |  |
| Čiastkové povodie Váhu |  |  |  |
| 26 | V4 | V001510D | BIELY VÁH | VAŽEC | 15,00 |
| 27 | V5 | V002540D | VÁH | NAD LIPT. HRÁDKOM | 364,60 |
| 28 | V6 | V007020D | BELÁ | LIPTOVSKÝ HRÁDOK | 0,40 |
| 29 | V7 | V013500D | VÁH | OKOLIĆNÉ | 351,2 |
| 30 | V8 | V045000D | VÁH | LISKOVÁ | 324,90 |
| 31 | V10 | V052530D | REVÚCA | RUŽOMBEROK | 0,2 |
| 32 | V11 | V055010D | VÁH | HUBOVÁ | 308,80 |
| 33 | V16 | V071510D | ORAVA | POD VN TVRDOŠÍN | 57,50 |
| 34 | V18 | V071520D | ORAVICA | ÚSTIE-(TVRDOŠÍN) | 0,3 |
| 35 | V137 | V078500D | ORAVA | NAD HORNOU LEHOTOU | 36 |
| 36 | V21 | V095510D | ORAVA | KRAĽOVANY | 0,30 |
| 37 | V22 | V097000D | VÁH | POD KRPEĽANMI | 294,20 |
| 38 | V26 | V140520D | TURIEC | VRÚTKY | 3,50 |
| 39 | V27 | V146500D | VÁH | DUBNÁ SKALA | 270,30 |
| 40 | V28 | V146520D | VARÍNKA | VARÍN | 0,50 |
| 41 | V134 | V179510D | VÁH | BUDATÍN | 252,70 |
| 42 | V138 | V160000D | KYSUCA | RAKOVÁ | 35,5 |
| 43 | V32 | V165530D | BYSTRICA | POD VN N. BYSTRICA | 19,70 |
| 44 | V139 | V168500D | KYSUCA | KRÁSNO NAD KYSUCOU | 19 |
| 45 | V34 | V180010D | KYSUCA | POVAŽSKÝ CHLMEC | 0,60 |
| 46 | V37 | V196000D | RAJČANKA | ŽILINA | 1,50 |
| 47 | V38 | V201010D | VÁH | POD VN HRIČOV | 247 |
| 48 | V42 | V238010D | VÁH | PÚCHOV | 205 |
| 49 | V140 | V239000D | BIELA VODA | LAZY POD MAKYTOU | 20,3 |
| 50 | V43 | V267010D | VÁH | POD DUBNICOU | 177,8 |
| 51 | V46 | V290500D | VÁH | TRENČÍN | 165,10 |
| 52 | V47 | V275000D | VÁH | OPATOVCE | 157,20 |
| 53 | V54 | V327000D | VÁH | PIEŠŤANY | 122,8 |
| 54 | V141 | V325520D | JABLONKA | ČACHTICE | 9,6 |
| 55 | V115 | V339010D | VÁH | HLOHOVEC | 100,70 |
| 56 | V62 | V355000Z | HORNÝ DUDVÁH | VEĽKÉ KOSTOLANY | 18,8 |
| 57 | V69 | V357000Z | HORNÝ DUDVÁH | TRAKOVICE | 11 |
| 58 | V57 | V367000D | VÁH | NAD SEREĎOU | 81,00 |
| 59 | V60 | V380000D | VÁH | SELICE | 47,70 |
| 60 | D29 | W604010D | MALÝ DUNAJ | BRATISLAVA | 126,00 |
| 61 | D31 | W610500D | MALÝ DUNAJ | MALINOVO | 114,70 |
| 62 | D33 | W613500D | MALÝ DUNAJ | JELKA | 81,50 |
| 63 | D79 | W624001D | ČIERNA VODA | SLOVENSKÝ GROB | 52,1 |
| 64 | D34 | W627510D | ČIERNA VODA | SENEC | 31,90 |
| 65 | D80 | W672500D | ČIERNA VODA | NAD ZAÚST. DUDVÁHU | 6 |
| 66 | V78 | V653500D | TRNÁVKA | BOLERÁZ | 24,1 |
| 67 | V79 | V656000D | TRNÁVKA | MODRANKA | 8,10 |
| 68 | V143 | V662010D | TRNÁVKA | MAJCÍCHOV | 1,4 |
| 69 | V144 | V662500D | DOLNÝ DUDVÁH | HOSTE | 17,5 |
| 70 | V145 | V667500D | GIDRA | CÍFER | 14,9 |
| 71 | V80 | V671510D | DOLNÝ DUDVÁH | SLÁDKOVIČOVO | 11,30 |
| 72 | D36 | W673000D | ČIERNA VODA | ČIERNA VODA | 4,80 |
| 73 | D46 | W713000D | K.GABČÍKOVO-TOPOĽNÍKY | KÚTNIKY | 10,40 |
| 74 | D47 | W723000D | CHOTÁRNY KANÁL | JÁNOŠÍKOVO | 11,00 |
| 75 | D42 | W744510D | MALÝ DUNAJ | KOLÁROVO | 2,50 |
| 76 | V61 | V744500D | VÁH | KOLÁROVO | 26,4 |
| 77 | V142 | V591100D | STARÁ ŽITAVA | MARTOVCE | 2,2 |
| 78 * • | V136 | V787501D | VÁH | KOMÁRNO | 1,5 |
| Čiastkové povodie Nitry |  |  |  |
| 79 | V82 | N388000D | NITRA | NAD KĽAČNOM | 165,00 |
| 80 | V83 | N393000D | NITRA | NEDOŽERY | 149 |
| 81 | V133 | N399500D | NITRA | OPATOVCE n/NITROU | 138,70 |
| 82 | V85 | N400510D | HANDLOVKA | POD HANDLOVOU | 23,00 |
| 83 | V86 | N410510D | HANDLOVKA | KOŠ | 1,20 |
| 84 | V88 | N416000D | NITRA | CHALMOVÁ | 123,80 |
| 85 | V90 | N439010D | NITRICA | PARTIZÁNSKE | 0,20 |
| 86 | V94 | N487500D | BEBRAVA | KRUŠOVCE | 3,40 |
| 87 | V96 | N497000D | NITRA | NITRIANSKA STREDA | 91,10 |
| 88 | V129 | N537500D | RADOŠINKA | ZBEHY | 2,1 |
| 89 | V97 | N538000D | NITRA | LUŽIANKY | 65,10 |
| 90 | V98 | N544500D | NITRA | ČECHYNCE | 47,80 |
| 91 | V146 | N589510D | ŽITAVA | HÚL | 3,5 |
| 92 | V105 | N598510D | MALÁ NITRA | ŠURANY | 4 |
| 93 | V104 | N598520D | MALÁ NITRA | POD ŠURANMI | 0,80 |
| 94 | V147 | N774000D | DLHÝ KANÁL | ANDOVCE | 0,1 |
| 95 • | V107 | N775500D | NITRA | KOMOČA | 6,50 |
| III. OBLASŤ POVODIA HRONA |  |  |  |
| Čiastkové povodie Hrona |  |  |  |
| 96 | H1 | R008000D | HRON | VALKOVŇA | 261,30 |
| 97 | H4 | R028000D | HRON | VALASKÁ | 216,9 |
| 98 | H5 | R036500D | ČIERNY HRON | ÚSTIE | 0,05 |
| 99 | H58 | R042000D | VAJSKOVSKÝ POTOK | ÚSTIE | 0,2 |
| 100 | H7 | R064000D | HRON | ŠALKOVÁ | 181,6 |
| 101 | H8 | R095010D | HRON | BANSKÁ BYSTRICA | 175,80 |
| 102 | H9 | R095020D | BYSTRICA | BANSKÁ BYSTRICA | 2,10 |
| 103 | H11 | R112000D | HRON | SLIAČ | 161,10 |
| 104 | H75 | R118000D | SLATINA | POD HRIŇOVOU | 40,2 |
| 105 | H16 | R146010D | ZOLNÁ | ÚSTIE | 0,50 |
| 106 | H60 | R113010D | NERESNICA | ÚSTIE | 0,05 |
| 107 | H17 | R153500D | SLATINA | ÚSTIE | 0,30 |
| 108 | H18 | R156000D | HRON | BUDČA | 148,20 |
| 109 | H21 | R185000D | HRON | ŽIAR NAD HRONOM | 131,50 |
| 110 | H22 | R223010D | HRON | ŽARNOVICA | 112,00 |
| 111 | H23 | R234000D | HRON | TEKOVSKÁ BREZNICA | 88,9 |
| 112 | H25 | R247000D | HRON | KALNÁ NAD HRONOM | 63,70 |
| 113 | H77 | R267000D | PODLUŽIANKA | VYŠNÉ NAD HRONOM | 0,01 |
| 114 | H26 | R296510D | SIKENICA | ÚSTIE | 2,70 |
| 115 | H27 | R340000D | HRON | KAMENÍN | 10,9 |
| 116 | H78 | R359000D | PARÍŽ | DIVA | 8 |
| 117 *• | H70 | R365010D | HRON | KAMENICA | 1,7 |
| Čiastkové povodie Ipľa |  |  |  |
| 118 | H76 | I002500D | IPEĽ | NAD VN MÁLINEC | 198,6 |
| 119 | H69 | I004020D | IPEĽ | POD VN MÁLINEC | 193,5 |
| 120 | H29 | I021020D | IPEĽ | BREZNIČKA | 176,9 |
| 121 | H30 | I043000D | SUCHÁ | PRŠA | 3,10 |
| 122 | H31 | I028000D | IPEĽ | HOLIŠA | 157,2 |
| 123 | H32 | I066010D | KRIVÁNSKY POTOK | NAD LUČENCOM | 5,40 |
| 124 | H33 | I066020D | KRIVÁNSKY POTOK | POD LUČENCOM | 4,20 |
| 125 | H34 | I087000D | IPEĽ | RAPOVCE | 151,9 |
| 126 * | H72 | I089000D | IPEĽ | KALONDA | 144,50 |
| 127 | H36 | I150000D | KRTÍŠ | NOVÁ VES | 11,60 |
| 128 | H37 | I161010D | IPEĽ | SLOV. ĎARMOTY | 94,6 |
| 129 | H39 | I228510D | KRUPINICA | NAD ŠAHAMI | 1,10 |
| 130 | H67 | I268000D | ŠTIAVNICA | ÚSTIE | 1,10 |
| 131 | H74 | I279010D | IPEĽ | KUBÁŇOVO | 38,30 |
| 132 * • | H71 | I283000D | IPEĽ | SALKA | 12 |
| Čiastkové povodie Slanej |  |  |  |
| 133 | H79 | S004010D | SLANÁ | VLACHOVO | 76 |
| 134 | H43 | S011000D | SLANÁ | NAD ROŽŇAVOU | 55,3 |
| 135 | H44 | S017010D | SLANÁ | POD ROŽŇAVOU | 49,20 |
| 136 | H45 | S048020D | ŠTÍTNIK | ÚSTIE | 1,30 |
| 137 | H46 | S053000D | SLANÁ | ČOLTOVO | 28,30 |
| 138 | H47 | S070010D | MURÁŇ | POD JELŠAVOU | 21,3 |
| 139 | H48 | S055000D | MURÁŇ | BRETKA | 0,60 |
| 140 | H82 | S144500D | KLENOVSKÁ RIMAVA | ÚSTIE | 0,1 |
| 141 | H80 | S114000O | TURIEC | ÚSTIE | 1,6 |
| 142 | H49 | S131000D | SLANÁ | LENARTOVCE | 3,8 |
| 143 | H81 | S134000O | RIMAVA | NAD TISOVCOM | 75 |
| 144 | H51 | S145010D | RIMAVA | HNÚŠŤA | 58,00 |
| 145 | H53 | S187000D | RIMAVA | RIMAVSKÉ JANOVCE | 26,50 |
| 146 | H83 | S191010D | GORTVA | ÚSTIE | 0,5 |
| 147 | H54 | S269000D | BLH | ÚSTIE | 1,4 |
| 148 * | H73 | S131010R | SLANÁ | SAJÓPUSPOKI | 0,00 |
| IV. OBLASŤ POVODIA BODROGU |  |  |
| Čiastkové povodie Bodrogu |  |  |  |
| 149 * | B10 | B607000D | LATORICA | LELES | 21,30 |
| 150 | B118 | B007010D | UDOČ | ČIČAROVCE | 2,9 |
| 151 | B120 | B019000O | LABOREC | BOROV | 118 |
| 152 • | B11 | B027000D | LABOREC | KRÁSNY BROD | 108,30 |
| 153 | B12 | B068000D | LABOREC | NAD CIROCHOU | 69,90 |
| 154 | B18 | B067000D | CIROCHA | ÚSTIE | 2,1 |
| 155 | B121 | B106000O | LABOREC | ZBUDZA | 47,2 |
| 156 | B20 | B107000D | LABOREC | PETROVCE | 45,10 |
| 157 | B26 | B117000D | ŠÍRAVSKÝ KANÁL | ÚSTIE | 4,50 |
| 158 | B21 | B208000D | ZÁLUŽICKÝ KANÁL | POD ŠÍRAVOU | 2,50 |
| 159 | B22 | B127000D | LABOREC | LASTOMÍR | 31,00 |
| 160 * | B111 | B136000R | ULIČKA | ŠT. HRANICA | 0,2 |
| 161 * | B112 | B153000R | UBLIANKA | POD UBĽOU | 2 |
| 162 * | B24 | B154000D | UH | PINKOVCE | 18,50 |
| 163 | B122 | B155000O | UH | LEKÁROVCE | 16,75 |
| 164 | B25 | B203000D | K.REVIŠTIA-BEŽOVCE | KRISTY | 11,20 |
| 165 | B29 | B213000D | ČIERNA VODA-4 | STRETAVA | 5,30 |
| 166 | B101 | B214000D | UH | ÚSTIE | 0,05 |
| 167 | B30 | B215020D | LABOREC | IŽKOVCE | 10,30 |
| 168 | B123 | B257000O | ONDAVA | VYŠNÝ ORLÍK | 125 |
| 169 | B102 | B257500D | ONDAVA | NAD SVIDNÍKOM | 121,50 |
| 170 | B31 | B287010D | LADOMÍRKA | NAD SVIDNÍKOM | 2,20 |
| 171 | B32 | B287030D | ONDAVA | POD SVIDNÍKOM | 113,90 |
| 172 | B33 | B330000D | ONDAVA | PRÍTOK DO VN DOMAŠA | 91,40 |
| 173 | B35 | B344010D | ONDAVA | MALÁ DOMAŠA | 67,3 |
| 174 | B36 | B342000D | OĽKA | ÚSTIE | 1,20 |
| 175 | B124 | B388030O | ONDAVA | TOVÁRNE | 58 |
| 176 | B125 | B396010O | ONDAVA | NIŽNÝ HRABOVEC | 48,3 |
| 177 | B39 | B400010D | ONDAVA | NIŽNÝ HRUŠOV | 42,00 |
| 178 | B40 | B410000D | TOPĽA | GERLACHOV | 118,60 |
| 179 | B43 | B502000D | TOPĽA | HANUŠOVCE | 47,70 |
| 180 | B44 | B534000D | TOPĽA | POD VRANOVOM | 15,30 |
| 181 | B126 | B541030O | TOPĽA | SAČUROV | 10,5 |
| 182 | B47 | B575000D | TRNÁVKA-1 | ZEMPLÍN. HRADIŠTE | 7,50 |
| 183 | B48 | B595000D | ONDAVA | BREHOV | 4,20 |
| 184 | B127 | B601000O | CHLMECKÝ KANÁL | ÚSTIE | 0 |
| 185 | B49 | B624000D | SOMOTORSKÝ KANÁL | MALÝ HOREŠ | 14 |
| 186 | B50 | B634000D | SOMOTORSKÝ KANÁL | SOMOTOR | 3,60 |
| 187 * | B51 | B615000D | BODROG | STREDA n/BODR. | 6,00 |
| 188 * | B52 | B663000D | ROŇAVA-1 | SLOV. NOVÉ MESTO | 2,20 |
| 189 * | B9 | T617000D | TISA | MALÉ TRAKANY | 3,00 |
| 190 * | B119 | T618000R | TISA | ZEMPLÉNAGARD | 0,00 |
| V. OBLASŤ POVODIA HORNÁDU |  |  |
| Čiastkové povodie Hornádu |  |  |  |
| 191 | B105 | H005000D | HORNÁD | HRANOVNICA | 159,40 |
| 192 | B59 | H038000D | HORNÁD | POD SPIŠ. NOVOU VSOU | 124,60 |
| 193 | B61 | H038030D | RUDNIANSKY P.-2 | ÚSTIE | 0,40 |
| 194 | B62 | H082000D | HORNÁD | KOLINOVCE | 100,70 |
| 195 | B63 | H085000D | SLOVINSKÝ POTOK | ÚSTIE | 0,10 |
| 196 | B106 | H091000D | HORNÁD | POD KLUKNAVOU | 92,10 |
| 197 | B107 | H102000D | HNILEC | POD NÁLEPKOVOM | 42,5 |
| 198 | B68 | H109000D | SMOLNÍK-1 | ÚSTIE | 0,40 |
| 199 | B69 | H110000D | HNILEC | POD MNÍŠKOM | 22,20 |
| 200 | B70 | H112010D | HNILEC | PRÍTOK DO VN RUŽÍN | 4,10 |
| 201 | B71 | H120000D | HORNÁD | MALÁ LODINA | 64,80 |
| 202 | B108 | H156000D | SVINKA | ROKYCANY | 17,2 |
| 203 | B72 | H163000D | SVINKA | OBIŠOVCE | 2,00 |
| 204 | B76 | H372000D | HORNÁD | KRÁSNA n/HORNÁDOM | 27,00 |
| 205 | B77 | H188020D | TORYSA | POD NIŽNÝMI REPÁŠAMI | 119,9 |
| 206 | B79 | H189500D | TORYSA | NAD ODB.OBJ. TICHÝ P. | 113,70 |
| 207 | B81 | H227000D | TORYSA | ŠARIŠ. MICHAĽANY | 73,30 |
| 208 | B83 | H292010D | SEKČOV | ÚSTIE | 0,20 |
| 209 | B114 | H298010D | TORYSA | KENDICE | 49,90 |
| 210 | B85 | H328000D | TORYSA | KOŠICKÉ OLŠANY | 13,00 |
| 211 | B86 | H370000D | OLŠAVA | ÚSTIE | 0,6 |
| 212 | B87 | H371000D | HORNÁD | ŽDAŇA | 17,20 |
| 213 * | B115 | H385000D | HORNÁD | HIDASNÉMETI | 0,00 |
| 214 * | B116 | H385010D | SOKOLIANSKY P. | TORNYOSNÉMETI | 0,00 |
| Čiastkové povodie Bodvy |  |  |  |
| 215 | B89 | A002000D | BODVA | NAD MEDZEVOM | 36,40 |
| 216 | B90 | A006000D | BODVA | NAD MOLDAVOU/nad B. | 19,2 |
| 217 | B95 | A034000D | IDA | ÚSTIE | 1,80 |
| 218 | B96 | A053000D | TURŇA | ÚSTIE | 2,20 |
| 219 * | B97 | A053010D | BODVA | HOSŤOVCE | 0,00 |
| VI. OBLASŤ POVODIA DUNAJCA A POPRADU |  |  |
| Čiastkové povodie Dunajca |  |  |  |
| 220 * | B1 | C018000D | DUNAJEC | ČERVENÝ KLÁŠTOR | 8,80 |
| Čiastkové povodie Popradu |  |  |  |
| 221 | B100 | P008040D | POPRAD | NAD MLYNICOU | 126,00 |
| 222 | B2 | P006000D | MLYNICA | NAD SVITOM | 1 |
| 223 | B3 | P016000D | POPRAD | POD SVITOM | 119,70 |
| 224 | B4 | P032020D | POPRAD | VEĽKÁ LOMNICA | 107,60 |
| 225 * | B8 | P097000D | POPRAD | ČIRČ | 39,00 |
| 226 * | B117 | P112000D | POPRAD | PIWNICNA | 0 |
| sledované hraničné toky (analýzy realizuje VÚVH a SVP,š.p.,OZ Košice) sledované odberové miesta sú určené na výmenu informácií o kvalite sladkej vody spoločenstva podľa Rozhodnutia Rady 77/795/EHS |

4.	ZHODNOTENIE KVALITY POVRCHOVÝCH VÔD V ROKOCH  2005 a 2006

Pre rok 2006 sa monitoring kvality povrchových vôd SR rozdelil v zmysle vyhlášky č. 221/2005 Z.z. na monitoring základný, prevádzkový a monitoring chránených území (CHÚ). Sledovanie kvality povrchových vôd bolo realizované formou schválenej redukovanej verzie Programu monitorovania stavu vôd v roku 2006. Tento prebehol v 397 odberových miestach. Z toho sa v rámci základného monitoringu sledovalo 195 odberových miest, z nich 39 na hraničných tokoch. V rámci prevádzkového monitoringu to bolo 104 miest. Vodárenské toky ako súčasť CHÚ sa sledovali na 98 miestach, patrí sem aj 8 vodárenských nádrží.  Niektoré odberové miesta sa sledovali za viacerými účelmi, preto sa v hodnotení podľa normy pre klasifikáciu kvality povrchových vôd uvádza 226 odberových miest.

Frekvencia sledovania jednotlivých ukazovateľov bola v období 2005-2006 rôzna, pohybovala sa v rozmedzí 1–24 krát. K ukazovateľom s nižšou frekvenciou sledovania patria biologické ukazovatele, ťažké kovy a špecifické organické látky. Na základe informácií  z odberov v roku 2006, kedy pribudli ďalšie odberové miesta, bolo možné charakterizovať kvalitu tokov Slovenska v dĺžke cca 3 541 riečnych kilometrov (okrem vodárenských tokov). Ukazovatele skupín A, B, C (kyslíkový režim, základné fyzikálno-chemické ukazovatele, nutrienty) boli sledované v 224 odberových miestach. Biologické ukazovatele skupiny D v 193 odberových miestach, mikrobiologické ukazovatele E v 204 miestach odberov, mikropolutanty skupiny F v 168 a rádioaktivita (skupina H) v 31 vybraných odberových miestach.

Podľa vodného zákona č. 364/2004 Z.z je územie Slovenska súčasťou medzinárodných povodí Visly a Dunaja, ktoré sa delia na čiastkové povodia Poprad, Dunajec, ďalej Dunaj a Morava, Váh (vrátane Malého Dunaja) a Nitra, Hron, Ipeľ a Slaná, Bodrog, Hornád a Bodva. V tomto zmysle je urobené aj hodnotenie kvality povrchových vôd za obdobie 2005-2006.

Všeobecné hodnotenie poukazuje na negatívnu klasifikáciu povrchových vôd spôsobenú mikrobiologickými ukazovateľmi skupiny E, nutrientami (C) a mikropolutantmi (F), ktoré zatrieďujú kvalitu vôd do III. - V. triedy.  V skupinách A, B a D je väčšina odberových miest zaradená do II. - III. triedy kvality.

Počet sledovaných miest odberov vzoriek povrchovej vody podľa povodí za rok 2006

| Oblasť povodia | Čiastkové povodie | Miesto odberu vzoriek | Sledovaná dĺžka | Hodnotená dĺžka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Základné | Zvláštne | (km) | (km) |
| I. DUNAJA | Moravy | 13 | - | 290,1 | 214,45 |
|  | Dunaja | 12 | - | 192,3 | 180,5 |
| II. VÁHU | Váhu | 51 | 2 | 1326,6 | 902,8 |
|  | Nitry | 17 | - | 481,0 | 263,2 |
| III. HRONA | Hrona | 22 | - | 573,1 | 376,2 |
|  | Ipľa | 15 | - | 432,5 | 240,9 |
|  | Slanej | 16 | - | 403,0 | 196,2 |
| IV. BODROGU | Bodrogu | 42 | - | 826,4 | 551,4 |
| V. HORNÁDU | Hornádu | 24 | - | 616,5 | 390,2 |
|  | Bodvy | 5 | - | 127,4 | 71,6 |
| VI. DUNAJCA A POPRADU | Dunajca | 1 | - | 16,9 | 14,5 |
|  | Popradu | 6 | - | 162,5 | 139,5 |
| Spolu |  | 224 | 2 | 5448,3 | 3541,45 |

  - OBLASŤ PovodiA dunaja

4.1.1	Čiastkové povodie Moravy

V čiastkovom povodí Moravy bola v roku 2006 sledovaná kvalita povrchovej vody v 13 miestach odberov vzoriek.

Na území Slovenska v čiastkovom povodí Moravy tvorí sledovaná dĺžka vodných tokov 290,1 km. Kvalita povrchových vôd bola hodnotená na dĺžke 214,45 km. V tabuľke 4.1.1 je uvedená dĺžka tokov Moravy, ktorým je priradená V. trieda kvality podľa jednotlivých skupín ukazovateľov, spolu s V. triedu kvality určujúcimi ukazovateľmi.

Tabuľka 4.1.1     Hodnotená dĺžka sledovaných tokov s V. triedou kvality vody podľa skupín

ukazovateľov

|  | V. trieda kvality v skupine ukazovateľov |  |
| --- | --- | --- |
| Čiastkové povodie | A | B | C | D | E | F | H | [km] |
| Morava [km] | 8,4 | 6,7 | 17,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,6 |
| V. triedu kvality určujúce ukazovatele | BSK5 (ATM) ChSKCr | Tepl. vody | N-NH4 Pcelk. P-PO4 |  |  |  |  |  |
| Sledovaná dĺžka [km] |  |  |  |  |  |  |  | 290,1 |
| Hodnotená dĺžka [km] |  |  |  |  |  |  |  | 214,45 |

Na obrázku 1 je vyhodnotenie V. triedy kvality vody v povodí Moravy spolu s percentuálnym podielom skupín a určujúcimi  ukazovateľmi V. triedy kvality (vypočítaný na základe hodnotenej dĺžky tokov). Obrázok 2  znázorňuje vývoj tried kvality vody pozdĺž toku rieky Morava za dvojročie 2005-2006.

Skupiny ukazovateľov 				V. triedu určujúce ukazovatele

A - Kyslíkový režim 				D - Biologické ukazovatele

B - Základné fyzikálno-chemické ukazovatele		E - Mikrobiologické ukazovatele

C - Nutrienty					F – Mikropolutanty

Obrázok 1    Vyhodnotenie V. triedy kvality vody v čiastkovom povodí Moravy

Obrázok 2     Vývoj tried kvality na toku Moravy za obdobie 2005-2006

V roku 2005 sa miesto odberu M128020D Morava-Devínska Nová Ves (rkm 1,5) spojilo s miestom odberu M128021D Morava-Devín (rkm 1,0), z týchto dôvodov sú v grafoch spojené údaje. Hodnotenie kvality vody v povodí Moravy naďalej zatrieďuje povodie medzi významne znečistené, kvalita vody hlavného toku Morava je zaradená do II. - V. triedy  spolu s prítokmi  Myjava a Mláka, ktoré  boli tiež v V. triede kvality. Zaradenie do V. triedy spôsobili ukazovatele zo skupiny kyslíkový režim (BSK5 (ATM) a ChSKCr), zo základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (teplota vody) a zo skupiny nutrientov (N-NH4, Pcelk., P-PO4).

Kvalita vody na Morave a jej prítokoch je ovplyvňovaná znečistením z bodových zdrojov. Medzi najvýznamnejšie priemyselné zdroje odpadových vôd patria podnik Kinex a.s., Skalica na toku Morava, Slovenský hodváb a.s., Senica na prítoku Teplica, Energoblok Brezová pod Bradlom na prítoku Brezovský potok, Tower Automative a.s. Malacky na prítoku Malina, Volkswagen Slovakia a.s. Devínska Nová Ves na prítoku Mláka. Z hľadiska množstva vypúšťania  komunálnych odpadových vôd sú významné mestá a obce ako Skalica, Gbely, Holíč, Myjava, Senica, Brezová pod Bradlom, Malacky, Stupava a Devínska Nová Ves. Tok Morava priteká na územie Slovenska z Českej republiky, a zároveň je hraničným tokom s Rakúskom, z tohto dôvodu je kvalita vody v toku  ovplyvňovaná aj znečistením privádzaným z týchto susedných krajín.

V skupine ukazovateľov kyslíkového režimu (A) kvalita vody v sledovaných miestach odberov za obdobie 2005-2006 zodpovedá II. - V. triede. Kvalita vody pozdĺž samotného toku Morava je v sledovaných miestach odberov v II. a III. triede. Spôsobili ju ukazovatele BSK5 (ATM) a ChSKcr, charakteristické hodnoty (c90) BSK5 (ATM) sa pohybovali v rozsahu od 4,5 do 5,8 mg.l-1. Do V. triedy bola zaradená kvalita vody na prítoku Malina. Aj odberové miesto Malina-Jakubov (rkm 19,6) bolo zaradené do V. triedy na základe ukazovateľov BSK5 (ATM) a ChSKCr.

V skupine základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (B) je kvalita vody v povodí klasifikovaná II. - V. triedou kvality. V piatej triede bolo zaradené miesto Morava-Hodonín (rkm 100,3) s ukazovateľom teplota vody. Na toku Morava sa v mieste Morava-Brodské (rkm 79,0) kvalita vody zhoršila na III. triedu vzhľadom na obdobie 2004-2005, kedy kvalita vody zodpovedala II. triede kvality. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím 2004-2005 sa z II. triedy na IV. zhoršila kvalita vody aj v mieste odberu Morava-Gajary (rkm 44,5), zatrieďujúcim ukazovateľom bola teplota vody. Na prítokoch Myjava a Malina bola kvalita vody v tejto skupine ukazovateľov klasifikovaná II. a III. triedou,, určujúce boli ukazovatele rozpustené látky (105 °C) a merná vodivosť, na toku Malina bola určujúca teplota vody.

V skupine nutrientov (C) zodpovedá kvalita vody v povodí III. - V. triede. Samotný tok Morava je zaradený do III. a IV. triedy kvality (zatriedenie spôsobujú P-PO4 a PCelkový), pričom oproti obdobiu 2004- 2005 k zlepšeniu o jednu triedu došlo v miestach Morava-Moravský Ján a Morava-Devín  t.j. všetky ukazovatele skupiny boli zaradené do III. triedy.

Najnepriaznivejší stav však pretrváva na prítokoch Moravy, kde prevláda IV. a V. trieda kvality.

Na prítoku Myjava zodpovedá stav kvality vody v tejto skupine ukazovateľov II. - V. triede. Druhou  triedou bol hodnotený horný úsek Myjavy v mieste odberu Myjava-nad Myjavou (rkm 67,8) a  IV. triedou Myjava-Dojč (rkm 23,9) a Myjava-Kúty (rkm 3,0). Miesto odberu Myjava-pod Myjavou (rkm 60,4) je naďalej hodnotené V. triedou kvality, čo spôsobuje znečistenie privádzané do toku vypúšťanými komunálnymi odpadovými vodami z mesta Myjava. Piatu triedu určujúce ukazovatele boli v týchto miestach odberov N-NH4 , PCelkový , P-PO4.

V dolnej časti Moravy ovplyvňujú kvalitu vody prítoky Malina a Mláka. Kvalita vody v mieste odberu Malina-Jakubov (rkm 19,6) je naďalej zaradená do V. triedy. Kvalita vody v mieste odberu Malina-Zohor (rkm 4,2) sa nezmenila a bola zaradená do IV. triedy kvality, pričom triedu určujúcim ukazovateľom bol PCelkový  a P-PO4.

Na prítoku Mláka zostáva kvalita vody aj v tomto sledovanom období v mieste odberu Mláka-pod Devínskou Novou Vsou (rkm 0,5) v V. triede kvality, čo opäť spôsobili hodnoty koncentrácií PCelkový  a P-PO4.

Nepriaznivý stav v skupine nutrientov v tomto povodí spôsobuje nedostatočné alebo chýbajúce odstraňovanie dusíka a fosforu v mestských a obecných čistiarňach odpadových vôd, ale aj plošné znečistenie najmä z poľnohospodárskych aktivít.

V skupine biologických ukazovateľov (D) zodpovedá kvalita vody celého povodia Moravy III. - IV. triede. Pozdĺž toku Morava je kvalita vody v sledovaných miestach odberov v III. - IV. triede kvality. Do IV. triedy bola zaradená v dôsledku nameraných hodnôt chlorofylu „a“ počas vegetačného obdobia v roku 2006 v miestach odberov Morava-Brodské (maximálna hodnota 156,0 μg.l-1), Morava-Gajary (maximálna hodnota a c90 = 97,1 μg.l-1) a Morava-Devín (maximálna hodnota  a c90  = 196,0 μg.l-1).

V skupine mikrobiologických ukazovateľov (E) zodpovedá kvalita vody v povodí III. a IV. triede kvality. Pozdĺž Moravy je kvalita vody  klasifikovaná  III. - IV. triedu kvality, čo spôsobili koliformné baktérie a fekálne streptokoky. V IV. triede boli zaradené miesta odberov: Morava-Hodonín, Morava-Gajary, Morava-Devín.

V skupine mikropolutantov (F) zodpovedá kvalita vody v povodí III. - IV. triede kvality. Do IV. triedy bola zaradená kvalita vody v miestach odberu Morava-Moravský Ján, Myjava-nad Myjavou, Myjava-pod Myjavou, Myjava-Dojč, Myjava-Kúty, Rudava-Malé Leváre (rkm 4,1), Morava-Gajary, Malina-Jakubov, Malina-Zohor, Mláka-pod Devínskou Novou Vsou s triedu určujúcim ukazovateľom Al a NELUV.

Na obrázkoch 3 až 5 je znázornený vývoj vybraných ukazovateľov od roku 1992 v miestach odberov: Mláka-Devínska Nová Ves (rkm 0,5) a Morava-Devín (rkm 1,0).

V mieste odberu Mláka-Devínska Nová Ves bola pozorovaná vysoká koncentrácia BSK5 v roku 1997, od tohto obdobia bola koncentrácia BSK5 ustálená na úrovni III. - IV. triedy kvality. V ukazovateli ChSKCr bol priebeh ustálený, až na mierny vzrast koncentrácií v roku 1997 a 1999, od roku 2000 sa koncentrácie pohybujú na úrovni III. - IV. triedy kvality. V ukazovateli N-NH4 bol pozorovaný ustálený priebeh koncentrácií do roku 2000, kedy došlo ku zvýšeniu koncentrácií N-NH4, v nasledujúcom období  dochádza k ich poklesu. V ukazovateľoch Pcelk. a N-NO3 bol v období od roku 1995 do roku 2003 ustálený priebeh koncentrácií, v poslednom období 2005-2006 bol pozorovaný mierny pokles. V ukazovateli NELUV bol pozorovaný výrazný vzrast koncentrácie v roku 1997, odvtedy je vykazovaný pokles ich koncentrácií na úroveň IV. triedy kvality.

V mieste odberu Morava-Devín v prípade BSK5 a ChSKCr je priebeh ustálený, s poklesom hodnôt BSK5 od roku 2004, pre  ChSKCr bol v posledných obdobiach 2003 - 2006 pozorovaný mierny vzrast koncentrácií. Hodnoty ukazovateľa N-NH4 majú od roku 1998 klesajúci charakter.

Obrázok 3    	Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými odchýlkami

za obdobie 2005-2006

Obrázok 4    	Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými odchýlkami

za obdobie 2005-2006

Obrázok 5    	Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými odchýlkami

za obdobie 2005-2006

4.1.1.1  Obsah nutrientov a chlorofylu "a" pozdĺž toku Morava

Prísun minerálnych výživných látok, najmä dusíka a fosforu, zapríčiňuje zvyšovanie intenzity biologických procesov v toku a prejavuje sa najmä nadmerným rozvojom siníc a rias. Tento jav sa nazýva eutrofizácia. V hydrobiológii sa ako meradlo biomasy fytoplanktónu stanovuje množstvo chlorofylu „a“.

Pozdĺž toku Morava bola kvalita vody v sledovaných miestach odberov zaradená do III. a IV. triedy kvality v skupine biologických ukazovateľov, určujúci parameter bol chlorofyl "a". Maximálna hodnota chlorofylu "a" bola v roku 2006 nameraná v mieste odberu Morava-Devín s hodnotou 102,8 (.g.l-1 (obrázok 6 a 7).

Miesto odberu vzorky:    Morava - Hodonín      	   100,3 km

Morava - Brodské 	     79,0 km

Morava - Moravský Ján	     67,1 km

Morava - Gajary	     44,5 km

Morava - Devín                     1,0 km

Obrázok 6	Obsah nutrientov a chlorofylu "a" pozdĺž toku Morava v roku 2006

Obrázok 7	Obsah nutrientov a chlorofylu "a" v mieste odberu Morava-Devín v roku 2006

4.1.2    Čiastkové povodie Dunaja

V čiastkovom povodí Dunaja bola v roku 2006 sledovaná kvalita povrchovej vody v 12 miestach odberov vzoriek.

Na území Slovenskej republiky v čiastkovom povodí Dunaja tvorí sledovaná dĺžka 180,5 km. Kvalita povrchových vôd bola hodnotená na celej tejto dĺžke 180,5 km. V tabuľke 4.1.2 je uvedená dĺžka tokov v čiastkovom povodí Dunaja, ktorým je priradená V. trieda kvality podľa jednotlivých skupín ukazovateľov, spolu s triedu kvality určujúcimi ukazovateľmi.

Tabuľka 4.1.2   Hodnotená dĺžka sledovaných tokov s V. triedou kvality vody podľa skupín

ukazovateľov

|  | V. trieda kvality v skupine ukazovateľov |  |
| --- | --- | --- |
| Čiastkové povodie | A | B | C | D | E | F | H | [km] |
| Dunaj [km] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,0 | 0 | 49,0 |
| V. triedu kvality určujúce ukazovatele |  |  |  |  |  | Hg, Al |  |  |
| Sledovaná dĺžka [km] |  |  |  |  |  |  |  | 180,5 |
| Hodnotená dĺžka [km] |  |  |  |  |  |  |  | 180,5 |

Na obrázku 8 je vyhodnotenie V. triedy kvality vody v povodí Dunaja spolu s percentuálnym podielom skupín a určujúcimi  ukazovateľmi  V. triedy kvality (vypočítaný na základe hodnotenej dĺžky tokov). Na obrázku 9 je znázornený vývoj tried kvality za dvojročie 2005-2006 pozdĺž toku Dunaj. V mieste odberu Dunaj-Bratislava, v ktorom sú tri odberové miesta (pravý breh, ľavý breh a stred) je v grafe znázornené len miesto odberu Dunaj-Bratislava stred.

Skupiny ukazovateľov 				V. triedu určujúce ukazovatele

A - Kyslíkový režim 				D - Biologické ukazovatele

B - Základné fyzikálno-chemické ukazovatele		E - Mikrobiologické ukazovatele

C - Nutrienty					F - Mikropolutanty

Obrázok 8    Vyhodnotenie V. triedy kvality vody v čiastkovom povodí Dunaja

Obrázok 9     Vývoj tried kvality na toku Dunaj za obdobie 2005-2006

Na základe klasifikácie do tried kvality bola v Dunaji v hodnotenom období 2005-2006 zaznamenaná V. trieda kvality vody v skupine mikropolutantov. V ich prípade bola V. trieda kvality  zistená v miestach odberov Dunaj-Karlova Ves (rkm 1873,0), Dunaj-Bratislava stred (rkm 1869,0), Dunaj-Bratislava ľavý breh, Dunaj-Bratislava pravý breh, Dunaj-Komárno stred (rkm 1768,0). Určujúci ukazovateľ bol hliník a ortuť. Na znečistení toku Dunaja sa podieľajú priemyselné a komunálne odpadové vody z bodových zdrojov znečistenia, z plošných zdrojov najmä poľnohospodárska činnosť, taktiež lodná doprava. Dunaj je ovplyvňovaný aj znečistením, ktorým sú zaťažené jeho prítoky, v hornom úseku prítok Morava a v dolnom úseku prítoky Váh, Hron a Ipeľ. V oblasti Bratislavy sú to predovšetkým komunálne odpadové vody z VaK ČOV Petržalka v Bratislave, z priemyselných zdrojov odpadové vody zo Slovnaftu a Istrochemu Bratislava. V dolnej časti toku sú významné zdroje znečistenia komunálne odpadové vody z miest a obcí a z celulózky a papierní Smurfit Kappa Štúrovo.

V skupine ukazovateľov kyslíkového režimu (A) zodpovedá kvalita vody v povodí Dunaja  v tomto hodnotenom období I. - II. triede kvality. V mieste odberu Priesakový  kanál-Čunovo (rkm 0,0) bola kvalita vody v II. triede s minimálnou hodnotou rozpusteného kyslíka 5,5 mg.l-1 v roku 2006, čo je vzhľadom na pôvod vody v priesakovom kanáli (infiltrácia z Dunaja)  prirodzený stav.

V skupine základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (B) kvalita vody pretrváva v II. až  IV. triede. Do IV. triedy bolo zaradené miesto Dunaj-Bratislava stred (rkm 1869,0), kde sa  zhoršila kvalita z III. triedy v ukazovateli celkové železo.

V skupine nutrientov (C) je kvalita vody hodnotená  II. a III. triedou, pričom do III. triedy bolo zaradené len miesto odberu Dunaj-Bratislava ľavý breh a Dunaj-Komárno stred (rkm 1768,0). Obe miesta boli zaradené do III. triedy v dôsledku vyšších hodnôt N-NO3 .

V hodnotenom období 2005-2006 bolo pozorované zhoršenie v odberovom mieste Dunaj-Komárno stred (rkm 1768,0) z II. na III. triedu, zhoršenie nastalo v ukazovateli N-NO3 . V ostatných miestach odberov bol rovnaký stav ako v predchádzajúcom období 2005- 2006.

V skupine biologických ukazovateľov (D) bola kvalita vody klasifikovaná II. - III. triedou kvality. V odberovom mieste Dunaj-Bratislava stred došlo oproti obdobiu 2004-2005 k zlepšeniu z III. na II. triedu, určujúcim ukazovateľom bol chlorofyl „a“.

V skupine mikrobiologických ukazovateľov (E) zodpovedá kvalita vody III. a IV. triede kvality. Vo všetkých miestach odberov je stav kvality v skupine mikrobiologických ukazovateľov nezmenený.

V skupine mikropolutantov (F) bola zaradená kvalita vody do II. až V. triedy kvality. Najnepriaznivejší stav v kvalite vody v tejto skupine (V. trieda) bol zaznamenaný v mieste odberu Dunaj-Karlova Ves vzhľadom na hodnoty ortuti (Hg), ďalej v miestach odberov Dunaj-Bratislava stred (rkm 1869,0), Dunaj-Bratislava ľavý breh, Dunaj-Bratislava pravý breh a Dunaj-Komárno stred (rkm 1768,0) vzhľadom na koncentrácie hliníka (Al). V mieste odberu Dunaj-Komárno stred bolo v hodnotenom období 2005-2006 pozorované zhoršenie zo IV. na V. triedu kvality oproti obdobiu 2004- 2005 v  ukazovateli hliník.

Skupina ukazovateľov rádioaktivity (H) zaraďuje kvalitu vody do II. triedy kvality v sledovaných miestach odberov.

Na obrázku 10 je zobrazený vývoj kvality vo vybraných ukazovateľoch v mieste odberu Dunaj-Bratislava (stred). V ukazovateľoch ChSKCr a BSK5 bol počas obdobia 1995-2004 zaznamenaný ustálený stav bez výraznejších zmien, od roku 2005 v ukazovateli ChSKCr naopak, mierny nárast. V ukazovateli BSK5 bol v poslednom dvojročí 2005-2006 zaznamenaný mierny pokles koncentrácií. V prípade N-NH4 bol od roku 1998 pozorovaný pokles hodnôt, výraznejší vzrast koncentrácií bol v roku 2004. Následne koncentrácie N-NH4 opäť klesajú, v roku 2006 bol rozsah koncentrácií najnižší za celé obdobie 1995-2006.

V mieste odberu Dunaj-Komárno (obrázok 11) bol pozorovaný ustálený priebeh koncentrácií BSK5 i ChSKCr s priemernými koncentráciami na úrovni I. – II. triedy kvality. V ukazovateli N-NH4  je od roku 1998 zaznamenaný pokles koncentrácií.

Obrázok 10    	Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými odchýlkami za obdobie 2005-2006

Obrázok 11    	Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými odchýlkami za obdobie 2005-2006

4.1.2.1  Obsah nutrientov a chlorofylu „a“ pozdĺž toku Dunaj

Priebeh eutrofizačných procesov na Dunaji je na obrázkoch 12 a 13. Dostatočným obohatením toku dusičnanmi a fosforom, či už z bodových zdrojov znečistenia alebo plošných za vhodných klimatických podmienok narastá biomasa fytoplanktónu, ktorá je vyjadrená ako chlorofyl "a". Sledované množstvá chlorofylu zaradili odberové miesta na toku Dunaj prevažne do III. triedy kvality. Najvyššia hodnota chlorofylu "a" bola nameraná v mieste odberu Dunaj-Karlova Ves (49,4 (.g.l-1 - obrázok 12).

Miesto odberu vzorky:

Dunaj - Karlova Ves	1873,0 km 	Dunaj - Medveďov	1806,0 km

Dunaj - Bratislava	1869,0 km 	Dunaj - Komárno	1768,0 km

Dunaj - Rajka 	1848,0 km	Dunaj -	Štúrovo		1718,8 km

Dunaj - Gabčíkovo	1819,6 km

Obrázok 12	    Obsah nutrientov a chlorofylu "a" pozdĺž toku Dunaj 	v roku 2006

D034051D Dunaj - Komárno

Obrázok 13 Obsah nutrientov a chlorofylu "a" v mieste odberu Dunaj-Komárno v roku 2006

4.2 OBLASŤ POVODIA VÁHU

4.2.1 Čiastkové povodie Váhu

V čiastkovom povodí Váhu bola kvalita vody sledovaná v 43 miestach odberov vzoriek. V  zmysle monitorovania bolo v roku 2006 doplnených  14 miest odberov. Z uvedeného počtu 43 odberových miest, v 2 lokalitách bola sledovaná len rádioaktivita. V oblasti povodia Váhu sú zahrnuté aj miesta odberov v povodí Malého Dunaja, a Nitry, čo je v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) a vyhláškou MŽP SR č. 224/2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení oblasti povodí, environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní.

Sledovaná dĺžka vodných tokov v čiastkovom povodí Váhu tvorí 1326,6 km. Kvalita povrchových vôd bola hodnotená na dĺžke 902,8 km. V tabuľke 4.2.1 je uvedená dĺžka tokov v čiastkovom povodí Váhu, ktorým je priradená V. trieda kvality vody podľa jednotlivých skupín ukazovateľov, spolu s ukazovateľmi určujúcimi V. triedu kvality.

Tabuľka 4.2.1   Hodnotená dĺžka sledovaných tokov s V. triedou kvality vody  podľa skupín

ukazovateľov

|  | V. trieda kvality vody v skupine ukazovateľov |  |
| --- | --- | --- |
| Čiastkové povodie | A | B | C | D | E | F | H | [km] |
| Váhu | 20,1 | 34,0 | 35,4 | 13,9 | 90,4 | 68,7 |  | 262,5 |
| V. triedu kvality určujúce ukazovatele | Rozp.kyslík BSK5 (ATM) ChSKCr | Tepl.vody Merná vod. | P-PO4 N-NH4 Pcelk | SIBiosestónu | Koli Tekoli Fekoky | Hg, NELUV |  |  |
| - sledovaná dĺžka |  |  |  |  |  |  |  | 1326,6 |
| - hodnotená dĺžka |  |  |  |  |  |  |  | 902,8 |

Na obrázku 14 je znázornený percentuálny podiel skupín ukazovateľov a V. triedu kvality vody určujúcich ukazovateľov v čiastkovom povodí Váhu v dvojročí 2005-2006 (vypočítaný na základe hodnotenej dĺžky tokov).

Na obrázku 15 je znázornený vývoj tried kvality vody v dvojročí 2005-2006 pozdĺž toku Váh.

Skupiny ukazovateľov 			V. triedu určujúce ukazovatele

A - Kyslíkový režim 				D - Biologické ukazovatele

B - Základné fyzikálno-chemické ukazovatele		E - Mikrobiologické ukazovatele

C - Nutrienty					F - Mikropolutanty

Obrázok 14 	Vyhodnotenie V. triedy kvality vody v čiastkovom povodí Váhu

Obrázok 15    Vývoj tried kvality na toku Váh za obdobie 2005-2006

V čiastkovom povodí Váh od miesta odberu Biely Váh-Važec (rkm 15,0) až po miesto odberu Váh-Hlohovec (rkm 100,7), sa na hlavnom toku nevyskytla ani v jednej skupine ukazovateľov V. trieda kvality. Určujúcim ukazovateľom V. triedy kvality vody v lokalite Váh-Hlohovec boli termotolerantné koliformné baktérie (c90=155 KTJ.ml-1). V predchádzajúcom dvojročí sa V. trieda kvality vyskytla už v mieste Váh-Opatovce  (rkm 157,2), kvôli koncentráciám  organického dusíka.

Rieka Váh je v hornom úseku toku znečisťovaná odpadovými vodami najmä z čistiarní odpadových vôd zo Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. (SeVS a.s.) Žilina, Liptovskej, Turčianskej  a Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Z priemyselných odpadových vôd  je to najmä výroba celulózy, papiera a lepenky Mondi Business Paper SCP a.s. Ružomberok, výroba televíznych prijímačov Tesla Liptovský Hrádok, OFZ a.s. Istebné, Prefa Sučany, výroba základných chemikálií Aquachémia s.r.o. Žilina, Kinex a.s. Bytča,    výroba pneumatík a duší Matador Púchov a Tepláreň a.s. Považská Bystrica. V strednom úseku je Váh znečisťovaný husto osídlenými oblasťami, najväčšími znečisťovateľmi sú mestské aglomerácie Dubnica, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Piešťany vypúšťajúce komunálne odpadové vody. Významní znečisťovatelia na dolnom úseku Váhu sú najmä výrobca priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín Duslo Šaľa a.s., Peugeot Citroen Slovakia s.r.o. Trnava, výroba náterových lakov Chemolak a.s. Smolenice a  Slovnaft a.s. Bratislava. Z producentov komunálnych odpadových vôd sú to Trnavská vodárenská spoločnosť, Trenčianska vodárenská spoločnosť a Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Podľa výsledkov meraní, vo všetkých odberových miestach na hlavnom toku Váh, je  skupina ukazovateľov kyslíkového režimu (A) vyhodnotená v I. - II. triede kvality. Zlepšenie oproti predchádzajúcemu obdobiu bolo v lokalite Váh-nad Liptovským Hrádkom (rkm 364,6), čo spôsobili nižšie koncentrácie BSK5 (ATM). Najlepšia, I. trieda kvality, je vyhodnotená v mieste odberu Váh-nad Liptovským Hrádkom, Váh-Piešťany  (rkm 122,8) a Váh-Kolárovo (rkm 26,4), kde je pravdepodobné, že  tento stav je spôsobený nariedením po sútoku s Malým Dunajom.

V skupine základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (B) je kvalita vody v hlavnom toku lepšia, ako v jeho prítokoch. Súvisí to s procesom riedenia vypúšťaného znečistenia do hlavného toku, nakoľko sú medzi hlavným tokom a prítokmi rádové rozdiely v prietokoch. Celý tok Váh (hlavný tok) je v II. - III. triede kvality, prítoky sú ohodnotené až po V. triedu. V jedinej lokalite BielyVáh-Važec je kvalita vody, okrem pH ohodnotená I. triedou. V porovnaní s predošlým dvojročím 2004-2005 dochádza k zlepšeniu z III. triedy na II., a to v lokalitách Váh-Selice (rkm 47,7) a Váh-Hlohovec (rkm 100,7). Naopak, k zhoršeniu triedy kvality z II. na III. dochádza na hlavnom toku v mieste Váh-Kolárovo (rkm 26,4), v dôsledku hodnôt  teploty vody v letnom období (c90 =23,4 oC). Tretia trieda kvality je vyhodnotená aj v mieste odberu Váh-nad Liptovským Hrádkom, čo spôsobujú hodnoty  pH (c90 = 8,5).

Pri hodnotení skupiny ukazovateľov nutrienty (C) možno konštatovať, že v povodí Váhu ostáva vo väčšine prípadov stav kvality vody zachovaný, resp. dochádza k zlepšeniu oproti predchádzajúcemu obdobiu. Zlepšenie, t.j. zmena z vyššej triedy kvality na nižšiu, je spôsobené dvoma možnosťami. Môže ísť o vylúčenie sledovania organického dusíka, ktorý bol vo viacerých  prípadoch v roku 2005 triedu kvality určujúcim ukazovateľom (v roku 2006 sa hodnotil len na 13 lokalitách), alebo ide o lokality, v ktorých sa vo všeobecnosti zaznamenalo zlepšenie v daných triedach kvality. Výsledné zatriedenie nutrientov je v II. a III. triede kvality. Tretiu triedu určujúcimi ukazovateľmi sú organický dusík Váh-Lisková (rkm 324,9) (c90 = 1,3 mg.l-1), Váh-Dubná Skala (rkm 270,3) (c90 =  1,0 mg.l-1), Váh-pod nádržou Hričov (rkm 247,0) (c90 = 1,2 mg.l-1), Váh-pod Dubnicou (rkm 177,8) (c90 = 2,1 mg.l-1). Je pravdepodobné, že organický dusík je problémovým ukazovateľom vzhľadom k jeho nízko nastaveným limitom v STN 75 7221. Dusičnanový dusík je určujúcim ukazovateľom v mieste Váh-pod Dubnicou (c90 = 4,92 mg.l-1) a Váh-Opatovce (rkm 157,2) (c90 = 3,78 mg.l-1), kde je určujúcim ukazovateľom aj NCelkový  (c90 = 5,883 mg.l-1). Amoniakálny dusík a P-PO4 sú určujúcimi v lokalite Váh-Kolárovo (rkm 26,4) a Váh-Komárno (rkm 1,5).

V skupine  biologických ukazovateľov (D) boli výsledky vyhodnocované predovšetkým formou Sapróbneho indexu biosestónu. Z ostatných ukazovateľov sú výsledky málo dostupné. Váh je od hornej časti, až po Trenčín hodnotený II. triedou kvality. Tretia trieda kvality je až po miesto Váh-Komárno, s výnimkou miesta Váh-Kolárovo, kde je II. trieda kvality. Tretia trieda kvality je v mieste Váh-Komárno určená aj chlorofylom „a“ (c90 = 28,6μg.l-1).

Mikrobiologické ukazovatele (E) zatrieďujú Váh od prameňa až po ústie  v rozpätí  III. - V. triedy kvality. Zatriedenie spôsobujú prevažne fekálne koliformné baktérie spolu s termotolerantnými koliformnými baktériami. Piata trieda kvality bola na hlavnom toku zaznamenaná len v mieste Váh-Hlohovec (rkm 100,7),  určujúcimi ukazovateľmi boli termotolerantné koliformné baktérie (c90 = 155 KTJ.ml-1 ). Štvrtá trieda kvality je stanovená v oblasti Váh-Okoličné (rkm 351,2) až Váh-Opatovce (rkm 157,2), a v záverečnom odberovom mieste Váh-Komárno (rkm 1,5). Oblasť Váhu medzi Sereďou a Kolárovom je v III. triede kvality.

Na toku  Váh je skupina anorganických a organických mikropolutantov (F) vyhodnotená I. až V. triedou kvality. Z anorganických mikropolutantov je triedu kvality určujúcim ťažkým kovom ortuť, V. trieda bola zaznamenaná až v lokalite Váh-Selice (rkm 47,7) (c90=1,01 μg.l-1); III. trieda kvality v miestach Váh-Dubná Skala (rkm 270,3) a Váh-Opatovce (rkm 157,2).  Štvrtá trieda kvality je určená hliníkom v lokalite Váh-Komárno (c90= 442,33 μg.l-1). V  mieste odberu Váh-Hubová  (rkm 308,8) dosiahli výslednú III. triedu kvality koncentrácie medi (c90 =18,80 μg.l-1), ide o ovplyvnenie priemyselnými aktivitami v Ružomberku. Inak prevažuje v anorganických mikropolutantoch prvá trieda kvality.

Pre miesta odberu Váh-Trenčín (rkm 165,1), Váh-Opatovce (rkm 157,2), Váh-Piešťany (rkm 122,8) a Váh-Selice (rkm 47,7) bol IV. triedu kvality určujúci ukazovateľ  NELUV  v koncentráciách c90  = 0,15 mg.l-1,  0,15 mg.l-1, 0,18 mg.l-1, 0,16 mg.l-1. Len v mieste odberu Váh-Komárno sa sleduje celý rad organických mikropolutantov vo frekvencii 1-3 krát za rok. Takmer všetky parametre boli namerané pod medzou stanovenia, s výnimkou chloroformu, kde boli stanovené priemerné koncentrácie 2,90 μg.l-1. Tieto ukazovatele  sú v ročenkovom výstupe uvedené pod čiarou ako neklasifikované ukazovatele, nakoľko STN 75 7221 pre ne nestanovuje limity.

Na obrázkoch 16-19 sú znázornené priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov za obdobie 1994-2006, spolu so smerodajnými odchýlkami vo vybraných miestach odberov na hlavnom toku: Váh-Hubová (rkm 308,8), Váh-Opatovce (rkm 157,2), Váh-Selice (rkm 47,7), Váh-Komárno (rkm 1,5). V mieste odberu Váh-Hubová hodnoty BSK5 od roku 2002 klesajú, vrátane smerodajnej odchýlky. Vo vývoji koncentrácií ChSKCr je od roku 2002 oproti obdobiu rokov 1995-2001 pozorovateľný celkový pokles hodnôt, vrátane roku 2006. Zvýšené hodnoty Hg zaznamenané v roku 2004 výrazne poklesli, v roku 2006 však ortuť nebola monitorovaná. Hodnoty Hg sú za obdobie 1994-2005 rozkolísané, s výnimkou roku 2004 avšak dosahujú hranicu do 0,3 μg.l-1 , čo je III. trieda kvality.  Znečistenie na tomto úseku Váhu prichádza najmä z ČOV Ružomberok. Na mieste odberu Váh-Opatovce sa situácia stabilizovala v období 1997-1998, odvtedy hodnoty BSK5, ChSKCr i N-NH4 vykazujú relatívny pokles. Okrem ortuti, sa triedu určujúcim ukazovateľom zo skupiny organických mikropolutantov stáva NELUV, hoci pre tento ukazovateľ dochádza v roku 2006 k poklesu hodnôt. V dolnej časti rieky Váh v mieste odberu Váh-Selice, v roku 2006 hodnoty BSK5 poklesli oproti miernemu nárastu zaznamenanom v rokoch 2003-2005, celkovo však za celé obdobie 1994-2006vykazujú hodnoty BSK5 ustálený priebeh.  Rovnaký priebeh vo vývoji koncentrácií má aj ChSKCr, s ustálením hodnôt od roku 2001. Vo vývoji hodnôt  NELUV a Hg sú pozorovateľné najväčšie odchýlky. Hoci hodnoty NELUV v roku 2006 poklesli, vo vývoji tohto ukazovateľa sú pozorovateľné obdobia kolísania hodnôt (1994, 1996, 2000, 2004).  Koncentrácie ortuti  v ročnom priemere 2006 zaznamenali prudký pokles, s minimálnou smerodajnou odchýlkou a sú na úrovni obdobia 1995-2000, čo je I. trieda kvality. Na odberovom mieste Váh-Komárno vykazujú koncentrácie BSK5 po miernom vzostupe do roku 2004 pokles hodnôt, spolu s hodnotami N-NH4 a celkovým fosforom. Len v prípade ChSKCr   je pozorovateľný nárast hodnôt v roku 2006.

Na prítoku Biely Váh na odberovom mieste Biely Váh-Važec (rkm 15,0) nastalo oproti predchádzajúcemu dvojročiu zlepšenie tried kvality z II. triedy na I. v ukazovateľoch ChSKMn, P-PO4, Zn  a zatriedenie Hg sa zlepšilo na I. triedu z III triedy. K zhoršeniu tried kvality nedošlo.

Na prítoku Revúca v mieste odberu Revúca-Ružomberok (rkm 0,2) je tok znečisťovaný z výustu čistiarne odpadových vôd firmy SCP Obaly Solo s. r.o. v Ružomberku, ktorá sa zaoberá výrobou celulózy, papiera a lepenky. Skupina kyslíkového režimu (A) zotrváva v II. triede kvality s triedou určujúcim ukazovateľom BSK5 (ATM) (c90 = 3,1 mg.l-1) bez zmeny. V skupine B nenastali zmeny v triedach kvality, výslednou je II. trieda kvality.  Zlepšenie z III. na II. triedu kvality v skupine nutrientov (C) sa zaznamenalo pre organický dusík. V zatriedení skupiny (D) biologické ukazovatele nenastali zmeny, ale v skupine mikrobiologických  ukazovateľov  (E)  dochádza k zhoršeniu z III. triedy kvality na IV., určujúcimi ukazovateľmi sú  termotolerantné koliformné  (c90 =59 KTJ.ml-1 )  a fekálne koliformné baktérie (c90 =35 KTJ.ml-1 ). V skupine mikropolutanty (F) sa hodnoty Hg zlepšili  zo IV. triedy kvality na II. (c90 = 0,12 μg.l-1 ).

Okrem troch miest odberu na toku Orava sa monitoruje aj prítok Oravica, v mieste zaústenia (Tvrdošín, (rkm 0,3)). Na toku Orava, vrátane prítoku Oravice a Jelešne je evidovaných 17 zdrojov znečistenia, ale z toho len 2 sú priemyselné odpadové vody. Je to Glacier  Tribometal Slovakia a.s. a SEZ a.s. Dolný Kubín. Okrem toho sú vypúšťané mestské a splaškové odpadové vody, ktoré tvoria podstatné množstvo vypúšťaných vôd. Oravská vodárenská spoločnosť (ČOV Nižná a Dolný Kubín) vypúšťa maximum, ktoré je rádovo väčšie oproti ostatným zdrojom.

V spomenutých tokoch, pri porovnaní zmien vo výsledných triedach kvality pre jednotlivé skupiny ukazovateľov za posledné dve dvojročia, došlo k minimálnym zmenám. V skupine ukazovateľov kyslíkového režimu (A) sa zlepšila trieda kvality pre ChSKCr z II. triedy kvality na I. v lokalitách Orava-pod VN Tvrdošín (rkm 57,5) a Orava-Kraľovany (rkm 0,3). V skupinách ukazovateľov B, C, D nedošlo k zmenám tried kvality. Znečistenie vôd Oravy je ovplyvňované prítokom Oravice, čomu napovedá horšie zatriedenie ukazovateľov v skupine nutrientov (P-PO4),  až do IV. triedy kvality a III. trieda kvality pre N-NH4 , NOrganický a PCelkový . V skupine mikrobiologických ukazovateľov (E) nastalo zlepšenie oproti predchádzajúcemu dvojročiu z IV. na III. triedu kvality znížením kocentrácií koliformných baktérií (c90 = 95 KTJ.ml-1 ), v mieste  Orava-Kraľovany .

Okrem uvedených zmien,  výrazné zlepšenie nastalo v  skupine anorganických mikropolutantov (F); zo IV. na II. triedu kvality  v ukazovateli Hg (c90 = 0,10 μg.l-1 ), v lokalite Orava-Kraľovany a z III. triedy na II. v mieste Orava-pod VN Tvrdošín (c90 = 0,10 μg.l-1).

Prítok Turiec v mieste odberu Turiec-Vrútky (rkm 3,5) je znečisťovaný odpadovými vodami z okolitých obcí a podniku MT -Energetika s.r.o Martin, ktorý sa zaoberá všeobecným strojárstvom. Skupiny ukazovateľov sú zatriedené do I. až IV. triedy kvality. V skupine ukazovateľov kyslíkového režimu (A), nutrientov (C), skupine biologických ukazovateľov (D) a v skupine mikropolutantov (F) je výslednou II. trieda kvality. Skupina základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (B) je v III. triede a  skupina mikrobiologických ukazovateľov (E) je v IV. triede kvality. Určujúcim ukazovateľmi sú pH (c90 =8,5) a  fekálne streptokoky (c90 = 14 KTJ.ml-1).

Na prítoku Varínka v mieste odberu Varínka-Varín (rkm 0,5) ostáva kyslíkový režim v II. triede kvality s triedu určujúcim ukazovateľom ChSKCr (c90 = 16,3 mg.l-1). V B skupine ostáva pH v III. triede kvality (c90 = 8,6), v C skupine nastalo zlepšenie oproti predchádzajúcemu dvojročiu z III. na II. triedu kvality pre organický dusík (c90 = 0,8  mg.l-1) a z II. triedy na I. pre P-PO4 (c90 = 0,048  mg.l-1). V skupine mikrobiologických ukazovateľov (E) je väčšina ukazovateľov zatriedených do IV. triedy kvality, čo je zhoršenie triedy oproti predchádzajúcemu obdobiu  pre termotolerantné koliformné baktérie (c90 = 41 KTJ.ml-1 ).

Skupiny ukazovateľov A-E  na toku Kysuca, v troch miestach odberov, sú ohodnotené rovnakými  triedami kvality, v rozsahu II. - IV. triedy.  Rozdiel je len v skupine F.

Skupina ukazovateľov kyslíkového režimu  v mieste Kysuca-Považský Chlmec (rkm 0,6) je zaradená do II. triedy, čo spôsobujú koncentrácie  ChSKCr s c90 = 20,0 mg.l-1 a BSK5 (ATM)  s c90 = 3,9 mg.l-1 . Zhoršenie oproti predchádzajúcemu obdobiu z I. na II. triedu kvality nastalo v skupine nutrientov (C), s triedu určujúcim pH (c90 = 8,65). Skupina D je zaradená do II. triedy kvality a skupina E do IV. triedy. Skupina F je zastúpená minimálnym počtom analýz, pričom miesto Kysuca-Raková (rkm 35,3) je zatriedené do IV. triedy v dôsledku hodnôt hliníka (Al) (c90 = 204,40 µg.l-1), a miesto Kysuca-Považský Chlmec (rkm 0,6) je v dôsledku koncentrácií NELUV (c90 = 0,03 mg.l-1) a benzénu (c90 = 0,30 µg.l-1) zatriedené do II. triedy kvality. V mieste Kysuca-Krásno nad Kysucou (rkm 19,0) neboli látky skupiny F merané.

Rieka Kysuca je znečisťovaná predovšetkým komunálnymi odpadovými vodami  zo SeVS a.s., ČOV Čadca, Krásno nad Kysucou a Kysucké Nové Mesto, čo sa prejavuje aj na mikrobiologickom znečistení toku v skupine  (E), s výslednou IV. triedou kvality v Považskom Chlmci (rkm 0,6) pre všetky tri hodnotené skupiny baktérií.

Na prítoku Rajčianka v mieste odberu Rajčianka-Žilina (rkm 1,5) je kyslíkový režim aj naďalej v II. triede kvality. V B skupine,  pH s hodnotami c10 = 8,4 a c90 = 8,1 zatrieďuje skupinu spolu s mernou vodivosťou  (c90 = 52,2 mS.m-1) do II. triedy kvality. Koncentrácie všetkých ukazovateľov v skupine (C), okrem celkového fosforu (I. trieda), boli v II. triede kvality. Počty všetkých sledovaných skupín baktérií boli určujúcimi pre IV. triedu kvality v skupine (E). Z mikropolutantov NELUV v skupine ( F ) zatrieďujú túto skupinu do II. triedy kvality. Tok Rajčianka je ovplyvňovaný hlavne odpadovými vodami z SeVS a.s., ČOV a kúpaliska Veronika v Rajci, ČOV Slovenských liečebných kúpeľov, a. s. Rajecké Teplice,  a Cementárňami v Lietavskej Lúčke.

Hlavný tok Váhu je v dolnom úseku zaťažovaný hlavne prítokmi Dolný Dudváh a Trnávka. Tieto prítoky patria takmer vo všetkých skupinách ukazovateľov do III. až  V. triedy kvality. Tok Trnávka v mieste odberu Modranka (rkm 8,1) je najviac znečistený prítok v čiastkovom povodí Váhu spolu s miestami Dolný Dudváh-Hoste (rkm 17,5) a Dolný Dudváh-Sládkovičovo (rkm 11,3). Tok Trnávka je zaťažený odpadovými vodami z mesta Trnava, najmä z ČOV Trnava-Zeleneč a z výroby motorových vozidiel Peugeot Citroen Slovakia s.r.o. Extrémne znečistené miesto je Trnávka-Majcichov (rkm 1,4), v ktorom sú všetky skupiny ukazovateľov zaradené do výslednej V. triedy kvality: rozpustený kyslík c10 = 2,3 mg.l-1 , ChSKCr (c90 = 85,1 mg.l-1) a BSK5 (ATM) (c90 = 32,3 mg.l-1, PCelkový = 2,260 mg.l-1). V lokalite Trnávka-Modranka sa znížilo znečistenie kyslíkového režimu na IV. triedu kvality (rozpustený kyslík c10 =3,7 mg.l-1). V skupine nutrientov (C) spôsobili výslednú IV. triedu kvality koncentrácie P-PO4 (c90 = 0,421 mg.l-1). Piata trieda kvality je stanovená pre všetky mikrobiologické ukazovatele. Na Dolnom Dudváhu v mieste odberu Dolný Dudváh-Hoste (rkm 17,5) a  Dolný Dudváh-Sládkovičovo (rkm 11,3) je voda silno, až veľmi silno znečistená, prezentovaná IV. a V. triedou kvality. V Sládkovičove, nastalo v skupine kyslíkového režimu zhoršenie  na IV. triedu kvality (z III. triedy): rozpustený kyslík c10= 4,5 mg.l-1, ChSKCr  c90 = 37,5 mg.l-1 . V skupine B je pre IV. triedu kvality určujúca merná vodivosť (c90 = 111,1 mS.m-1) a teplota vody (c90 = 24,5oC). V  skupine nutrientov (C) už tradične spôsobujú V. triedu kvality najmä koncentrácie P-PO4  (c90 = 1,720 mg.l-1) a PCelkový (c90 = 1,560 mg.l-1).  Sapróbny index biosestónu (c90 = 3,3 mg.l-1) je IV. triedu určujúcim ukazovateľom v skupine (D). V skupine mikrobiologických ukazovateľov (E) pretrváva V. trieda kvality v dôsledku hodnôt termotolerantných koliformných baktérií (c90 = 210 KTJ.ml-1) a fekálnych streptokokov (c90 = 147 KTJ.ml-1). Za V. triedu kvality v skupine mikropolutantov (F) zodpovedajú koncentrácie NELUV (c90 = 1,36 mg.l-1), ktoré pretrvávajú na približne rovnakej úrovni oproti predchádzajúcemu obdobiu. Dolný Dudváh je zaťažený odpadovými vodami z potravinárskeho priemyslu (mraziarne a termálne kúpalisko v Sládkovičove), poľnohospodárstva a vplyvom z okolitých obcí.

Čo sa týka dvoch zvláštnych miest odberov zameraných na sledovanie rádioaktivity, odberové miesto Horný Dudváh-Veľké Kostoľany (rkm 18,8) patrí do I. triedy kvality. Miesto odberu Horný Dudváh-Trakovice (rkm 11,0) radí charakteristická hodnota celkovej objemovej aktivity α, celkovej objemovej aktivity β a prírodného uránu, toto miesto do I. triedy kvality vody.

Podľa zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 224/2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení oblasti povodí, environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní, do čiastkového povodia Váhu  zaraďujeme aj tok Malý Dunaj.

V povodí Malého Dunaja bola kvalita povrchových vôd v rokoch 2005 a 2006 sledovaná v 10 miestach odberov. Sledovaná dĺžka toku je zosumarizovaná spolu s čiastkovým povodím Váhu.

Kvalita vody v povodí Malého Dunaja je za sledované obdobie 2005-2006 hodnotená I. - V. triedou kvality. Výsledná V. trieda kvality sa v povodí vyskytla v dvoch odberových miestach Čierna Voda-Slovenský Grob (rkm 52,1) - rozpustený kyslík (c10 = 2,0 mg.l-1) a Čierna Voda-nad zaústením Dudváhu (rkm 6,0), kde je zatriedenie spôsobené teplotou vody (c90 = 26,0 oC). Všetky odberové miesta boli vyhodnotené aspoň v jednej skupine ukazovateľov  IV. triedou kvality. Zo znečisťovateľov v povodí Malého Dunaja majú najväčší vplyv na kvalitu vody chladiace odpadové vody zo Slovnaftu. Z komunálnych odpadových vôd sú to najmä mestá a obce Tomášov, Jahodná, Zlaté Klasy, Nové Záhrady, Bernolákovo, Pezinok, Senec, Modra, Dunajská Streda a Veľký Biel.

V skupine ukazovateľov kyslíkového režimu (A) zodpovedá kvalita vody I. - V. triede kvality. Od miesta odberov Malý Dunaj-Bratislava (rkm 126,0), až po miesto odberu Malý Dunaj-Kolárovo (rkm 2,5) boli hodnotené miesta v I. a II. triede kvality, s výnimkou uvedených miest odberov, kde nízke hodnoty rozpusteného kyslíka spôsobili zatriedenie do V. triedy kvality  v miestach Čierna voda-Slovenský Grob (rkm 52,1) c10 = 2,0 mg.l-1, Čierna voda-Čierna voda (rkm 4,8) do III. triedy (c10 = 5,4 mg.l-1). Do IV. triedy kvality boli zaradené lokality:  kanál Gabčíkovo Topoľníky-Kútniky (rkm 10,4) s hodnotou c10 = 4,7 mg.l-1 a Chotárny kanál-Jánošíkovo na ostrove (rkm 11,0) s hodnotou (c10 = 4,3 mg.l-1).

V skupine základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (B) zodpovedá kvalita vody v povodí II. - V. triede, pričom V. triedou je ohodnotená skupina v  mieste Čierna Voda-nad zaústením Dudváhu (rkm 6,0) v dôsledku vysokých hodnôt teploty vody (c90 = 26,0oC). Inak prevažuje zaradenie do III. - IV. triedy kvality a zatrieďujúcimi ukazovateľmi sú merná vodivosť, rozpustené látky a  teplota vody.

Zhoršenie kvality bolo zistené v skupine nutrientov (C), kde  kvalita vody v povodí zodpovedá I. - IV. triede. Do IV. triedy sú zaradené miesta odberov Malý Dunaj-Malinovo (rkm 114,7) (P-PO4), Malý Dunaj-Jelka (P-PO4),  Čierna voda-Slovenský Grob (P-PO4), Čierna voda-Senec (P-PO4), Čierna voda-nad zaústením Dudváhu (P-PO4), Čierna voda-Čierna voda (P-PO4, PCelkový ) a  kanál Gabčíkovo-Topoľníky-Kútniky (P-PO4). Zhoršenie stavu tejto skupiny ukazovateľov oproti predchádzajúcemu obdobiu neregistrujeme vo výslednom stanovení pre túto skupinu, ale pre daný ukazovateľ, v lokalitách a ukazovateloch: Malý Dunaj-Malinovo (N-NH4 ), Malý Dunaj-Jelka (P-PO4),  Čierna voda-Senec (N-NH4 ),  Čierna voda-Čierna voda (N-NH4 ),  Chotárny kanál-Jánošikovo

( PCelkový ).  K zlepšeniu kvality v porovnaní s obdobím 2004-2005 nedošlo.

V skupine biologických ukazovateľov (D) zodpovedá kvalita vody v povodí II. až III. triede kvality. Oproti predchádzajúcemu obdobiu nastalo zlepšenie zo IV. triedy na III. triedu v lokalite Čierna voda-Čierna voda (rkm 4,8), ukazovateli chlorofyl „a“ (c90 = 53,7 μg.l-1).

V skupine mikrobiologických ukazovateľov (E) je výsledná trieda v rozpätí  III. - IV. triedy kvality, pričom III. trieda prevažovala. Rozsah hodnotených ukazovateľov bol malý, a preto pri zavedení hodnotenia termotolerantných koliformných baktérií, tieto spôsobili zhoršenie na IV. triedu kvality. Štvrtá trieda kvality je stanovená v lokalite Čierna voda-Čierna voda (c90 = 35 KTJ.ml-1) a kanál Gabčíkovo-Topoľníky-Kútniky (c90 = 28 KTJ.ml-1), v tejto lokalite aj pre ukazovateľ kolifomné baktérie (c90 = 233 KTJ.ml-1).

V skupine mikropolutantov (F) bola kvalita vody v povodí klasifikovaná IV. triedou kvality, okrem miest odberu Čierna voda-Senec  a  Chotárny kanál-Jánošíkovo s výslednou II. a III. triedou kvality. Pre výslednú IV. triedu boli určujúcim ukazovateľom NELUV  s c90 od 0,12-0,19 mg.l-1. Organické mikropolutanty boli v roku 2006 stanovované v lokalitách Čierna voda-nad zaústením Dudváhu,  Malý Dunaj-Malinovo a Malý Dunaj-Kolárovo. Z analyzovaných hodnôt, len v malom počte prípadov boli hodnoty stanovené nad medzou stanovenia. V lokalite Čierna voda-nad zaústením Dudváhu to boli priemerné hodnoty pre: 4-nonylfenol  (0,040 μg.l-1), naftalén (0,028 μg.l-1), DEHP (1,010 μg.l-1) a dibutylftalát (0,670 μg.l-1). V Malinove boli stanovované pesticídy a z nich bola zistená prítomnosť desetylatrazínu s maximálnou koncentráciou 0,800 μg.l-1. V mieste odberu Malý Dunaj-Kolárovo bol zistený rozsah látok širší. Jedná sa  o chloroform (1,200 μg.l-1), tetrachlórmetán (1,200 μg.l-1), 1,1,2-trichlóretylén (1,133 μg.l-1), 1,1,2,2-tetrachlóretylén (1,400 μg.l-1), DEHP (1,0967 μg.l-1), dibutylftalát (0,353 μg.l-1) a desetylatrazín (0,027 μg.l-1).

Obrázok 16    	Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými odchýlkami

za obdobie 2005-2006

Obrázok 17    	Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými odchýlkami

za obdobie 2005-2006

Obrázok 18    	Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými odchýlkami

za obdobie 2005-2006

Obrázok 19    	Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými odchýlkami

za obdobie 2005-2006

4.2.1.1 Obsah nutrientov a chlorofylu „a“ pozdĺž toku Váh

Prísun minerálnych výživných látok, najmä dusíka a fosforu, v kombinácii s vhodnými klimatickými podmienkami, zapríčiňuje zvyšovanie intenzity biologických procesov v toku a prejavuje sa najmä nadmerným rozvojom siníc a rias. Tento jav sa nazýva eutrofizácia. V hydrobiológii sa ako meradlo biomasy fytoplanktónu stanovuje množstvo chlorofylu „a“.

Na obrázku 20 sú znázornené koncentrácie chlorofylu „a“, NCelkový a PCelkový pozdĺž Váhu. Maximálne množstvo chlorofylu „a“ bolo namerané v mieste odberu Váh-Komárno dňa 10.07.2006 v koncentrácii 37,3 μg.l-1. Výsledky merania chlorofylu „a“ na tomto mieste sú za obdobie 2005-2006 hodnotené III. triedou kvality (obrázok 21).

| Miesto odberu vzorky: | V275000D | Váh - Opatovce | km 157,2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V339010D | Váh - Hlohovec | km 100,7 |
|  | V787501D | Váh - Komárno | km 1,5 |

Obrázok 20     Koncentrácie nutrientov a chlorofylu „a“ pozdĺž toku Váh v roku 2006

Obrázok 21     Obsah nutrientov a chlorofylu „a“ v mieste odberu Váh-Komárno v roku 2006

4.2.2 Čiastkové povodie Nitry

V čiastkovom povodí Nitry bolo v období rokov 2005 a 2006 sledovaných spolu 18 odberových miest. Nové odberové miesta zaradené do pozorovania sú Nitra-Nedožery (rkm 149,0), Radošinka-Zbehy (rkm 2,1), Žitava-Húl (rkm 3,5), Malá Nitra-Šurany (rkm 4,0) a Dlhý Kanál-Andovce (rkm 0,1). Sledovanie bolo zrušené v mieste odberu Žitava-Dolný Oháj (rkm 2,1).	Sledovaná dĺžka vodných tokov v čiastkovom povodí Nitry tvorí 481,0 km. Kvalita povrchových vôd bola hodnotená na dĺžke 263,2 km. V tabuľke 4.2.2 je uvedená dĺžka tokov v povodí Nitry, ktorým je priradená V. trieda kvality vody podľa jednotlivých skupín ukazovateľov spolu s V. triedu kvality vody určujúcimi ukazovateľmi.

Tabuľka 4.2.2  Hodnotená dĺžka sledovaných tokov s V. triedou kvality vody podľa skupín    ukazovateľov

|  | V. trieda kvality vody v skupine ukazovateľov |  |
| --- | --- | --- |
| Čiastkové povodie | A | B | C | D | E | F | H | [km] |
| Nitra [km ] | 14,9 | 14,9 | 83,3 | 59,7 | 203,7 | 112,8 |  | 489,3 |
| V. triedu kvality vody určujúce ukazovatele | ChSKCr | RL (105 °C) | N-NH4 Pcelk P-PO4 NOrg. NCelk. | SIBiosestónu | Koli Tekoli Fekoky | NELUV , Hg |  |  |
| - sledovaná dĺžka |  |  |  |  |  |  |  | 481,0 |
| - hodnotená dĺžka |  |  |  |  |  |  |  | 263,2 |

Na obrázku 22 je znázornený percentuálny podiel skupín ukazovateľov a V. triedu kvality vody určujúcich  ukazovateľov v čiastkovom povodí Nitry v dvojročí 2005-2006 (vypočítaný na základe hodnotenej dĺžky tokov). Na obrázku 23 je znázornený vývoj tried kvality vody v dvojročí 2005-2006 pozdĺž toku Nitra.

Skupiny ukazovateľov 			V. triedu určujúce ukazovatele

A - Kyslíkový režim 					D - Biologické ukazovatele

B - Základné fyzikálno-chemické ukazovatele		E - Mikrobiologické ukazovatele

C - Nutrienty					F - Mikropolutanty

Obrázok 22      Vyhodnotenie V. triedy kvality vody v čiastkovom povodí Nitry

Obrázok 23    Vývoj tried kvality na toku Nitra za obdobie 2005-2006

Rieku Nitru, vrátane sledovaných prítokov, môžeme aj naďalej hodnotiť ako silne až veľmi silne znečistený tok kvôli antropogénnej činnosti vyvíjanej v tejto oblasti. Najhoršia trieda kvality na prvom odberovom mieste Nitra-nad Kľačnom (rkm 165,0) je III. trieda, ostatné odberové miesta, až po posledné miesto odberu Nitra-Komoča (rkm 6,5), naďalej vykazujú kvalitu vody patriacu do IV. a V. triedy. Sledované prítoky Nitry sú zaradené do III. - V. triedy kvality.

V hornom úseku povodia Nitry sú hlavnými znečisťovateľmi bane v Handlovej, Prievidzi a Novákoch, kde sa ťaží a spracováva hnedé uhlie a lignit. Ďalej sú to Novácke chemické závody, a.s. Nováky, kde sa vyrábajú plasty a produkty ťažkej chémie, elektráreň v Zemianskych Kostoľanoch, Vulkan a.s. Partizánske, prevádzka  Bošany (bývalé koželužne v Bošanoch), a iné. V strednej a dolnej časti povodia je sústredený najmä potravinársky priemysel - výroba piva v Topoľčanoch, a ďalšie. Medzi veľké zdroje znečistenia zaraďujeme Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. (StVS a s.), ČOV v Prievidzi, Handlovej, ZVS a.s., ČOV v Nitre, Topoľčanoch, Nových Zámkoch. Významnými sú tiež difúzne zdroje znečistenia, vzhľadom na poľnohospodársku činnosť v povodí.

Na hlavnom toku Nitra v skupine ukazovateľov kyslíkového režimu (A) je výslednou III. až V. trieda kvality, s výnimkou miesta odberu Nitra-nad Kľačnom (rkm 165,0), kde je výsledná  I. trieda kvality. Najhoršia V. trieda kvality bola vyhodnotená v mieste odberov Nitra-Chalmová (rkm 123,8), v dôsledku koncentrácií ChSKCr (c90  = 56,2 mg.l-1), čo v porovnaní s predchádzajúcim dvojročím znamená zhoršenie stavu. Zlepšenie nastalo v  mieste odberu Nitra-Nitrianska Streda (rkm 91,1) z V. na III. triedu kvality znížením koncentrácií  ChSKCr na hodnotu c90  = 25,2 mg.l-1. V tomto odberovom mieste nastalo aj zníženie koncentrácií BSK5 (ATM) zo IV. na III. triedu kvality.  Nepriaznivá situácia vzhľadom na kyslíkový režim je aj naďalej na úseku toku charakterizovanom odberovým miestom Nitra-Čechynce (rkm 47,8), nakoľko sa na tomto odberovom mieste  prejavuje  významný vplyv ZVS a.s., ČOV Nitra. Prejavuje sa to tým, že ukazovateľ rozpustený O2  spôsobuje  IV. triedu kvality. Štvrtá trieda kvality je v ukazovateli ChSKCr, v lokalite Nitra-Komoča  (rkm 6,5).

V skupine základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (B) je výslednou II. - V. trieda kvality. V hodnotení oproti dvojročiu 2004-2005 na hlavnom toku nenastala zmena. Počnúc miestom odberov Nitra-nad Kľačnom (rkm 165,0) po Nitra-Opatovce nad Nitrou (rkm 138,7) je výslednou II. trieda kvality. Najhoršia, V. trieda kvality je v mieste odberov Nitra-Chalmová, v dôsledku zvýšenia koncentrácií rozpustených látok (c90 = 1432,0 mg.l-1). Počnúc miestom Nitra-Nitrianska Streda (rkm 91,1), až po Nitra-Komoča (rkm 6,5) je výslednou IV. trieda kvality, čo spôsobujú  koncentrácie rozpustených látok a mernej vodivosti. Za toto znečistenie pravdepodobne zodpovedajú odpadové vody z Nováckych chemických závodov.

V skupine ukazovateľov nutrienty (C) je výslednou II. až V. trieda kvality. Druhá trieda je len v mieste odberu Nitra-nad Kľačnom, kde nastalo zlepšenie oproti dvojročiu 2004-2005 z III. na II. triedu tým, že organický dusík nebol v rokoch 2005 a 2006 sledovaný. Ostatné ukazovatele v tejto skupine sú v I. a II. triede kvality. V miestach odberov Nitra-Chalmová, Nitra-Nitrianska Streda  a Nitra-Čechynce nastalo zlepšenie z V. na IV. triedu kvality tým, že v rokoch 2005 a 2006 nebol sledovaný organický dusík. V dolnom úseku rieky Nitry v mieste odberov Nitra-Komoča (rkm 6,5) je výslednou V. trieda kvality s triedu určujúcim ukazovateľom organický dusík, ktorý bol sledovaný len v roku 2005 s c90 = 5,400 mg.l-1.

V skupine  biologických ukazovateľov (D) je hlavný tok Nitra vyhodnotený II. až V. triedou kvality. Výsledná II. trieda je v mieste odberov Nitra nad Kľačnom (rkm 165,0), za zatriedenie zodpovedá index saprobity biosestónu (c90 = 1,7). Počnúc miestom Nitra-Chalmová, až po Nitra-Komoča je výsledná IV. a V. trieda kvality, za ktorú zodpovedajú hodnoty indexu saprobity biosestónu s  c90 = 3,4 v mieste odberov Nitra-Chalmová (V. trieda) a  c90 = 3,5 v mieste odberov Nitra-Čechynce (V. trieda). V mieste Nitra-Čechynce boli namerané hodnoty chlorofylu „a“ v  III. triede kvality s c90  = 62,7 μg.l-1.

Skupina mikrobiologických ukazovateľov (E) vykazuje v období 2005-2006 na všetkých miestach odberov na hlavnom toku IV - V. triedu kvality, s výnimkou miesta odberov Nitra-nad Kľačnom (rkm 165,0), kde je II. trieda kvality. Za V. triedu kvality zodpovedajú hodnoty koliformných baktérií,  termotolerantných koliformných baktérií a  fekálnych streptokokov.

V skupine mikropolutantov (F) sú sledované anorganické, aj organické mikropolutanty. Hlavný tok Nitra bol aj v tomto sledovanom období  takmer celý zaradený do IV. a V. triedy kvality, opäť s výnimkou miesta Nitra-nad Kľačnom, kde bola výsledná III. trieda kvality, spôsobená koncentráciami NELUV (c90 =0,05 mg.l-1). Nepriaznivé zatriedenie na celom toku spôsobili koncentrácie NELUV a ortuti, s najvyššími koncentráciami v mieste odberov Nitra-Chalmová (rkm 123,8), kde koncentrácie ortuti dosiahli hodnoty c90 = 4,41 μg.l-1 a NELUV  s c90 = 0,56 mg.l-1. Koncentrácie  mikropolutantov sa monitorovali aj v mieste Nitra-Nitrianska Streda (rkm 91,1), a to koncentrácie ortuti (c90 = 1,51 μg.l-1), arzénu (c90 = 93,53 μg.l-1)  a NELUV   (c90 = 0,18 mg.l-1 ).  Hlavne v roku 2006 sa v hlavnom povodí Nitry, v troch miestach odberov Nitra-Chalmová, Nitra-Nitrianska Streda, Nitra-Komoča sledoval celý rad organických mikropolutantov. Vzhľadom na dostupnosť údajov hodnotených v oboch rokoch (2005, 2006), je porovnanie nameraných hodnôt možné uskutočniť len v lokalite Nitra-Chalmová. Priemerné ročné koncentrácie za rok 2006 v tejto lokalite len v týchto  prípadoch boli vyššie oproti hodnotám v roku 2005: benzén 1,87 μg.l-1, 1,2-dichlórbenzén 0,24 μg.l-1, suma xylénov 0,60 μg.l-1, 1,2-dichlóretán 29,46 μg.l-1, 1,1,2-trichlóretán 2,00 μg.l-1 a DEHP 0,93 μg.l-1. Okrem toho hodnoty 1,1,2-trichlóretylénu dosahovali 3,05 μg.l-1, etylbenzénu a styrénu 1,00 μg.l-1 a dibutylftalátu 0,87 μg.l-1. Predpokladá sa, že toto znečistenie pochádza z chemickej výroby v Novákoch. V mieste odberov Nitra-Chalmová, ako aj na ďalších miestach pozdĺž toku sa  monitorovali pesticídy, namerané hodnoty nepresahovali medze stanovenia.

Na obrázku 24-29 sú znázornené priemerné hodnoty vybraných ukazovateľov kvality vody za obdobie 1994-2006 spolu so smerodajnými odchýlkami v miestach odberov Nitra-Chalmová (rkm 123,8), Nitra-Čechynce (rkm 47,8) a Nitra-Komoča (rkm 6,5). V hornej časti Nitry, vykazuje odberové miesto Nitra-Chalmová organické znečistenie, charakterizované ukazovateľmi BSK5 a ChSKCr, prejavujúce sa od roku 2003 miernym nárastom, ale  miernym poklesom v roku 2006. Naopak, koncentrácie N-NH4, PCelkový  a NELUV  od roku 2004 mierne klesajú. Koncentrácie  arzénu od roku 2002 klesajú a oproti obdobiu 1994-2001 predstavujú 5-násobný pokles.

V dolnom úseku Nitry reprezentovanom odberovým miestom Nitra-Čechynce, po vzostupe hodnôt BSK5 a ChSKCr v roku 2005, hodnoty v roku 2006 klesajú, celkovo je ich priebeh za sledované obdobie 1994-2005 vyrovnaný. Platí to (s výnimkou niektorých rokov) aj pre N-NH4, NELUV   a Hg.  Odberové miesto Nitra-Čechynce je bezprostredne ovplyvňované znečistením z mesta Nitra. V ústí Nitry do Váhu v Komoči vykazujú ukazovatele BSK5 , N-NH4 , PCelkový a Hg  v roku 2006 pokles.  Výnimkou bol rok 2000, vtedy boli v mesiacoch september-október zaznamenané extrémne vysoké hodnoty všetkých prezentovaných  ukazovateľov. Ukazovateľ organického znečistenia ChSKCr v tejto lokalite okrem uvedeného extrému narastal do roku 1997, a potom v  rokoch 2001-2005. Súčasne dochádza aj k nárastom smerodajnej odchýlky. Hodnoty N-NH4 mierne narastali až do r. 2000, kedy boli namerané zvýšené hodnoty rovnako ako v prípade BSK5 a ChSKCr, a od roku 2001 nastáva  pokles hodnôt N-NH4. Ďalší z nutrientov - Pcelk. od roku 2004 klesá a jeho koncentrácie sa pohybujú na úrovni 90-tych rokov. Koncentrácie Hg klesali od roku 1997, výnimkou je rok 2001,  od roku 2002 zaznamenávame mierny nárast koncentrácií do roku 2005. Odberové miesto Nitra-Komoča je pod priamym vplyvom znečistenia z mesta Nové Zámky, zároveň je to ústie toku, kde sa kumuluje znečistenie z celého povodia.

Na prítoku Nitry Handlovka sa kvalita vody sleduje na 2 miestach odberov: Handlovka-pod Handlovou (rkm 23,0), a pred jej zaústením do Nitry v mieste Handlovka-Koš (rkm 1,2). Handlovka je zaťažená odpadovými vodami z mesta Handlová a z banského priemyslu. V skupine ukazovateľov kyslíkového režimu (A) v obidvoch miestach Handlovka-pod Handlovou a Handlovka-Koš,  spôsobujú hodnoty BSK5 (ATM) (c90 = 14,8 mg.l-1, c90 = 12,3 mg.l-1)  a ChSKCr   (c90 = 53,1 mg.l-1, c90 = 44,3 mg.l-1) zaradenie do IV. triedy kvality. V skupine základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (B) zaraďujeme tok na tomto úseku do III. triedy kvality. Toto zatriedenie spôsobujú rozpustené látky a merná vodivosť.

V skupinách ukazovateľov C, D a E (nutrienty, biologické a mikrobiologické ukazovatele) zaraďujeme Handlovku v oboch miestach odberov do V. triedy kvality. V skupine nutrientov boli opätovne zaznamenané zvýšené koncentrácie N-NH4, Ncelk. , P-PO4  a Pcelk. (c90 = 21,518 mg.l-1, c90 = 27,273 mg.l-1, c90 = 2,036 mg.l-1 a c90 = 2,086 mg.l-1). Určujúcim ukazovateľom pre zatriedenie skupiny D je index saprobity biosestónu s c90 = 4,4, a c90 = 3,3. Veľmi vysoké je aj mikrobiologické zaťaženie (skupina E), najmä koliformnými baktériami c90 = 9704 KTJ.ml-1, c90 = 8598 KTJ.ml-1, termotolerantnými koliformnými baktériami  c90 = 13 467 KTJ.ml-1, c90 = 1453 KTJ.ml-1, a fekálnymi streptokokmi c90  = 2200 KTJ.ml-1, c90 = 353 KTJ.ml-1, čo spôsobuje zatriedenie do výslednej V. triedy kvality.

V oboch miestach odberov sa sleduje aj skupina mikropolutanty (F), pričom výslednou triedou kvality je opäť piata trieda. Piatu triedu určujúcim ukazovateľom v oboch lokalitách sú NELUV c90 = 0,62 mg.l-1 a 0,65 mg.l-1. Z ťažkých kovov boli namerané  v mieste odberu Handlovka-Koš   vyššie hodnoty Zn c90 = 194,0 μg.l-1,  Hg  c90 = 0,2 μg.l-1 a  Cu c90 = 21,9 μg.l-1.

Z ďalších prítokov Nitry sa sleduje Nitrica, v mieste odberu Nitrica-Partizánske (rkm 0,2), kde v  skupinách ukazovateľov (A) a (B) naďalej zostáva v porovnaní s obdobím 2004-2005 II. trieda kvality vody. V skupine nutrientov (C) nastalo zlepšenie zo  IV. na III. triedu kvality tým, že z hodnotenia vypadol organický dusík. Hodnoty SIbiosestónu v skupine D sú zaradené do III. triedy kvality. V skupine E (mikrobiologické ukazovatele) nastalo zhoršenie z  III. na IV. triedu kvality nameranými hodnotami termotolerantných koliformných baktérií a fekálnych streptokokov.  Koncentrácie NELUV  v skupine  F (mikropolutanty) sú v V. triede kvality (c90  =  0,45 mg.l-1). Rieka Nitrica je znečisťovaná VEGUM a.s. Dolné Vestenice, a ďalšími bodovými a difúznymi zdrojmi pozdĺž toku - ľudskými obydliami a poľnohospodárskou činnosťou v oblasti.

Na prítoku Bebrava v mieste odberov Bebrava-Krušovce (rkm 3,4) je vo všetkých skupinách ukazovateľov výslednou III. až V. trieda kvality. V skupinách  (A) a (B) je výslednou III. trieda, triedu určujúce ukazovatele sú O2 , BSK5 (ATM) a merná vodivosť.  V skupine nutrienty nastalo zlepšenie z V. na IV. triedu kvality s triedu určujúcim ukazovateľom P-PO4  (c90 = 0,362 mg.l-1) a PCelkový (c90 = 0,400 mg.l-1). Skupina biologické ukazovatele (D) zotrvala vo IV. triede kvality. Mikrobiologické ukazovatele (E) zotrvali bez zmeny v V. triede kvality s triedu určujúcimi ukazovateľmi koliformné,  termotolerantné koliformné baktérie a fekálne streptokoky (c90 = 5206 KTJ.ml-1 , 587 KTJ.ml-1 a 567 KTJ.ml-1 ). Tok Bebrava je znečisťovaný odpadovými vodami zo ZVS a.s., Bánovce nad Bebravou a prítokom Radiša, ktorý prijíma odpadové vody z TANAX a.s., Bánovce nad Bebravou a SAD Bánovce nad Bebravou.

V roku 2006 sa začal sledovať prítok Nitry Radošinka v mieste odberu Zbehy (rkm 2,1). Radošinka je znečisťovaná najmä odpadovými vodami z podniku Ceram Čáb a.s. v Nových Sadoch, ktorý vyrába  keramické výrobky a komunálnymi odpadovými vodami z okolitých obcí. Hodnotenie jednotlivých skupín ukazovateľov zatrieďuje toto odberové miesto do III. a IV. triedy kvality. Štvrtá trieda je vyhodnotená v skupinách (B), (E) a (F).

Kvalitatívny režim prítoku Žitava sa sleduje od roku 2006 v mieste Žitava-Húl (rkm 3,5), nakoľko miesto odberov Žitava-Dolný Oháj (rkm 2,1) bolo zrušené. V tomto odberovom mieste ovplyvňujú kvalitu vody odpadové vody zo škrobární Slovškrob a.s., prev. Oháj, a.s. Dolný Oháj. K celkovému znečisteniu v Žitave však prispievajú predovšetkým nasledujúci producenti, či už vypúšťaním priamo do Žitavy, alebo do jej prítokov (Hostiansky potok, Leveš): ZVS a.s., ČOV Zlaté Moravce, ZVS a.s., Topoľčianky, Vinárske závody s.r.o. Topoľčianky, ZVS a.s., ČOV Vráble, Hybrav a.s. Nitra, farma Vráble. Kyslíkový režim toku je v II. triede kvality. Skupina ukazovateľov B je zaradená do IV. triedy kvality kvôli hodnotám mernej vodivosti (c90 = 158,0 mS.m-1) a  rozpusteným látkam (c90 = 945 mg.l-1). Skupina nutrientov (C) je zaradená do IV. triedy, vzhľadom na hodnoty      P-PO4 (c90 = 0,473 mg.l-1) a PCelkový (c90 = 0,450 mg.l-1). Koncentrácie ostatných nutrientov spĺňajú limity III. triedy kvality. Sapróbny index biosestónu (skupina D) a mikrobiologické ukazovatele zaraďujú toto miesto do IV. triedy kvality.

Nepriaznivý stav kvality vody pretrváva aj na prítoku Malá Nitra reprezentovanom dvoma odberovými miestami Malá Nitra-Šurany (rkm 4,0) a Malá Nitra-pod Šuranmi (rkm 0,8). Skupina ukazovateľov kyslíkového režimu (A) je IV. triedou kvality ohodnotená v lokalite Pod Šuranmi, kde došlo k zhoršeniu, v ukazovateli rozpustený kyslík (c10 = 4,96 mg.l-1).  V tejto lokalite  je výsledná IV. trieda kvality aj pre skupinu základné fyzikálno-chemické ukazovatele (B) ,  biologické ukazovatele (D) a  mikropolutanty (F). Piata trieda kvality je pre skupinu fyzikálno-chemické ukazovatele (B), nutrienty (C)  a mikrobiologické ukazovatele (E). Lokalita Malá Nitra-Šurany (rkm 4,0) v rámci výsledných tried kvality nemá piatu triedu a IV. trieda kvality je stanovená len pre  nutrienty (C) a mikrobiologické ukazovatele (E). Znečistenie je spôsobené vypúšťaním znečistenia z piatich zdrojov (komunálne, priemyselné a splaškové vody).

Obrázok 24    	Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými odchýlkami

za obdobie 2005-2006

Obrázok 25    	Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými odchýlkami

za obdobie 2005-2006

Obrázok 26    	Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými odchýlkami

za obdobie 2005-2006

Obrázok 27    	Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými odchýlkami

za obdobie 2005-2006

Obrázok 28    	Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými odchýlkami

za obdobie 2005-2006

Obrázok 29    	Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými odchýlkami

za obdobie 2005-2006

4.2.2.1 Obsah nutrientov a chlorofylu „a“ pozdĺž toku Nitra

Eutrofizačné procesy na toku Nitra, vzhľadom na jej zaťaženie dusičnanmi a fosforom, prebiehajú oveľa intenzívnejšie, čo sa prejavuje aj v nárastoch biomasy (obr. 30). Maximálne množstvo chlorofylu „a“ 88,8 µg.l-1 bolo namerané 12.7.2006 na mieste odberu Nitra-Čechynce (r.km 47,8), výsledky merania chlorofylu „a“ a nutrientov  zobrazuje obrázok 31.

| Miesto odberu vzorky: | N497000D | Nitra - Nitrianska Streda | 91,1 km |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N544500D | Nitra - Čechynce |  | 47,8 km |
|  |  | N775500D | Nitra - Komoča |  | 6,5 km |

Obrázok 30	Obsah nutrientov a chlorofylu „a“ pozdĺž toku Nitra v roku 2006

N544500D   Nitra - Čechynce

Obrázok 31	Obsah nutrientov a chlorofylu „a“ v mieste odberu Nitra-Čechynce  v roku 2006

4.3 OBLASŤ	PovodiA Hrona

4.3.1 Čiastkové povodie Hrona

V čiastkovom povodí Hrona bola v roku 2006 kvalita vody sledovaná v 22 základných miestach odberov vzoriek. Oproti roku 2005 je to zvýšenie počtu odberových miest o 5, sú to odberové miesta Vajskovský potok-ústie (r. km 0,2), Hron-Tekovská Breznica (r. km 88,9), Podlužianka-Vyšné nad Hronom (r. km 0,01), Hron-Kamenín (r. km 10,9) a Paríž-Diva (r. km 8). Tieto odberové miesta sú vyhodnotené iba za rok 2006.

Sledovaná dĺžka vodných tokov v čiastkovom povodí Hrona tvorí 573,1 km. Kvalita povrchových vôd bola hodnotená na dĺžke 376,2 km. V tabuľke 4.3.1 je uvedená dĺžka tokov v čiastkovom povodí Hrona, ktorým bola priradená V. trieda kvality vody podľa jednotlivých skupín ukazovateľov spolu s V. triedou kvality vody určujúcimi ukazovateľmi.

Tabuľka 4.3.1  Hodnotená dĺžka sledovaných tokov s V. triedou kvality vody podľa skupín

ukazovateľov

|  | V. trieda kvality vody v skupine ukazovateľov |  |
| --- | --- | --- |
| Čiastkové povodie | A | B | C | D | E | F | H | [km] |
| Hron [km] | 62,8 | 0 | 2,0 | 0 | 162,3 | 71,0 | 0 | 298,1 |
| V. triedu kvality vody určujúce ukazovatele | ChSKCr O2 |  | N-NO3 Pcelk. P-PO4 |  | KOLI TEKOLI | NELUV |  |  |
| - sledovaná dĺžka |  |  |  |  |  |  |  | 573,1 |
| - hodnotená dĺžka |  |  |  |  |  |  |  | 376,2 |

Na obrázku 32 je percentuálny podiel skupín ukazovateľov a V. triedu kvality vody určujúcich ukazovateľov v povodí Hrona (vypočítaný na základe hodnotenej dĺžky tokov) a na obrázku 33 je znázornený vývoj tried kvality vody v dvojročí 2005-2006 pozdĺž toku Hron.

Skupiny ukazovateľov 			V. triedu určujúce ukazovatele

A - Kyslíkový režim 					D - Biologické ukazovatele

B - Základné fyzikálno-chemické ukazovatele		E - Mikrobiologické ukazovatele

C - Nutrienty					F – Mikropolutanty

Obrázok 32  Vyhodnotenie V.triedy kvality vody v čiastkovom povodí Hrona

Obrázok 33      Vývoj tried kvality na toku Hron za obdobie 2005-2006

K  znečisťovateľom v hornej časti toku Hrona patria odpadové vody z výroby oceľových rúr v Železiarňach v Podbrezovej a z výroby rafinovaných ropných produktov v podniku Petrochema a.s. v Nemeckej a z výroby farmaceutických výrobkov závodu Biotika v Slovenskej Ľupči. V Brezne sú to podniky služieb, potravinárska, strojárska a papierenská výroba. Prítoky Hrona Čierny Hron, Bystrianka a Jaseniansky potok odvádzajú odpadové vody zo zlievární v Hronci a  rekreačného zariadenia Tále spolu s komunálnymi odpadovými vodami. Tok Bystrica odvádza odpadové vody zo Slovenky v Banskej Bystrici a z SHP Harmanec. Odpadové vody z verejnej kanalizácie v Banskej Bystrici ústia do Selčianskeho potoka, Bystrice, Malachovského potoka a Hrona.

V oblasti Zvolena, časť odpadových vôd a časť komunálnych odpadových vôd z Bučiny  Zvolen, znečisťuje priamo tok Hron a časť ide do Hrona cez prítoky. Do Slatiny sa odvádzajú odpadové vody zo spracovania dreva z Bučiny a komunálne odpadové vody zo Zvolena, Hriňovej, z PPS Detva Holding v Detve a z Benzinolu Stožok. Prítok Zolná zachytáva odpadové vody z hydinárskych závodov vo Zvolene a časť odpadových vôd z Bučiny.

Oblasť Žiaru nad Hronom, Kremnice, Žarnovice a Novej Bane je znečisťovaná odpadovými vodami z banskej, hutníckej, drevo a kovospracujúcej činnosti. Odpadové vody produkované Štátnou mincovňou v Kremnici idú do Kremnického potoka, zo závodu SNP v Žiari nad Hronom a Aquavity v Žarnovici do Hrona. Izomat v Novej Bani produkuje odpadové vody s obsahom minerálnych vlákien z výroby izolačných materiálov, ktoré vyúsťujú do Hrona. Ťažbou a úpravou rúd sú zaťažené odpadové vody, recipientom ktorých je Hodrušský potok (Slovenská banská spoločnosť, Hodruša- Hámre).

Do toku Hrona ústia odpadové vody z EMO v Mochovciach. Znečistené vody v oblasti Levíc s prítomným priemyslom a službami zachytávajú prítoky Podlužianka, Sikenica (ZVS O.Z. Levice a.s.) a Perec (bitúnok-mäsovýroba PM Zbrojníky).

V celom povodí sú popri odpadových vodách z priemyselnej a poľnohospodárskej výroby najväčším znečisťovateľom  komunálne odpadové vody.

Kvalita vody v skupine ukazovateľov kyslíkového režimu (A) na toku Hron je zaradená prevažne do II. - III. triedy. Problémovým ostáva oblasť Sliaču, kde je opäť IV. trieda kvality v mieste odberu Hron-Sliač (rkm 161,1). Výslednej V. triede kvality zodpovedajú hodnoty ChSKCr, ktoré boli namerané v mieste odberu Hron-Kamenín (rkm 10,9) (c90 = 56,5 mg.1-1).  Odberové miesto Hron-Kamenín (rkm 10,9) má uskutočnených len 10 meraní za rok 2006 a hodnotenie podľa STN 75 7221 hovorí, že pri početnosti nižšej ako 11 odberov, je charakteristickou hodnotou maximálna hodnota, z tohto dôvodu nové odberové miesta sú horšie vyhodnotené, čo vidíme aj na obrázku 33.

V skupine základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (B) sú I. - III. triedu určujúce ukazovatele hodnoty pH, s výnimkou miesta odberu Hron-Žiar nad Hronom (rkm 131,5), kde III. triedu spôsobili koncentrácie celkového železa a celkového mangánu. Najhoršia, IV. trieda v tejto skupine ukazovateľov, bola vyhodnotená v mieste odberu Hron-Kamenín (rkm 10,9), čo spôsobila zvýšená teplota vody (c90 = 24,4 °C). Obsahom chloridov, síranov, vápnika a horčíka vyhovuje kvalita vody v celom čiastkovom povodí I.a II. triede.

V skupine nutrientov (C) je kvalita vody na toku Hron zaradená do II. - IV. triedy kvality, pričom do IV. triedy boli zaradené odberové miesto Hron-Šalková (rkm 181,6) v dôsledku vyšších nameraných hodnôt N-NH4 (c90 = 1,533 mg.1-1) a miesto odberu Hron-Kamenín (rkm 10,9) s vyššími koncentráciami celkového fosforu (c90 = 0,580 mg.1-1).

V skupine biologických ukazovateľov (D) namerané hodnoty sapróbneho indexu biosestónu a chlorofylu „a“ zodpovedajú II. a III. triede kvality vody vo všetkých miestach odberov. Na hornom úseku rieky Hron v mieste odberu Hron-Valkovňa (rkm 261,3) a Hron-Valaská (rkm 216,9) je výslednou II. trieda, čo spôsobuje index saprobity biosestónu  s c90 = 1,8 a 2,1.  Počnúc miestom odberu Hron-Šalková (rkm 181,6) sa index saprobity zvyšuje na III. triedu, až do ústia.

Zo skupiny mikrobiologických ukazovateľov (E) sa sledovali prevažne koliformné baktérie a na niektorých miestach aj termotolerantné koliformné baktérie. Výsledky analýz pozdĺž celého toku  zodpovedajú IV. a V. triede kvality. Oproti hodnotenému obdobiu 2004-2005  nenastali v hodnotení žiadne zmeny.

V skupine mikropolutantov (F) bola kvalita vody zaradená do II. - V. triedy kvality s výnimkou miesta odberu Hron-Šalková (rkm 181,6), kde boli analýzy ťažkých kovov vyhodnotené do I. triedy. Zhoršenie zo IV. na V. triedu kvality nastalo v mieste odberu Hron-Budča (rkm 148,2) a   Hron-Žiar nad Hronom (rkm 131,5),  spôsobené koncentráciami  NELUV  (c90 = 0,74 mg.l-1  a 0,42 mg.l-1 ). Z organických mikropolutantov hodnoty koncentrácie di(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) a dibutylftalátu (DBHP) v mieste odberu Hron-Budča (rkm 148,2), Hron-Žiar nad Hronom (rkm 131,5) a Hron-Žarnovica (rkm 112,0) z niektorých odberov, prekračujú navrhnuté hodnoty environmentálne normy kvality pre prioritné látky. V mieste odberu Hron-Kamenica (rkm 1,7) bola sledovaná celá škála organických mikropolutantov, namerané hodnoty neprekračovali medzu stanovenia, až na jesenný odber koncentrácie atrazínu 0,013 μg.l-1 .

Namerané hodnoty ukazovateľov rádioaktivity (H) vyhovujú kvalite vody v I. triede.

Na prítokoch Hrona (Čierny Hron, Vajskovský potok-ústie, Bystrica, Slatina, Zolná, Neresnica, Podlužianka, Sikenica a Paríž), namerané hodnoty ukazovateľov kyslíkového režimu zodpovedajú II. - IV. triede kvality s výnimkou miesta odberu Paríž-Diva (rkm 8,0) s výslednou V. triedou kvality, čo spôsobujú koncentrácie rozpusteného kyslíka s c90 = 1,96 mg.l-1 (nakoľko miesto odberu Paríž-Diva sa sledovalo len v roku 2006 s 9 meraniami, hodnotenie podľa STN 75 7221 hovorí, že pri početnosti nižšej ako 11 odberov, je charakteristickou hodnotou maximálna hodnota, z tohto dôvodu nové odberové miesta sú horšie vyhodnotené). Výsledná IV. trieda kvality je na prítoku Bystrica-Banská Bystrica (rkm 2,1) a je spôsobená zvýšenými hodnotami ChSKCr, ktorej c90 = 45,8 mg.1-1. Aj na prítokoch Slatina, v mieste odberu Slatina-pod Hriňovou (rkm 46,0), Zolná-ústie (rkm 0,5), Podlužianka-Vyšné nad Hronom (rkm 0,01) a Sikenica-ústie (rkm 2,7), spôsobili IV. triedu koncentrácie ChSKCr . Zaradenie kvality vody v skupine základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (B) zodpovedá I. a II. triede kvality. Z prítokov bola najhoršia IV. trieda vyhodnotená v mieste odberu Paríž-Diva (rkm 8,0) hodnotami mernej vodivosti (c90 = 126,1 mS.m-1). Kvalita vody v skupine nutrientov (C) bola na prítokoch Hrona zaradená do III. - IV. triedy s výnimkou miesta odberu Podlužianka-Vyšné nad Hronom (rkm 0,01), kde zatriedenie do V. triedy spôsobili koncentrácie N-NO3 (c90 = 11,600 mg.l-1), P-PO4 (c90 = 0,590 mg.l-1) a PCelkový  (c90 = 1,220 mg.l-1). Do IV. triedy sú zaradené miesta odberov Slatina-ústie (rkm 0,3) s triedu určujúcim ukazovateľom N-NH4 (c90 = 1,870 mg.l-1) a Paríž-Diva (rkm 8,0) s triedu určujúcimi ukazovateľmi N-NH4 (c90 = 1,850 mg.l-1),   P-PO4 (c90 = 0,430 mg.l-1) a PCelkový  (c90 = 0,800 mg.l-1). V skupine biologických ukazovateľov (D) zodpovedajú namerané hodnoty sapróbneho indexu biosestónu a koncentrácie chlorofylu „a“ II. až IV. triede kvality vody. V miestach odberov Slatina-pod Hriňovou (rkm 46,0), Bystrica-Banská Bystrica (rkm 2,1) a Zolná-ústie (rkm 0,5) spôsobuje IV. triedu kvality index saprobity biosestónu s c90 2,9, 3,1 a 2,9. Zo skupiny mikrobiologických ukazovateľov (E) zodpovedajú počty koliformných baktérií III. - V. triede kvality. V skupine mikropolutantov (F) bola kvalita vody zaradená do I. - V. triedy kvality. Zaradenie do V. triedy kvality zvýšenými koncentráciami NELUV  bolo vyhodnotené v mieste odberu Zolná-ústie (c90 = 0,74 mg.l-1) a v mieste odberu Slatina-ústie (c90 = 0,64 mg.l-1), čo súvisí s priemyselnými aktivitami v týchto povodiach. V mieste odberu Bystrica-Banská Bystrica (rkm 2,1) sa sleduje celá škála organických mikropolutantov, hodnoty z jednotlivých odberov neprekračovali medze stanovenia až na ukazovatele trichlóretán 0,30 μ.l-1, naftalén 0,08 μ.l-1, DEHP s maximálnou hodnotou 2,20 μ.l-1 a DBHP s maximálnou hodnotou 7,50 μ.l-1. V mieste odberu Slatina-ústie (rkm 0,3) ( ktoré zachytáva znečistenie z Bučiny Zvolen) boli z organických mikropolutantov namerané koncentrácie  trichlóretánu 0,30 μ.l-1, fluoranténu s maximálnou hodnotou 0,29 μ.l-1, fluorénu s maximom 0,23 μ.l-1, pyrénu s maximom 0,16 μ.l-1, naftalénu s maximom 0,70 μ.l-1, DEHP s maximom 2,80 μ.l-1  a DBHP s maximom 1,60 μ.l-1.

Na obrázku 34 je znázornený vývoj vybraných ukazovateľov kvality vody v  mieste odberu Hron-Valkovňa, kde vidieť vyrovnaný priebeh koncentrácií N-NO3 počas hodnoteného obdobia s miernym poklesom v roku 2006. Od poklesu koncentrácií P-PO4   v roku 2002 sa hodnoty zvyšovali až do roku 2005 s poklesom v roku 2006. Hodnoty koncentrácií N-NH4 majú pomerne vyrovnaný priebeh s výraznejším nárastom v roku 2000 a následne poklesom v roku 2001 a od tohto obdobia sa udržujú nízke hodnoty. Priebeh priemerných ročných koncentrácií jednotlivých parametrov v mieste odberu Hron-Kamenica (rkm 1,70)  znázorňuje obrázok 36 a 37. Hodnotay BSK5 majú vyrovnaný priebeh s postupným nárastom hodnôt do roku 2003 a následným poklesom až do roku 2006. Priemerné ročné koncentrácie ChSKCr sú vyrovnané s miernym poklesom v roku 2005 a nárastom na úroveň predchádzajúcich rokov v roku 2006. Koncentrácie nutrientov N-NH4 a P-PO4 v ostatných rokoch klesajú, hodnoty N-NO3 v roku 2006 mierne vzrástli. Vo vybraných ukazovateľoch v mieste odberu Slatina-ústie (rkm 0,30) (obrázok 35) sa zaznamenal vyrovnaný priebeh koncentrácií N-NO3  s nárastom v roku 2005 a následne s poklesom v roku 2006 na úroveň predchádzajúcich rokov. Ďalší ukazovateľ z nutrientov N-NH4  po výraznejšom poklese v roku 2000 a  2001 nastal vzostup hodnôt v roku 2005 a opäť pokles v roku 2006. Z ťažkých kovov koncentrácie Cu mali do roku 2000 vyrovnaný priebeh, v roku 2001 nastal výrazný pokles hodnôt s nárastom v roku 2004 a 2006 (hodnoty za rok 2006 sú z filtrovanej vzorky).

Obrázok 34    	Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými   odchýlkami za obdobie 2005-2006

Obrázok 35    	Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými odchýlkami za obdobie 2005-2006

Obrázok 36    	Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými odchýlkami za obdobie 2005-2006

Obrázok 37    	Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými odchýlkami za obdobie 2005-2006

4.3.2	Čiastkové povodie  Ipľa

V čiastkovom povodí Ipľa bola kvalita vody v roku 2006 sledovaná v 15 základných miestach odberov vzoriek, v roku 2005 to bolo  13 základných miest odberov. Pridané boli odberové miesta Ipeľ-nad VN Málinec (rkm 198,6)  a Ipeľ-Breznička (rkm 176,9), tieto odberové miesta majú počet odberov za rok 2006 maximálne 10, takže hodnota c90 je maximálnou hodnotou.

Sledovaná dĺžka vodných tokov v čiastkovom povodí Ipľa tvorí 432,5 km. Kvalita povrchových vôd bola hodnotená na dĺžke 240,9 km. V tabuľke 4.3.2 je uvedená dĺžka tokov v čiastkovom povodí Ipľa, ktorým bola priradená V. trieda kvality vody podľa jednotlivých skupín ukazovateľov spolu s V. triedu kvality vody určujúcimi ukazovateľmi.

Tabuľka 4.3.2  Hodnotená dĺžka sledovaných tokov s V. triedou kvality vody podľa skupín

ukazovateľov

|  | V. trieda kvality vody v skupine ukazovateľov |  |
| --- | --- | --- |
| Čiastkové povodie | A | B | C | D | E | F | H | [km] |
| Ipeľ [km] | 5,3 | 0 | 22,9 | 0 | 51,9 | 32,9 | 0 | 113,0 |
| V. triedu kvality vody určujúce ukazovatele | O2 |  | N-NH4 Pcelk, P-PO4 |  | KOLI, TEKOLI | Zn, NELUV |  |  |
| - sledovaná dĺžka |  |  |  |  |  |  |  | 432,50 |
| - hodnotená dĺžka |  |  |  |  |  |  |  | 240,9 |

Na obrázku 38 je znázornený percentuálny podiel skupín ukazovateľov a určujúcich ukazovateľov V. triedy kvality vody (vypočítaný na základe hodnotenej dĺžky tokov) v čiastkovom povodí Ipľa. Na obrázku 39 je znázornený vývoj tried kvality vody za dvojročie 2005-2006 pozdĺž toku Ipeľ.

Skupiny ukazovateľov 				V. triedu určujúce ukazovatele

A - Kyslíkový režim 					D - Biologické ukazovatele

B - Základné fyzikálno-chemické ukazovatele		E - Mikrobiologické ukazovatele

C - Nutrienty					F - Mikropolutanty

Obrázok 38    Vyhodnotenie V. triedy kvality vody v čiastkovom povodí Ipľa

Obrázok 39    Vývoj tried kvality vody pozdĺž toku Ipeľ za obdobie 2005-2006

Najväčšími zdrojmi znečistenia v povodí sú popri poľnohospodárstve a priemyselných aktivitách, komunálne odpadové vody.

V oblasti Lučenca sú odpadové vody odvádzané cez prítoky. Krivánsky potok odvádza odpadové vody z Lovinitu v Lovinobani (výroba nežiaruvzdorného keramického tovaru) a komunálne odpadové vody z Lučenca. Do Ipľa sú odvádzané odpadové vody z mäsovýroby Hrádok s.r.o., Lučenec a zo sklární Slovglass v Poltári.

Odpadové vody v oblasti Fiľakova, vypúšťané z podniku THORMASMALT spol. s r.o. (povrchová úprava kovov, kovovýroba), sú znečistené ťažkými kovmi a organickými rozpúšťadlami a spolu s komunálnymi odpadovými vodami sa odvádzajú do toku Belina.

Recipientom odpadových vôd z bane Dolina vo Veľkom Krtíši s odpadovými vodami z SPP Slovtransgaz KS3 vo Veľkých Zlievciach je Stračinský potok, odpadové vody zo Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. z Veľkého Krtíša sú odvádzané do toku Krtíš.

Do rieky Bebrava a Krupinica ústia odpadové vody z mliekárne a verejnej kanalizácie v Krupine, a komunálne odpadové vody z okolia Krupiny. Odpadové vody z oblasti Šiah (ČOV Šahy) ústia do Ipľa.

Prítok Štiavnica zberá odpadové vody z oblasti Banskej Štiavnice, znečistené výrobou a likvidáciou akumulátorov (Akutrade), prečerpávacou stanicou v Tupej (Transpetrol), odpadovými vodami z liečební v Dudinciach a verejnej kanalizácie.

Kvalita vody v skupine ukazovateľov kyslíkového režimu (A), napriek miernemu zlepšeniu, bola pozdĺž toku Ipeľ zaradená do  I. - III. triedy kvality. V mieste odberu Ipeľ-nad VN Málinec (rkm 198,6) po miesto odberu Ipeľ-Breznička (rkm 176,9) je výslednou I. trieda kvality. Počnúc miestom odberu Ipeľ-Holiša (rkm 157,2) sa výsledná trieda zhoršuje na III. triedu, čo pretrváva pozdĺž celého toku, až po miesto odberu Ipeľ-Salka (rkm 12,0) s výnimkou miesta odberu Ipeľ-Slovenské Ďarmoty (rkm 94,6), kde je výsledná II. trieda kvality. Triedu určujúcim ukazovateľom je prevažne ChSKCr (c90 sa pohybuje okolo 25-30 mg.l-1 ).

V skupine základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (B) je kvalita vody zaradená do  I. - III. triedy, III. triedu určujúcimi ukazovateľmi boli celkový Mn pre miesto odberu Ipeľ-Holiša  , Ipeľ-Kalonda (rkm 144,5) a Ipeľ-Slovenské Ďarmoty s c90 = 0,2 mg.l-1. Merná vodivosť pre miesto odberu Ipeľ-Kubáňovo (rkm 38,3) a merná vodivosť, celkový Mn, celkové železo pre miesto odberu Ipeľ-Salka.

V skupine nutrientov (C) je v hornom úseku toku Ipeľ výslednou II. trieda kvality. Od miesta odberu Ipeľ-Breznička (rkm 176,9) po Ipeľ-Holiša (rkm 157,2) je výslednou III. trieda kvality s triedu určujúcimi ukazovateľmi N-NH4 , NOrganický ,  P-PO4 a PCelkový . Situácia sa zhoršuje od miesta odberu Ipeľ-Rapovce (rkm 151,9), tu sa do toku dostávajú najmä odpadové vody z mestskej aglomerácie Lučenec, až po Ipeľ-Salka (rkm 12,0) s výslednou IV. triedou kvality. V mieste odberu  Ipeľ-Rapovce (rkm 151,9) spôsobujú IV. triedu kvality koncentrácie N-NH4 (c90 = 1,770 mg.l-1) a P-PO4 (c90 = 0,313 mg.l-1), v mieste odberu Ipeľ-Kalonda (rkm 144,5) P-PO4 a PCelkový . Štvrtú triedu kvality spôsobuje v miestach odberov Ipeľ-Slovenské Ďarmoty (rkm 94,6) N-NH4 (c90 = 1,653 mg.l-1),  P-PO4 (c90 = 0,309 mg.l-1),  a celkový fosfor (c90 = 0,430 mg.l-1). V mieste odberu Ipeľ-Kubáňovo (rkm 38,3) a Ipeľ-Salka (rkm 12,0) ukazovateľ P-PO4 (c90 = 0,263 a 0,270 mg.l-1).

V skupine biologických ukazovateľov (D) bola kvalita vody zaradená do II. - III. triedy kvality. Zatriedenie do III. triedy kvality spôsobujú hodnoty indexu saprobity biosestónu. V mieste odberu Ipeľ-Salka (rkm 12,0) za zatriedenie do III. triedy  zodpovedajú hodnoty indexu saprobity biosestónu (c90 = 2,3) a koncentrácie chlorofylu „a“ (c90 = 32,4 µg.l-1).

Počet koliformných a termotolerantných koliformných baktérií zo skupiny mikrobiologických ukazovateľov (E) zodpovedá IV. - V. triede kvality s výnimkou miesta odberu Ipeľ-pod VN Málinec (rkm 193,5), kde je výsledná II. trieda kvality.

Kvalita vody v skupine mikropolutantov (F) je v celom povodí zaradená do II. - IV. triedy.   Z anorganických mikropolutantov boli namerané zvýšené hodnoty hliníka vyhovujúce IV. triede kvality vody v mieste odberu Ipeľ-Kalonda (rkm 144,5) (c90 = 382,0 µg.l-1) a v mieste odberu Ipeľ-Salka (c90 = 472,0 µg.l-1). Zvýšené hodnoty zinku (meranie za rok 2005) boli namerané  v mieste odberu Ipeľ-Rapovce (c90 = 52,7 µg.l-1) a Ipeľ-Salka (c90 = 56,0 µg.l-1)  vyhovujúce III. triede kvality vody.

Z organických mikropolutantov namerané hodnoty NELUV  (c90 = 0,09 mg.l-1) sú III. triedu  určujúce v mieste odberu Ipeľ-Holiša (rkm 157,2). V mieste odberu Ipeľ-Holiša (rkm 157,2),  Ipeľ-Rapovce (rkm 151,9), Ipeľ-Slovenské Ďarmoty (rkm 94,6),  Ipeľ-Kalonda (rkm 144,5), Ipeľ-Kubáňovo (rkm 38,3) a Ipeľ-Salka (rkm 12,0) bol v roku 2006 sledovaný celý rad organických mikropolutantov, namerané hodnoty neprekračovali medzu stanovenia až na občasné zmeny v koncentráciách  niektorých polyaromatických uhľovodíkov, chloroformu, DEHP, DBHP, antracénu, alachlóru a atrazínu.

Skupina ukazovateľov rádioaktivity (H) zaraďuje kvalitu vody do I. a II. triedy kvality, sledované boli miesta odberu Ipeľ-Kalonda (rkm 144,5) a Ipeľ-Salka (rkm 12,0).

Na prítokoch Ipľa (Suchá, Krivánsky potok, Krtíš, Krupinica a Štiavnica) zodpovedajú namerané hodnoty ukazovateľov kyslíkového režimu II. a IV. triede kvality. V. trieda bola vyhodnotená len v mieste odberu Suchá-Prša (rkm 3,1), čo spôsobili nízke koncentrácie rozpusteného kyslíka (c10 = 2,2 mg.l-1 ). V tomto mieste odberu sa negatívne prejavujú znečistené vody toku Belina (odvádzanie nedostatočne čistených odpadových vôd z Fiľakova), ktorý je prítokom Suchej. Výslednej IV. triede kvality zodpovedajú miesta odberov Krivánsky potok-pod Lučencom (rkm 4,2) s triedu určujúcim ukazovateľom ChSKCr (c90 = 50,2 mg.l-1) a Krtíš-Nová Ves (rkm 11,6), s hodnotami O2 (c10 = 3,5 mg.l-1), ChSKCr (c90 = 54,4 mg.l-1) a BSK5 (ATM) (c90 = 12,2 mg.l-1).

Zaradenie kvality vody v skupine základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (B) zodpovedá I. - IV. triede kvality, pričom IV. triedu spôsobuje celkový Mn v odberovom mieste Suchá-Prša (c90 = 0,42 mg.l-1). Kvalita vody v skupine nutrientov (C) na prítokoch Ipľa bola zaradená do III. - V. triedy. Do V. triedy sú zaradené miesta odberov Suchá-Prša (rkm 3,1) s triedu určujúcim ukazovateľom P-PO4 (c90 = 0,740 mg.l-1), Krivánsky potok-pod Lučencom (rkm 4,2) (toto odberové miesto je významne zaťažené odpadovými vodami z priemyslu mesta Lučenec a preťaženej ČOV Lučenec) s triedu určujúcim ukazovateľom N-NH4 (c90 = 8,670 mg.l-1), P-PO4, PCelkový (c90 = 1,557   mg.l-1) a Krtíš-Nová Ves (rkm 11,6) (Krtíš je tok s nízkou vodnosťou zaťažený odpadovými vodami z ČOV Veľký Krtíš) s triedu určujúcimi ukazovateľmi N-NH4 (c90 = 12,667 mg.l-1), P-PO4 a PCelkový       (c90 = 2,490 mg.l-1). V skupine biologických ukazovateľov (D) namerané hodnoty sapróbneho indexu biosestónu zodpovedajú III. a IV. triede kvality vody. IV. trieda kvality bola zaznamenaná v miestach odberov Suchá-Prša , Krivánsky potok-nad Lučencom (rkm 5,4), Krivánsky potok-pod Lučencom (rkm 4,2) a Krtíš-Nová Ves (rkm 11,6). Zo skupiny mikrobiologických ukazovateľov (E) počty  koliformných baktérií a termotolerantných koliformných baktérií zodpovedá IV. a V. triede kvality. V skupine mikropolutantov (F) bola kvalita vody zaradená do V. triedy kvality s výnimkou miesta odberu Krupinica-nad Šahami (rkm 1,1), kde výslednú II. triedu kvality určujú koncentrácie NELUV. Z anorganického znečistenia pretrvávajú zvýšené hodnoty zinku v mieste odberu Štiavnica-ústie (rkm 1,1) s c90 = 586,0 µg.l-1, ktoré zodpovedajú V. triede kvality. Z organických mikropolutantov skupiny F namerané hodnoty atrazínu zodpovedajú I. triede kvality. V celkovom hodnotení skupiny mikropolutanty sú triedu určujúcim ukazovateľom NELUV. Výslednej V. triede kvality zodpovedajú zvýšené hodnoty namerané v miestach odberov  Suchá-Prša (rkm 3,1) s c90 = 0,94 mg.1-1, Krivánsky potok-pod Lučencom (rkm 4,2) s c90 = 0,84 mg.1-1 a Krtíš-Nová Ves  s c90 = 0,54 mg.1-1, čo pravdepodobne súvisí s priemyselným znečistením v toku. V mieste odberu Suchá-Prša (rkm 3,1), Štiavnica-ústie (rkm 1,1), Krtíš-Nová Ves (rkm 11,6) v roku 2006 boli sledované špecifické organické látky vo väčšom rozsahu, vo väčšine odberov koncentrácie nepresahovali medze stanovenia s výnimkou ukazovateľov naftalén, fenantrén, DEHP a DBHP.

Obrázok 40 znázorňuje vývoj kvality vody vybraných ukazovateľov v mieste odberu Ipeľ- pod VN Málinec, kde koncentrácie N-NO3 po miernom poklese od roku 2002 majú vyrovnaný priebeh, hodnoty P-PO4 a N-NH4 po väčšom poklese v roku 2001 opäť stúpali s tým, že v roku 2006 bol zaznamenaný mierny pokles. Obrázok 41 a 42 znázorňuje vývoj kvality vody vybraných ukazovateľov v mieste odberu Ipeľ-Salka, kde koncentrácie  ukazovateľov BSK5, P-PO4 a As v ostatných rokoch mierne klesajú na rozdiel od koncentrácií N-NH4 , ktoré v roku 2004 a 2005 stúpali s následným poklesom v roku 2006 a koncentrácií ChSKCr  a chlórbenzénu, kde bol v roku 2006 zaznamenaný mierny nárast.

Obrázok 40    	Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými odchýlkami za obdobie 2005-2006

Obrázok 41    	Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými odchýlkami za obdobie 2005-2006

Obrázok 42    	Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými odchýlkami za obdobie 2005-2006

Obsah nutrientov a chlorofylu „a“ pozdĺž toku Ipeľ

Prísun minerálnych výživných látok (dusíka a fosforu) v kombinácii s vhodnými klimatickými podmienkami má za následok nadmerné rozmnožovanie siníc a rias, čo negatívne vplýva na kvalitu vody v toku. Na obrázku 43 sú znázornené koncentrácie nutrientov Ncelk. a  Pcelk. a koncentrácie chlorofylu „a“ pozdĺž toku Ipeľ. Eutrofizačné procesy sa prejavujú najmä v mieste odberu Ipeľ-Kalonda (rkm 144,5), kde maximálne množstvo chlorofylu „a“ dosiahlo hodnotu 29,0 µg.l-1 dňa 2.05.2006. Výsledky merania v tomto mieste odberu boli hodnotené II. triedou kvality. Obrázok 44 znázorňuje obsah chlorofylu „a“ a nutrientov v záverovom mieste odberu Ipeľ-Salka (rkm 12,0) v priebehu roka 2006, kde maximálne množstvo chlorofylu „a“ bolo namerané 12.6.2006 v hodnote 27,1 µg.l-1 .

| Miesto odberu: | Ipeľ - Rapovce | 151,9 km |
| --- | --- | --- |
|  | Ipeľ - Kalonda | 144,5 km |
|  | Ipeľ - Salka | 12,0 km |

Obrázok 43     Obsah nutrientov a chlorofylu „a“ pozdĺž toku Ipľa v roku 2006

Obrázok 44     Obsah nutrientov a chlorofylu „a“ v mieste odberu Ipeľ-Salka v roku 2006

4.3.3	Čiastkové povodie Slanej

V čiastkovom povodí Slanej bola v rokoch 2005 i 2006 kvalita vody sledovaná v 16 miestach odberov vzoriek, oproti roku 2006 je to zvýšenie o 8 miest odberov. Sú to miesta odberov Slaná-Valachovo (rkm 76), Muráň-pod Jelšavou (rkm 21,3), Klenovská Rimava-ústie (rkm 0,1), Turiec-ústie (rkm 1,6), Slaná-Lenartovce (rkm 3,8), Rimava-nad Tisovcom (rkm 75), Gortva-ústie (rkm 0,5) a Blh-ústie (1,4).

Na území Slovenska v povodí Slanej tvorí sledovaná dĺžka vodných tokov 403,0 km. Kvalita povrchových vôd bola hodnotená na dĺžke 196,2 km. V tabuľke 4.3.3 je uvedená dĺžka tokov v povodí Slanej, ktorým bola priradená V. trieda kvality vody podľa jednotlivých skupín ukazovateľov spolu s V. triedu kvality vody určujúcimi ukazovateľmi.

Tabuľka 4.3.3 Hodnotená dĺžka sledovaných tokov s V. triedou kvality vody  podľa skupín

ukazovateľov

|  | V. trieda kvality vody v skupine ukazovateľov |  |
| --- | --- | --- |
| Čiastkové povodie | A | B | C | D | E | F | H | [km] |
| Slaná [km] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,3 | 3,8 | 0 | 28,1 |
| V. triedu kvality vody určujúce ukazovatele |  |  |  |  | KOLI TEKOLI | Al |  |  |
| - sledovaná dĺžka |  |  |  |  |  |  |  | 403,00 |
| - hodnotená dĺžka |  |  |  |  |  |  |  | 196,20 |

Na obrázku 45 je znázornený percentuálny podiel skupín ukazovateľov a určujúcich ukazovateľov V. triedy kvality vody (vypočítaný na základe hodnotenej dĺžky tokov) v povodí Slanej. Na obrázku 46 je znázornený vývoj tried kvality vody za dvojročie 2005-2006 pozdĺž toku Slaná..

Skupiny ukazovateľov 				V. triedu určujúce ukazovatele

A - Kyslíkový režim 					D - Biologické ukazovatele

B - Základné fyzikálno-chemické ukazovatele		E - Mikrobiologické ukazovatele

C - Nutrienty					F - Mikropolutanty

Obrázok 45     Vyhodnotenie V. triedy kvality v čiastkovom povodí Slanej za obdobie

2005-2006

Obrázok 46     Vývoj tried kvality povrchových vôd na toku Slaná v období 2005- 2006

Tok Slaná je recipientom odpadových vôd zo Sideritu v Nižnej Slanej (ťažba a úprava železných rúd), odpadových  vôd z výroby vápna v Plešivci a verejnej kanalizácie v danej oblasti. Odpadové vody zo Slavošovských papierní zachytáva prítok Štítnik a do prítoku Muráň ústia odpadové vody z výroby magnezitu a keramickej výroby v Lubeníku a v Jelšave (SMZ) a verejná kanalizácia v okolí Jelšavy a Revúcej.

Prítok Rimava zachytáva znečistenie cez prítok Skalička z vápenky v Tisovci, z chemickej výroby v Hnúšti (SLZ Chémia, a.s.) a potravinárskeho priemyslu (cukrovar) v Rimavskej Sobote. Významným znečisťovateľom v povodí sú komunálne odpadové vody z Tisovca, Klenovca, Hnúšte a Rimavskej Soboty.

V skupine ukazovateľov kyslíkového režimu (A) zodpovedá kvalita vody toku Slaná I. - III. triede kvality. Zlepšenie zo IV. na III. triedu kvality bolo v mieste odberu Slaná-Sajópuspoki (rkm 0,0) znížením koncentrácií ChSKCr  (c90 = 34,34 mg.l-1).

V skupine základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (B) zodpovedá kvalita vody II.-III. triede kvality. Tretia trieda kvality vody bola vyhodnotená v mieste odberu Slaná-pod Rožňavou (rkm 49,2) a v mieste odberu Slaná-Sajópuspoki (rkm 0,0) v dôsledku zvýšených hodnôt celkového mangánu (c90 = 0,89 mg.1-1 , 0,22 mg.1-1) a celkového železa v mieste odberu Slaná- Sajópuspoki (rkm 0,0) (c90 = 1,21 mg.1-1).

V skupine nutrientov (C) v celkovom hodnotení kvalita vody bola zaradená do II. a III. triedy kvality. Výslednú III. triedu kvality na toku Slaná spôsobili hodnoty celkového fosforu a organického dusíka v mieste odberu Slaná-nad Rožňavou (rkm 55,3), v mieste odberu Slaná- pod Rožňavou (rkm 49,2) zvýšené hodnoty fosforečnanového fosforu a celkového fosforu, v mieste odberu Slaná-Lenartovce (rkm 3,8) amoniakálny dusík a organický dusík a v mieste odberu Slaná-Sajópuspoki (rkm 0,0) zvýšené hodnoty organického dusíka.

V skupine biologických ukazovateľov (D) bola kvalita vody zaradená do II. a III. triedy kvality vo všetkých miestach odberov. Tretia trieda kvality bola spôsobená hodnotami indexu saprobity biosestónu v mieste odberu Slaná-pod Rožňavou (rkm 49,2) a Slaná-Čoltovo (rkm 28,3) s c90 = 2,3 a 2,2.

V skupine mikrobiologických (E) je kvalita vody nezmenená a hodnotená v IV. a V. triede kvality. Určujúcimi ukazovateľmi sú počty koliformných baktérií a termotolerantných koliformných baktérií s výslednou V. triedou v mieste odberu Slaná-pod Rožňavou (rkm 49,2) a Slaná-Sajópuspoki (rkm 0,0).

V skupine mikropolutantov (F) bola kvalita vody zaradená do III. až V. triedy. Z ukazovateľov anorganického znečistenia v mieste odberu Slaná-Sajópuspoki (rkm 0,0) nastalo zhoršenie z III. na V. triedu kvality, čo spôsobili koncentrácie hliníka (c90 = 802,0 μg.l-1).

Z organických mikropolutantov sa obsah aniónových tenzidov a fenolov prchajúcich s vodnou parou hodnotil na toku Slaná iba v mieste odberu Slaná-Sajópuspoki (rkm 0,0) a zodpovedá I. triede kvality. Namerané hodnoty c90 = 0,093 mg.1-1 ukazovateľa NELUV boli zaznamenané v mieste odberu Slaná-Sajópuspoki (rkm 0,0) a zodpovedajú III. triede kvality. V mieste odberu Slaná-pod Rožňavou (rkm 49,2) hodnoty NELUV  s c90 = 0,130 mg.1-1  dosiahli IV. triedu kvality.

Na prítokoch Slanej (Štítnik, Muráň, Klenovská Rimava, Turiec, Rimava, Gortva a Blh) zodpovedajú namerané hodnoty ukazovateľov kyslíkového režimu II. až IV. triede kvality s výnimkou miesta odberu Rimava-nad Tisovcom (rkm 75,0), kde je výslednou I. trieda kvality. Štvrtá trieda kvality je v miestach odberov Turiec-ústie (rkm 1,6), Gortva-ústie (rkm 0,5) a Blh-ústie (rkm 1,4) spôsobená vysokými hodnotami ChSKCr s c90 v poradí 45,5 mg.l-1 , 35,4 mg.l-1 a 50,6 mg.l-1 . Zaradenie kvality vody v skupine základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (B) zodpovedá II. a III. triede kvality, s výnimkou miesta odberu Blh-ústie (rkm 1,4), kde IV. triedu kvality spôsobuje teplota vody s maximom za rok 2006 24 °C. Vo všeobecnosti sú triedu kvality určujúcimi ukazovateľmi pH a merná vodivosť. Kvalita vody v skupine nutrientov (C) na prítokoch Slanej bola zaradená do II. až IV. triedy. Do IV. triedy sú zaradené prítoky Rimavy v miestach odberov Gortva-ústie (rkm 0,5) a Blh-ústie (rkm 1,4) s triedu určujúcim ukazovateľom celkový fosfor (c90 = 0,76 mg.l-1  a c90 = 0,48 mg.l-1). V skupine biologických ukazovateľov (D) namerané hodnoty sapróbneho indexu biosestónu zodpovedajú II. - IV. triede kvality vody. Táto trieda kvality bola vyhodnotená v mieste odberu Rimava-Hnúšťa (rkm 58,0), kôli hodnotám indexu saprobity biosestónu s c90 = 3,1. Zo skupiny mikrobiologických ukazovateľov (E) počty koliformných baktérií a termotolerantných koliformných baktérií zodpovedali IV. a V. triede kvality s najvyššími hodnotami v mieste odberu Muráň-pod Jelšavou (rkm 21,3). V skupine mikropolutantov (F) bola kvalita vody zaradená do III. - IV. triedy kvality. Ojedinelá I. trieda kvality bola vyhodnotená v mieste odberu Muráň-Bretka (rkm 0,6), kde nastalo zlepšenie oproti hodnoteniu za roky 2004-2005 zo IV. na I. triedu kvality z dôvodu, že v roku 2006 sa nesledoval ukazovateľ NELUV. V mieste odberu Rimava-Hnúšťa (rkm 58,0) nastalo zlepšenie z V. na IV. triedu kvality oproti dvojročiu 2004-2005, znížením koncentrácií NELUV (c90 = 0,19 mg.l-1). Z organických mikropolutantov skupiny F sa obsah fenolov prchajúcich s vodnou parou hodnotil iba v mieste odberu Rimava-Hnúšťa a zodpovedá III. triede kvality. V mieste odberu Rimava-Hnúšťa (rkm 58,0) a Rimava-Rimavské Janovce (rkm 26,5) boli sledované špecifické organické látky v celej škále. V mieste odberu Rimava-Hnúšťa (rkm 58,0), ktoré zachytáva znečistenie z keramickej a chemickej výroby, boli nad medzu stanovenia namerané len ukazovatele 1,1,1-trichlóretán, 1,1,2-trichlóretán, di(2-etylhexyl)ftalát  (priemer za rok 2006 = 2,067 μg.l-1) a dibutylftalát (priemer za rok 2006 = 1,23 μg.l-1). V mieste odberu Rimava-Rimavské Janovce (rkm 26,5) boli nad medzu stanovenia namerané hodnoty niektorých polyaromatických uhľovodíkov, prchavých aromatických uhľovodíkov, di(2-etylhexyl)ftalátu  (priemer za rok 2006 = 0,61 μg.l-1) a  dibutylftalátu (priemer za rok 2006 = 0,327 μg.l-1).

Obrázok 47 zobrazuje vývoj kvality vody v mieste odberu Slaná-nad Rožňavou  (rkm 49,2), kde  ukazovateľ N-NO3  má za celé obdobie ustálený priebeh s tým, že po miernom poklese v roku 2002, v roku 2005 a 2006 hodnoty opäť poklesli. Koncentrácie N-NH4 po výraznejšom poklese v roku 2001 v nasledujúcich rokoch opäť stúpli a v  roku 2005 a 2006 opäť mierne klesli. Koncentrácie Cu po výraznejšom znížení v roku 2001 v nasledujúcich rokoch stúpali s najvyššou hodnotou v roku 2006 i napriek tomu, že v tomto roku sa jedná o filtrované vzorky t. j. analýzy len rozpustenej formy Cu vo vode. V mieste odberu  Slaná-Čoltovo (obrázok 48) ukazovateľ N-NO3 má od roku 1994 ustálený priebeh  s miernym nárastom v roku 2001, hodnoty P-PO4 po náraste v roku 1999 a 2003 klesali a za rok 2005 a 2006 sa hodnoty po miernom poklese ustálili. Koncentrácie  N-NH4 po vzostupe v roku 1999 od roku 2000 výraznejšie poklesli, s tendenciou nárastu v roku 2005 a 2006. V mieste odberu Slaná-Sájopuspoki (obrázok 49 a 50) koncentrácie BSK5  po poklese v roku 2000 majú vyrovnaný priebeh s miernym poklesom v roku 2006, koncentrácie ChSKCr  a N-NH4 od roku 2003 mierne stúpajú opäť s poklesom v roku 2006 a  N-NO3 v roku 2005 a 2006 mierne  poklesli. Koncentrácie NELUV  a majú od roku 2003 vyrovnaný priebeh a koncentrácie Cu v roku 2004 mierne stúpli a v roku 2006 hodnoty tohto  ukazovateľa opäť poklesli..

Obrázok 47    	Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými odchýlkami za obdobie 2005-2006

Obrázok 48    	Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými odchýlkami za obdobie 2005-2006

Obrázok 49    	Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými odchýlkami za obdobie 2005-2006

Obrázok 50    	Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými odchýlkami za obdobie 2005-2006

4.4 	Oblasť povodia Bodrogu

4.4.1	Čiastkové povodie Bodrogu

V čiastkovom povodí Bodrogu bola kvalita vody sledovaná v rokoch 2005 i 2006 na 42 miestach odberov vzoriek, z ktorých je 8 nových miest odberov a 2 sú obnovené miesta odberu.

Na území Slovenskej republiky v čiastkovom povodí Bodrogu tvorí sledovaná dĺžka vodných tokov 826,4 km. Kvalita povrchových vôd bola hodnotená na dĺžke 551,4 km. V tabuľke 4.4.1 je uvedená dĺžka tokov Bodrogu, ktorej je priradená V. trieda kvality vody podľa jednotlivých skupín ukazovateľov spolu s V. triedu kvality vody určujúcimi ukazovateľmi.

Tabuľka 4.4.1 	  Hodnotená dĺžka sledovaných tokov s V. triedou kvality vody podľa skupín

ukazovateľov

|  | V. trieda kvality vody v skupine ukazovateľov |  |
| --- | --- | --- |
| Čiastkové povodie | A | B | C | D | E | F | H | [km] |
| Bodrog (km] | 59,9 | 8,25 | 38 | 0 | 29,4 | 9 |  | 144,55 |
| V. triedu kvality vody určujúce ukazovatele | BSK5 (ATM) ChSKCr O2 | Tepl.vody Fe Mn | N-NH4 Pcelk. P-PO4 |  | KOLI TEKOLI FEKOKY | Al |  |  |
| - sledovaná dĺžka |  |  |  |  |  |  |  | 826,4 |
| - hodnotená dĺžka |  |  |  |  |  |  |  | 551,4 |

Na obrázku 51 je percentuálny podiel skupín ukazovateľov a V. triedu kvality vody určujúcich ukazovateľov v povodí Bodrogu (vypočítaný na základe hodnotenej dĺžky tokov). Na obrázkoch 52 a 53 je znázornený vývoj tried kvality vody v dvojročí 2005-2006 pozdĺž toku Ondava a Laborec v čiastkovom povodí Bodrou.

Skupiny ukazovateľov 			V. triedu určujúce ukazovatele

A - Kyslíkový režim 					D - Biologické ukazovatele

B - Základné fyzikálno-chemické ukazovatele		E - Mikrobiologické ukazovatele

C - Nutrienty					F - Mikropolutanty

Obrázok 51      Vyhodnotenie V. triedy kvality vody v čiastkovom povodí Bodrogu

Obrázok 52      Vývoj tried kvality na toku Ondava za obdobie 2005-2006

Obrázok 53      Vývoj tried kvality na toku Laborec za obdobie 2005-2006

V čiastkovom povodí Bodrogu spôsobujú významné znečistenie tokov komunálne odpadové vody. Do toku Udoč sú odvádzané komunálne odpadové vody z Veľkých Kapušian, do Laborca  komunálne odpadové vody z Humenného a Michaloviec. Negatívny vplyv na základné fyzikálno-chemické ukazovatele v toku Laborec majú chladiace odpadové vody EVO Vojany, aj keď v roku 2006 sa množstvo vypúšťaných chladiacich vôd podstatne znížilo. Na toku Ondava patria medzi významných znečisťovateľov priemyselné odpadové vody z Bukocelu Hencovce a z Ekologických služieb Strážske.

Povodie rieky Tisy je zaradené do čiastkového povodia Bodrogu. V toku Tisa bola kvalita vody sledovaná v 2 miestach odberov: Tisa-Malé Trakany (rkm 3,0) a ďalšie hraničné miesto odberu Tisa-Zemplénagárd (rkm 0,0). V mieste odberu Tisa-Malé Trakany je kvalita vody zaradená do I. - IV. triedy kvality v jednotlivých skupinách ukazovateľov. Do IV. triedy kvality zaraďujú ukazovatele skupinu kyslíkového režimu (A), základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (B) a mikro-biologických ukazovateľov (E). V mieste odberu Tisa-Zemplénagárd ostáva zatriedenie skupiny kyslíkového režimu do V. triedy kvality vzhľadom k zvýšeniu koncentrácii ChSKCr (c90 =57,2 mg.l-1). Aj skupina základných fyzikálno-chemických ukazovateľov ostáva v V. triede kvality, čo spôsobili vyššie koncentrácie celkového železa (c90 = 3,8 mg.l-1) a mangánu (c90 = 0,8 mg.l-1).

Významný hraničný tok z Ukrajiny Latorica tvorí jednu vetvu povodia a spolu s tokom Ondava vytvárajú na území Slovenska rieku medzinárodného významu Bodrog.

Hlavný tok Latorica, v mieste odberu Latorica-Leles (rkm 21,3), dosahuje IV. triedu kvality v skupine mikrobiologických ukazovateľov (E),  vzhľadom na počty koliformných baktérií (c90 = 414 KTJ.ml-1). Z ostatných hodnotených ukazovateľov sú do IV. triedy kvality zaradené základné fyzikálno-chemické ukazovatele (B) kvôli celkovému mangánu (c90 = 0,4 mg.l-1) a v skupine nutrientov (C) je to spôsobené zvýšenými koncentráciami P-PO4 (c90 = 0,21 mg.l-1). Anorganické mikropolutanty (F) zostávajú v III. triede kvality kvôli koncentráciám zinku (c90 = 77,4 µg.l-1) a medi (c90 = 11,3 µg.l-1).

Udoč, pravostranný prítok Latorice, je najviac zaťaženým tokom povodia. Výsledky hodnotených parametrov v mieste odberu Udoč-Čičarovce (rkm 2,9) sú porovnateľné s predchádzajúcim rokom. Ukazovatele kyslíkového režimu (A) sú v V. triede kvality, kvôli rozpustenému kyslíku c90 = 1,03 mg.l-1. Zo skupiny nutrientov (C) N-NH4 (c90 = 17,26 mg.l-1), celkový fosfor (c90 = 2,94 mg.l-1) a P-PO4 (c90 = 2,22 mg.l-1) taktiež spôsobujú V. triedu kvality. Tento negatívny jav spôsobujú mestské odpadové vody z Veľkých Kapušian.

U najvýznamnejšieho prítoku Latorice na Slovensku Laborca, skupina kyslíkového režimu (A) je v III. triede kvality vzhľadom na zvýšenie koncentrácii ChSKCr (c90 = 32,8 mg.l-1). Zlepšenie nastalo v skupine fyzikálno-chemických ukazovateľov (B) vzhľadom na zníženie koncentrácií celkového mangánu (c90 = 0,2 mg.l-1). Skupina anorganických mikropolutantov (F) zotrváva v III. triede kvality, a to z dôvodu  koncentrácií medi a  zinku. Koncentrácie niklu  (c90 = 3,8 μg.l-1) sa zlepšili a posunuli sa z III. do I. triedy kvality.

V hornom úseku toku Laborec po VN Zemplínska Šírava sú hodnotené ukazovatele prevažne v I. až III. triede kvality, len v mieste odberu Laborec-nad Cirochou (rkm 69,9) ostáva skupina kyslíkového režimu v IV. triede kvality vzhľadom na zvýšené koncentrácie ChSKCr (c90 = 35,5 mg.l-1). V skupine nutrientov fosforečnanový fosfor (c90 = 0,11 mg.l-1) spôsobujú zaradenie C skupiny do III. triedy kvality. Koliformné baktérie spôsobili zaradenie skupiny mikrobiologických ukazovateľov (E) do IV. triedy kvality v celom hodnotenom úseku, okrem miesta Laborec-nad Cirochou, ktoré ostáva v  III. triede kvality.  V mieste odberu Laborec-Petrovce (rkm 45,1), nedošlo ku žiadnym výraznejším zmenám;  skupina kyslíkového režimu (A) ostáva v III. triede kvality vzhľadom na zvýšené koncentrácie ChSKCr (c90 = 29,2 mg.l-1).

V úseku pod VN Zemplínska Šírava došlo oproti hodnotenému obdobiu 2004-2005 v mieste odberu Laborec-Lastomír (rkm 31,0) k zhoršeniu kvality vody v skupine skupine nutrientov (C) z II. na III. triedu kvality, z dôvodu koncentrácii organického uhlíka (c90 = 1,19 mg.l-1). Skupina základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (B) ostáva v II. triede kvality. Posledné hodnotené miesto odberu Laborec-Ižkovce (rkm 10,3) zachytáva vplyv chladiacich odpadových vôd EVO Vojany, čo sa opäť prejavuje vo vysokých maximálnych teplotách v toku (23,9 °C), ktoré spôsobujú III. triedu kvality v B skupine ukazovateľov. Skupina kyslíkového režimu ostáva v IV. triede kvality vzhľadom na zvýšené koncentrácie ChSKCr (c90 = 35,5 mg.l-1). Z ostatných ukazovateľov v skupine mikropolutantov (F) došlo k zlepšeniu u Cu (c90 = 6,7 µg.l-1) z III. na II. triedu kvality, čo je oproti predchádzajúcemu obdobiu  zlepšenie o jednu triedu. Počty koliformných baktérií zotrvali v IV. triede kvality a pohybujú sa v rozsahu 6 - 150 KTJ.ml-1.

V rámci hraničného monitoringu sú sledované hraničné toky Ulička a Ublianka, ktoré ústia do toku Uh na území Ukrajiny. U koliformných baktérii zo skupiny mikrobiologických ukazovateľov (E) došlo k zhoršeniu oproti obdobiu 2004-2005 z III. na IV. triedu kvality. Ostatné hodnotené ukazovatele sú v I. až III. triede kvality.

V dolnej časti toku Laborec, v riečnom kilometri 16,3, ústi významný prítok z Ukrajiny Uh. V tomto hodnotenom období v mieste odberu Uh-Pinkovce (rkm 18,5) zatriedenie skupiny kyslíkového režimu (A), základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (B) a nutrientov (C)  ostáva v III. triede kvality. Oproti hodnotenému obdobiu 2004-2005 sa  zhoršila kvalita z III. na IV. triedu u mikropolutantov (F), kde  došlo k zvýšeniu  koncentrácii NELUV (c90 = 0,1 mg.l-1). V mieste odberu Uh-ústie (rkm 0,05) je skupina kyslíkového režimu (A) v IV. triede kvality kvôli zvýšeným koncentráciám ChSKCr (c90 =37,1 mg.l-1). K zhoršeniu u skupiny základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (B) z II. do III. triedy kvality došlo v dôsledku zvýšenia mernej vodivosti. V skupine mikropolutantov (F) nastalo oproti hodnotenému obdobiu 2004-2005 zlepšenie z III. na II. triedu kvality vzhľadom na zníženie koncentrácii NELUV (c90 = 0,02 mg.l-1).

V hornej časti toku Ondava v mieste odberu Ondava-nad Svidníkom (rkm 121,5) došlo k zhoršeniu v základných fyzikálno-chemických ukazovateľoch z III. na V. triedu kvalitu, čo spôsobujú koncentrácie celkového mangánu (c90 = 0,4 mg.l-1) a železa (c90 = 5,4 mg.l-1). Zvýšené koncentrácie zinku (c90 = 117,0 μg.l-1) spôsobili zmenu zatriedenia skupiny mikropolutantov (F) z III. na IV. triedu kvality.  V prítoku Ladomírka-nad Svidníkom  (rkm 2,2) skupina kyslíkového režimu ostáva v V. triede kvality kvôli vysokým koncentráciám ChSKCr (c90 = 57,1 mg.l-1). Počty koliformných baktérií (c90 = 314 KTJ.ml-1) spôsobujú IV. triedu kvality. V mieste odberu Ondava-pod Svidníkom (rkm 113,9) oproti obdobiu 2004-2005 nedošlo k výrazným zmenám. V IV. triede kvality zotrvali ukazovatele kyslíkového režimu a mikrobiologických ukazovateľov. V skupine nutrientov fosforečnanový fosfor (c90 = 0,12 mg.l-1) spôsobujú zaradenie C skupiny do III. triedy kvality. Porovnateľná kvalita vody je aj v nasledujúcom mieste odberu Ondava-prítok do VN Domaša (rkm 91,4). K zhoršeniu došlo v skupine kyslíkového režimu z III. na IV. triedu kvality, kde sa zvýšili koncentrácie ChSKCr (c90 = 36,7 mg.l-1). Vplyv priemyselných odpadových vôd Bukocel Hencovce a Ekologických služieb Strážske zachytáva miesto odberu Ondava-Nižný Hrušov (rkm 42,0). Kvalita vody je porovnateľná s predchádzajúcim hodnoteným obdobím 2004-2005. V III. triede zotrvala skupina kyslíkového režimu vzhľadom na koncentrácie ChSKCr (c90 = 31,9 mg.l-1)  a skupina nutrientov  vzhľadom na koncentrácie organického dusíka (c90 = 1,43 mg.l-1). Počty koliformných baktérií naďalej spôsobujú IV. triedu kvality (c90 = 170 KTJ.ml-1). V skupine organických mikropolutantov (F)  hodnoty NELUV v rozsahu 0,02 - 0,08 mg.l-1 naďalej zatrieďujú skupinu do III. triedy kvality.

Kvalitu hornej časti významného prítoku Ondavy Tople zachytáva prvé miesto odberu Topľa-Gerlachov (rkm 118,6). V I. triede kvality zotrvala skupina ukazovateľov kyslíkového režimu (A), v II. triede zotrvala skupina základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (B). Hodnoty koliformných baktérií v rozsahu 3 - 590 KTJ.ml-1 spôsobujú aj v tomto hodnotenom období IV. triedu kvality. Skupina mikropolutantov (F) sa posunula z III. triedy kvality na II. triedu kvality vplyvom hodnôt  medi (c90 = 5,9 μg.l-1) a zinku (c90 = 43,2 μg.l-1).

K zhoršeniu kvality vody došlo v mieste odberu Topľa-pod Vranovom (rkm 15,3). Hodnoty ChSKCr (c90 = 37,9 mg.l-1)   spôsobujú IV. triedu kvality, čo je zhoršenie o dve triedy kvality. Organický dusík a fosforečnanový fosfor spôsobujú  III. triedu kvality v skupine nutrientov (C). Koliformné baktérie zaraďujú toto miesto odberu do IV. triedy kvality. Skupina mikropolutantov (F) je zaradená do III. triedy kvality vplyvom hodnôt  medi (c90 = 10,1 μg.l-1). Dlhodobo najviac zaťaženým tokom v povodí Ondavy je prítok Trnávka v dôsledku  splaškových odpadových vôd mesta Trebišov. Vplyvom tohto zaťaženia zaraďuje rozpustený kyslík (c90 = 1,5 mg.l-1) a ChSKCr (c90 = 80,8 mg.l-1) skupinu kyslíkového režimu do V. triedy kvality. V skupine nutrientov (C) celkový fosfor (c90 = 1,24 mg.l-1) a fosforečnanový fosfor (c90 = 1,02 mg.l-1) spôsobujú zaradenie skupiny do V. triedy kvality. Koliformné baktérie prekračujú hranicu V. triedy kvality v rozsahu 56 - 7900 KTJ.ml-1, rovnako aj termotolerantné koliformné baktérie v rozsahu 6 - 12 KTJ.ml-1, sú zaradené do V. triedy kvality.

Negatívny vplyv toku Trnávka sa prejavuje najmä pri nízkych prietokoch, aj v poslednom mieste odberu na toku Ondava-Brehov (rkm 4,2). Ukazovatele  kyslíkového režimu (A) zotrvávajú v III. triedu kvality, spôsobili ju zvýšené koncentrácie ChSKCr (c90 = 34,0 mg.l-1). Koliformné baktérie prekračujú hranicu IV. triedy kvality v rozsahu 30 - 350 KTJ.ml-1. Z anorganických mikropolutantov; zvýšené koncentrácie zinku (c90 = 226,0 µg.l-1) spôsobujú IV. triedu kvality. V skupine nutrientov (C) celkový fosfor (c90 = 0,58 mg.l-1) a fosforečnanový fosfor (c90 = 0,40 mg.l-1) spôsobujú zaradenie        skupiny do V. triedy kvality.

Rovnako aj prítok hlavného toku Bodrog, Somotorský kanál, je dlhodobo zaťaženým tokom odpadovými vodami z miesta Čierna nad Tisou. V mieste odberu Somotorský  kanál-Somotor (rkm 3,6) ukazovatele kyslíkového režimu (A) sú v V. triede kvality. Charakteristická hodnota c90 rozpusteného kyslíka dosiahla hodnotu  1,4 mg.l-1, hodnota c90 v ukazovateli ChSKCr dosiahla hodnotu 47,7 mg.l-1. Počty koliformných baktérií (c90 = 48 KTJ. mg.l-1) dosahujú III. triedu kvality. Teploty vody a merná vodivosť spôsobujú zatriedenie skupiny základných fyzikálno-chemických ukazovateľov do III. triedy kvality. V skupine nutrientov (C) celkový fosfor (c90 = 1,47 mg.l-1) a fosforečnanový fosfor   (c90 = 0,73 mg.l-1) spôsobujú zaradenie skupiny do V. triedy kvality.

V mieste odberu Bodrog-Streda nad Bodrogom (rkm 6,0) došlo v tomto období v skupine základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (B) k zlepšeniu kvality vody zo IV. do III. triedy kvality vplyvom zníženia hodnôt celkového mangánu (c90 = 0,3 mg.l-1). Relatívne vysoký počet koliformných baktérií spôsobuje zaradenie skupiny mikrobiologických ukazovateľov (E) do IV. triedy kvality (c90 = 237 KTJ.ml-1). V skupine mikropolutantov (F) došlo k zlepšeniu z V. na IV. triedu kvality vplyvom zníženia koncentrácií hliníka (c90 = 328,0 µg.l-1). Ostatné ukazovatele skupiny sú v I. až II. triede kvality.

Obrázok 54 zobrazuje vývoj kvality vody v koncovom mieste odberu Uh-Pinkovce od roku 1994. Priemerné ročné koncentrácie BSK5 výraznejšie poklesli v roku 1998 a v ostatných rokoch majú vyrovnaný priebeh, koncentrácie N-NH4 po poklese v roku 1997 opäť začali stúpať. Koncentrácie NELUV  klesali v období 1994-2001. Vysoký nárast sa zaznamenal v roku 2002, odkedy koncentrácie NELUV  opäť klesajú,  v roku 2006 nastal nárast oproti roku 2005. V mieste odberu Trnávka-Zemplínske Hradište (obrázok 55) hodnoty BSK5  a ChSKCr v roku 2001 poklesli s tým, že hodnoty ChSKCr  v roku 2005 mierne stúpli ale v roku 2006 klesajú. Priemerné ročné koncentrácie N-NH4 klesajú od roku 2002, v roku 2006 nastal vysoký nárast. V mieste odberu Bodrog-Streda nad Bodrogom (obrázok 56 a 57) hodnoty ukazovateľa BSK5 ,  boli v období 1994-1999 vyrovnané, potom nastal pokles hodnôt a od roku 2002 sú hodnoty vyrované. ChSKCr  za celé obdobie 1994-2003 mierne stúpala, mierny pokles je zaznamenaný od roku 2005. Hodnoty N-NH4 v roku 1997  poklesli, odvtedy majú viac menej vyrovnaný priebeh, len v roku 2003 nastal mierny nárast.

Obrázok 54      Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými

odchýlkami za obdobie 2005-2006

Obrázok 55      Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými

odchýlkami  za obdobie 2005-2006

Obrázok 56     Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými

odchýlkami za obdobie 2005-2006

Obrázok 57     Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými

odchýlkami za obdobie 2005-2006

4.5	Oblasť povodia Hornádu

4.5.1	Čiastkové povodie Hornádu

V čiastkovom povodí Hornádu bola v rokoch 2005 i 2006 kvalita vody sledovaná v 24 miestach odberov vzoriek, z ktorých je 1 nové miesto odberu a 4 sú obnovené miesta odberu.

Na území Slovenska v čiastkovom povodí Hornádu tvorí sledovaná dĺžka vodných tokov 616,5 km. Kvalita povrchových vôd bola hodnotená na dĺžke 390,2 km. V tabuľke 4.5.1 je uvedená dĺžka tokov v povodí Hornádu, ktorým bola priradená V. trieda kvality vody podľa jednotlivých skupín ukazovateľov spolu s V. triedu kvality vody určujúcimi ukazovateľmi.

Tabuľka 4.5.1  Hodnotená dĺžka sledovaných tokov s V. triedou kvality vody podľa skupín   ukazovateľov

| Čiastkové povodie | V. trieda kvality vody v skupine ukazovateľov |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | H | [km] |
| Hornád [km] | 25,8 | 8,1 | 46,3 |  | 22,7 | 39,5 |  | 142,4 |
| V. triedu kvality vody Určujíce ukazovatele | ChSKCr , pH | Fe Mn | Norg. Pcelk. |  | KOLI, FEKOKY | NELUV Cu, Al, Hg |  |  |
| - sledovaná dĺžka |  |  |  |  |  |  |  | 616,5 |
| - hodnotená dĺžka |  |  |  |  |  |  |  | 390,2 |

Na obrázku 58 je percentuálny podiel skupín ukazovateľov a V. triedu kvality vody určujúcich ukazovateľov v povodí Hornádu (vypočítaný na základe hodnotenej dĺžky tokov) a na obrázku 59 je znázornený vývoj tried kvality vody v dvojročí 2005-2006 pozdĺž toku Hornád.

Skupiny ukazovateľov 			       V. triedu určujúce ukazovatele

A - Kyslíkový režim 					D - Biologické ukazovatele

B - Základné fyzikálno-chemické ukazovatele		E - Mikrobiologické ukazovatele

C - Nutrienty					F - Mikropolutanty

Obrázok 58      Vyhodnotenie V. triedy kvality vody v čiastkovom povodí Hornádu

Obrázok 59      Vývoj tried kvality na toku Hornád za obdobie 2005-2006

Čiastkové povodie Hornádu bolo v minulých rokoch poznačené banskými aktivitami, a aj v dôsledku útlmu týchto činností v posledných rokoch, dochádza k znižovaniu koncentrácií ťažkých kovov v povrchovej vode. Prvé sledované miesto odberu na toku Hornád-Hranovnica (rkm 159,4) zaraďuje takmer všetky hodnotené skupiny ukazovateľov do II. a III. triedy kvality. Len zvýšené počty koliformných baktérií (c90 = 324 KTJ.ml-1) spôsobujú IV. triedu kvality. Ďalšie miesto odberu Hornád-pod Spišškou Novou Vsou (rkm 124,6) zachytáva vplyv splaškových odpadových vôd mesta Spišská Nová Ves. Prejavuje sa to v IV. triede kvality v skupine kyslíkového režimu (A), ChSKCr (c90 = 50,3 mg.l-1), v skupine nutrientov  (C) P-PO4 (c90 = 0,33 mg.l-1) a Pcelk. (c90 = 0,41 mg.l-1).

Prítok Rudniansky potok v mieste odberu Rudniansky potok-ústie (rkm 0,4) privádza do Hornádu vodu tradične zaťaženú obsahom ťažkých kovov. V porovnaní s predošlým hodnoteným obdobím (2004-2005) nedošlo k zníženiu ich koncentrácií. Koncentrácie bária zotrvali v IV. triede kvality, meď v III. triede kvality, olovo v II. triede kvality a ortuť v V. triede kvality. Zlepšenie nastalo v koncentráciách zinku (c90 = 19,9 μg.l-1), čo znamená posun z III. na I. triedu kvality.

V ďalšom mieste odberu Hornád-Kolinovce (rkm 100,7), zo sledovaných ťažkých kovov, len meď ostáva v III. triede kvality. Hodnoty ostatných ťažkých kovov sú v I. a  II. triede kvality. Zaradenie nutrientov do IV. triedy kvality spôsobujú zvýšené hodnoty P-PO4 s c90 = 0,23mg.l-1  a organického dusíka s c90 = 3,08 mg.l-1. Zvýšené koncentrácie ChSKCr (c90 = 51,3 mg.l-1), spôsobili zmenu zatriedenia v skupine kyslíkového režimu z III. na IV. triedu kvality.

Podobný vývoj kvality vody v obsahu ťažkých kovov je aj v ďalšom prítoku Hornádu v Slovinskom potoku. V mieste odberu Slovinský potok-ústie (rkm 0,1) v skupine mikropolutantov (F) je výslednou III. trieda kvality spôsobená koncentráciami medi (c90 = 25,2 μg.l-1), arzénu (c90 = 25,3 μg.l-1). K zlepšeniu došlo  v prípade zinku (c90 = 21,5 μg.l-1),čo posunulo zatriedenie z III. na II. triedu kvality. Ostatné skupiny ukazovateľov sú v  I. - III. triede kvality s  výnimkou počtu koliformných baktérií prekračujúcich hranice V. triedy kvality (c90 = 1917 KTJ.ml-1).

V mieste odberu Hornád-pod Kluknavou (rkm 92,1) zvýšené koncentrácie ChSKCr (c90 = 55,4 mg.l-1) spôsobili zatriedenie  skupiny kyslíkového režimu do V. triedy kvality. Skupina základných fyzikálno-chemických ukazovateľov, nutrientov, mikrobiologické ukazovatele a mikropolutanty sú v  IV. triede kvality. V skupine anorganických mikropolutantov (F) došlo k zhoršeniu u medi (c90 = 68,2 μg.l-1) z III. na IV. triedu, zinok ostáva v IV. triede kvality (c90 = 197,0 μg.l-1), k zlepšeniu došlo u niklu (z III. na II. triedu kvality). Počty koliformných baktérií sú stále zaradené do IV. triedy kvality. V nezmenenej, teda IV. triede kvality, zostali aj organické mikropolutanty  - NELUV (c90 = 0,1 mg.l-1).

Najhoršia situácia vo vývoji kvality vôd v povodí zostáva naďalej v oblasti toku Smolník. Z opustených zatopených banských priestorov dochádzalo od roku 1994 k nekontrolovateľnému prenikaniu kyslých banských vôd s vysokým obsahom ťažkých kovov do toku Smolník. Vplyvom čiastkových úprav sa kvalita vody čiastočne ustálila. Zhoršenie nastalo v skupine kyslíkového režimu, zvýšené koncentrácie ChSKCr (c90 = 30,3 mg.l-1) spôsobili zmenu zatriedenia z I. na III. triedu kvality.  Koncentrácie hliníka (c90 = 2181,0 µg.l-1) a medi (c90 = 110,5 µg.l-1) sa pohybujú približne v rovnakom rozsahu ako v predchádzajúcom hodnotenom období (2004-2005), čím zotrvávajú v V. triede kvality. Koncentrácie zinku (c90 = 335,0 µg.l-1) zotrvávajú v IV. triede kvality. Skupina základných fyzikálno-chemických ukazovateľov zostáva v V. triede kvality vzhľadom na koncentrácie celkového železa (c90 = 9,9 mg.l-1),  celkového mangánu (c90 = 0,9 mg.l-1) a pH (4,57 - 6,73).

V predchádzajúcich obdobiach sa negatívny vplyv Smolníka prejavoval výrazne aj po zaústení Smolníka do toku Hnilec. V  hodnotenom období 2005-2006 sa tieto vplyvy neprejavujú tak výrazne. V  mieste odberu Hnilec-pod Mníškom (rkm 22,2) sa prestali sledovať ukazovatele celkového železa a celkového mangánu, a tým sa zatriedenie skupiny základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (B) zlepšilo, zhoršené hodnoty pH (6,00 - 7,60) zatrieďujú skupinu do III. triedy kvality. Skupina mikropolutantov (F) je v tomto hodnotenom období zaradená do III. triedy kvality, čo spôsobujú koncentrácie medi (c90 = 29,8 µg.l-1) a zinku (c90 = 95,8 µg.l-1). Aj toto miesto sa vyznačuje relatívne vysokým počtom koliformných baktérií v rozsahu 2 - 320 KTJ.ml-1, čo znamená IV. triedu kvality. V mieste odberu Hnilec-prítok do nádrže Ružín (rkm 4,1) ostáva zatriedenie skupiny základných fyzikálno-chemických ukazovateľov v I. triede kvality. Výslednú III. triedu kvality spôsobujú v skupine anorganických mikropolutantov zvýšené koncentrácie medi (c90 = 26,1 µg.l-1) a zinku (c90 = 67,7 µg.l-1). V skupine nutrientov P-PO4 (c90 = 0,12 mg.l-1) a celkový fosfor (c90 = 0,21 mg.l-1) spôsobili zatriedenie do III. triedy kvality, k zlepšeniu došlo u organického dusíka (c90 = 0,92 mg.l-1) z III. do II. triedy kvality. Koliformné baktérie zostávajú v IV. triede kvality.

Kvalita vody pod VN Ružín je sledovaná v mieste odberu Hornád-Malá Lodina (rkm 64,8). K zlepšeniu došlo v skupine anorganických mikropolutantov z IV. do III. triedy kvality, čo spôsobili  koncentrácie zinku (c90 = 66,8 µg.l-1). K zhoršeniu o jednu triedu (na III. triedu kvality oproti obdobiu 2004-2005) došlo v skupine kyslíkového režimu (A), čo bolo spôsobené hodnotami rozpusteného kyslíka (c90 = 5,23 mg.l-1). K zhoršeniu došlo aj v koncentráciách organického dusíka (c90 = 1,05 mg.l-1) z I. na III. triedu kvality.

Kvalita vody ľavostranného prítoku Hornádu Svinky sa ani v tomto hodnotenom období viac-menej nezmenila. Zhoršenie bolo zaznamenané v prípade koncentrácií organického dusíka (c90 = 1,99 mg.l-1); z II. na III. triedu kvality. Výsledná trieda kvality miesta odberu Svinka-Obišovce (rkm 2,0) je  však naďalej IV. trieda vzhľadom na počty koliformných baktérií, ktoré sa pohybujú v rozsahu 9 - 260 KTJ.ml-1. Z ostatných hodnotených ukazovateľov spôsobuje III. triedu kvality vyššia merná vodivosť (c90 = 74,3 mS.m-1) v skupine základných fyzikálno-chemických ukazovateľov a koncentrácie ChSKCr (c90 = 27,8 mg.l-1) v skupine kyslíkového režimu (A). V skupine nutrientov (C) došlo k zhoršeniu z II. na III. triedu kvality u ukazovateľov Pcelk (c90 = 0,24 mg.l-1) a organického dusíka (c90 = 1,99 mg.l-1).

V mieste odberu Hornád-Krásna nad Hornádom (rkm 27,0), zhoršenie koncentrácií Pcelk (c90 = 1,03 mg.l-1) spôsobilo zatriedenie skupiny základných fyzikálno-chemických ukazovateľov do V. triedy kvality. Zhoršenie nastalo aj v koncentráciách organického dusíka (c90 = 3,11 mg.l-1) z III. do IV. triedy kvality. Koliformné baktérie zostávajú v IV. triede kvality.

Významný prítok Hornádu Torysa je v hornej časti čistým tokom. Viaceré hodnotené ukazovatele v mieste odberu Torysa-nad odberným objektom Tichý Potok (rkm 113,7) dosahujú  I. a II. triedu kvality. Koliformné baktérie, termotolerantné kolif. baktérie a fekálne streptokoky spôsobujú III. triedu kvality. Skupina anorganických mikropolutantov, vzhľadom na zvýšené koncentrácie zinku (c90 = 120,0 μg.l-1) je vo IV. triede kvality. Pomerne dobrá kvalita vody je aj v nasledujúcom mieste odberu Torysa-Šariššké Michaľany (rkm 73,3), kde je vyhodnotená II. až IV. trieda kvality, pričom iba počty koliformných baktérií zaraďujú toto miesto do IV. triedy kvality (c90 = 163 KTJ.ml-1). Negatívny vplyv priemyselných a splaškových odpadových vôd mesta Prešov a prítoku Sekčov sa prejavuje v mieste odberu Torysa-Kendice (rkm 49,9), aj keď sa situácia uvedením mechanicko-biologickej ČOV mesta Prešov čiastočne zlepšila. Skupina nutrientov (C) zostáva v IV. triedy kvality, čo spôsobili koncentrácie celkového fosforu (c90 = 0,52 mg.l-1) a fosforečnanového fosforu (c90 = 0,39 mg.l-1). Zvýšené koncentrácie ChSKCr (c90 = 35,0 mg.l-1) spôsobujú zatriedenie skupiny kyslíkového režimu do IV. triedy kvality. Koliformné baktérie spôsobujú IV. triedu kvality. Zlepšenie nastalo u medi (c90 = 8,5 µg.l-1) z III. do II. triedy kvality. Z ostatných hodnotených ukazovateľov hodnoty NELUV (c90 = 0,3 mg.l-1) zostávajú v IV. triede kvality. V mieste odberu Torysa-Košické Olšany (rkm 13,0) zvýšené koncentrácie ChSKCr (c90 = 43,1 mg.l-1) spôsobujú zatriedenie  skupiny kyslíkového režimu do IV. triedy kvality, nutrienty zostávajú vo IV. triede kvality, čo spôsobujú koncentrácie P-PO4 (c90 = 0,29 mg.l-1) a mikrobiologické ukazovatele vplyvom koliformných baktérií (c90 = 617 KTJ.ml-1) zostávajú vo IV. triede kvality.

V záverečnom mieste odberu Hornád-Ždaňa (rkm 17,2) došlo k zlepšeniu v ukazovateľoch kyslíkového režimu (A) zo IV. triedy kvality na III. triedu kvality, znížením koncentrácií ChSKCr (c90 = 26,3 mg.l-1). Prestali sa sledovať ukazovatele celkové železo a celkový mangán, a tým sa zatriedenie skupiny základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (B) zlepšilo zo IV. na II. triedu kvality. K zlepšeniu došlo u celkového fosforu (c90 = 0,38 mg.l-1) zo IV. na III. triedu kvality. Fosforečnanový fosfor (c90 = 0,33 mg.l-1) zaraďuje skupinu nutrientov (C) do IV. triedy kvality. V IV. triede kvality je aj skupina mikrobiologických ukazovateľov (E) kvôli koliformným baktériám, termotolerantným koliformným baktériám a fekálnym streptokokom. Znížené koncentrácie zinku (c90 = 66,20 μg.l-1) spôsobili zmenu zatriedenia v skupine mikropolutantov (F) z V. na IV. triedu kvality.

Na obrázkoch 60 a 61 znázorňuje priebeh priemerných ročných koncentrácií jednotlivých ukazovateľov v mieste odberu Hornád-pod Kluknavou za roky 1994-2006. Hodnoty ukazovateľa       N-NO3 majú počas celého obdobia vyrovnaný priebeh, len v roku 2005  mierne poklesli. Hodnoty      N-NH4  majú počas celého obdobia kolísavý charakter s tým, že od roku 2005 bol zaznamenaný mierny pokles koncentrácií. Za povšimnutie stojí výrazný pokles obsahu medi od roku 1998, čo je pravdepodobne spôsobené útlmom banskej činnosti v regióne, len v roku 2005 nastal mierny nárast koncentrácií.

Obrázok 62 a 63 znázorňuje priebeh priemerných ročných koncentrácií jednotlivých ukazovateľov v mieste odberu Hornád-Ždaňa za roky 1994-2006. Koncentrácie N-NO3 majú počas celého obdobia vyrovnaný priebeh, hodnoty BSK5 a N-NH4 poklesli v roku 1998, v nasledujúcich rokoch mali vyrovnaný priebeh s miernym poklesom v roku 2005. Hodnoty ChSKCr  mali do roku 2004, kedy bol zaznamenaný nárast hodnôt, vyrovnaný priebeh, opäť s poklesom v roku 2005. Koncentrácie Pcelk. stúpajú do roku 2003 a od roku 2004 klesajú.

Na obrázkoch 64 sú znázornené priemerné ročné koncentrácie jednotlivých ukazovateľov v mieste odberu Smolník-ústie. Hodnoty BSK5 majú kolísavý priebeh a od roku 2002 klesajú. Hodnoty ChSKCr od roku 2002 klesajú, ale v roku 2005 a 2006 nastal nárast. N-NH4  má od roku 1997 viac menej ustálený priebeh.

Obrázok 60     Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými

odchýlkami za obdobie 2005-2006

Obrázok 61     Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými

odchýlkami za obdobie 2005-2006

Obrázok 62     Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými

odchýlkami za obdobie 2005-2006

Obrázok 63     Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými

odchýlkami za obdobie 2005-2006

Obrázok 64     Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými

odchýlkami za obdobie 2005-2006

4.5.2	Čiastkové povodie Bodvy

V čiastkovom povodí Bodvy bola v rokoch 2005 i 2006 kvalita vody sledovaná v 5 miestach odberov vzoriek, z ktorých je 1 miesto odberu obnovené.

Na území Slovenska v čiastkovom povodí Bodvy tvorí sledovaná dĺžka vodných tokov 127,4 km. Kvalita povrchových vôd bola hodnotená na dĺžke 71,6 km. V tabuľke 4.5.2 je uvedená dĺžka tokov v čiastkovom povodí Bodvy, ktorým bola priradená V. trieda kvality vody podľa jednotlivých skupín ukazovateľov spolu s V. triedu kvality vody určujúcimi ukazovateľmi.

Tabuľka 4.5.2    Hodnotená dĺžka sledovaných tokov s V. triedou kvality vody podľa skupín

ukazovateľov

| Čiastkové povodie | V. trieda kvality vody v skupine ukazovateľov |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | H | [km] |
| Bodva [km] | 27,2 | 0 | 0 | 0 | 19,2 | 19,2 | 0 | 65,6 |
| V. triedu kvality vody určujúce ukazovatele | ChSKCr |  |  |  | FEKOKY | Al |  |  |
| - sledovaná dĺžka |  |  |  |  |  |  |  | 127,4 |
| - hodnotená dĺžka |  |  |  |  |  |  |  | 71,6 |

Na obrázku 65 je percentuálny podiel skupín ukazovateľov a V. triedu kvality vody určujúcich ukazovateľov v povodí Bodvy (vypočítaný na základe hodnotenej dĺžky tokov) a na obrázku 66 je znázornený vývoj tried kvality vody v dvojročí 2005-2006 pozdĺž toku Bodva.

Skupiny ukazovateľov 			V. triedu určujúce ukazovatele

A - Kyslíkový režim 					D - Biologické ukazovatele

B - Základné fyzikálno-chemické ukazovatele		E - Mikrobiologické ukazovatele

C - Nutrienty					F - Mikropolutanty

Obrázok 65      Vyhodnotenie V. triedy kvality vody v čiastkovom povodí Bodvy

Obrázok 66      Vývoj tried kvality na toku Bodva za obdobie 2005-2006

Čiastkové povodie Bodvy patrí k najmenším povodiam na našom území. Vyznačuje sa nízkou vodnosťou. Povodie nie je intenzívne antropogénne ovplyvnené, nachádza sa tu len jedno sídlo s viac ako 10 000 obyvateľmi - Moldava nad Bodvou. Prítoky v hornej časti povodia patria medzi vodárenské toky.

V mieste odberu Bodva-nad Medzevom (rkm 36,4) ukazovatele kyslíkového režimu (A) zvýšenými koncentráciami ChSKCr  (c90 = 34,8 mg.l-1) ostávajú v III. triede kvality. Skupina fyzikálno-chemických ukazovateľov (B) je zaradená do I. triedy kvality. Skupina nutrientov (C) je naďalej v  II. triede kvality. V skupine mikrobiologických ukazovateľov koliformné baktérie spôsobujú aj v tomto hodnotenom období IV. triedu kvality (c90 = 160 KTJ.ml-1). V dolnej časti toku sa sledujú dva významné prítoky:

# Prítok Ida, v ktorého hornej časti sa nachádza vodárenská nádrž VN Bukovec. V rámci národného monitoringu sa kvalita vody hodnotí v dolnej časti toku v mieste odberu Ida-ústie (rkm 1,8). Ukazovatele kyslíkového režimu (A) zvýšenými koncentráciami ChSKCr  spôsobili zatriedenie do V. triedy kvality (c90 = 58,2 mg.l-1). Koliformné baktérie v skupine mikrobiologických ukazovateľov (E) ostávajú v III. triede kvality. Skupina mikropolutantov (F) ostáva v III. triede kvality, čo spôsobujú hodnoty NELUV (c90 = 0,08 mg.l-1).

Ďalším prítokom je tok Turňa, v ktorom je kvalita vody sledovaná v mieste odberu Turňa-ústie (rkm 2,2). Kvalita vody vyhovuje II. až IV. triede kvality. K zhoršeniu došlo v skupine ukazovateľov kyslíkového režimu (A) zvýšením koncentrácií ChSKCr (c90 = 37,3 mg.l-1), čo spôsobilo zatriedenie skupiny do IV. triedy kvality. Koliformné baktérie v skupine mikrobiologických ukazovateľov (E) zaraďujú skupinu do IV. triedy kvality.

V mieste odberu Bodva-Hosťovce (rkm 0,00) ukazovatele kyslíkového režimu (A) zvýšenými koncentráciami ChSKCr (c90 = 59,4 mg.l-1) a ukazovatele mikrobiologických ukazovateľov zvýšenými koncentráciami fekálnych streptokokov (c90 = 228 KTJ.ml-1) spôsobujú zatriedenie do V. triedy kvality. Zvýšené koncentrácie Al (c90 = 561,0 μg.l-1) zatrieďujú skupinu mikropolutantov (F) do V. triedy kvality. Ostatné skupiny ukazovateľov dosahujú II. až IV. triedu kvality.

4.6	OBLASŤ POVODIA DUNAJCA A POPRADU

4.6.1	Čiastkové povodie Dunajca

V čiastkovom povodí Dunajca bola v rokoch 2005 i 2006 kvalita vody sledovaná v jednom základnom mieste odberov vzoriek.

Rieka Dunajec je hraničným tokom s Poľskom. Na území Slovenskej republiky je dĺžka vodných tokov v čiastkovom povodí Dunajca sledovaná na 16,9 km. Kvalita povrchových vôd bola hodnotená na dĺžke 14,5 km, pričom na celej hodnotenej dĺžke bola dosiahnutá maximálne III. trieda kvality.

Hraničný tok s Poľskom Dunajec je sledovaný v mieste odberu Dunajec-Červený Kláštor (rkm 8,8), ktorý v jednotlivých skupinách ukazovateľov dosahuje II. až III. triedu kvality. Skupina ukazovateľov kyslíkového režimu (A), skupina nutrientov (C) a skupina biologických ukazovateľov (D) zostáva v II. triede kvality. Výsledná III. trieda kvality je v skupine základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (B), čo spôsobuje pH (c90 = 8,80). Zlepšenie nastalo u mikropolutantov (F) zníženými koncentráciami medi (c90 = 7,6 μg.l-1). Zlepšenie nastalo aj u mikrobiologických ukazovateľov, kde dosahované počty koliformných baktérií (c90 = 36 KTJ.ml-1) a termotolerantných koliformných baktérií (c90 = 15 KTJ.ml-1) zaradili skupinu do III. triedy kvality.

Obrázok 67 znázorňuje priebeh priemerných ročných koncentrácií vybratých ukazovateľov v mieste odberu Dunajec-Červený Kláštor za roky 1994-2006. Hodnoty BSK5  po poklese v roku 2000 majú vyrovnaný priebeh. Hodnoty N-NH4  výraznejšie poklesli v roku 2001 a zotrvali vo vyrovnaných hodnotách. Koncentrácie N-NO3 od roku 1996 mierne klesajú a od roku 2002 majú vyrovnaný priebeh.

Obrázok 67     Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými

odchýlkami za obdobie 2005-2006

4.6.2	Čiastkové povodie Popradu

V čiastkovom povodí Popradu bola v rokoch 2005 i 2006 kvalita vody sledovaná v 6 miestach odberov vzoriek., z ktorých je 1 miesto odberu obnovené.

Tok Poprad patrí tradične k menej znečisteným tokom, lokálne znečistenie sa prejavuje pod mestskými sídlami. Kvalita vody sa vzhľadom k predchádzajúcemu hodnotenému obdobiu výraznejšie nemení. Miesto odberu Poprad-nad Mlynicou (rkm 126,0) zachytáva čistý horný úsek toku. Všetky hodnotené ukazovatele, okrem koliformných baktérií, fosforečnanového fosforu a celkového fosforu, sú v I. a II. triede kvality.

V tabuľke 4.6.2 je uvedená dĺžka tokov v čiastkovom povodí Poprad, ktorým bola priradená V. trieda kvality vody podľa jednotlivých skupín ukazovateľov spolu s V. triedu kvality vody určujúcimi ukazovateľmi.

Tabuľka 4.6.2    Hodnotená dĺžka sledovaných tokov s V. triedou kvality vody podľa skupín

ukazovateľov

|  | V. trieda kvality vody v skupine ukazovateľov |  |
| --- | --- | --- |
| Čiastkové povodie | A | B | C | D | E | F | H | [km] |
| Poprad [km] | 0 | 0 | 12,1 | 0 | 68,6 | 0 | 0 | 80,7 |
| V. triedu kvality vody určujúce ukazovatele |  |  | P-PO4 |  | KOLI TEKOLI |  |  |  |
| - sledovaná dĺžka |  |  |  |  |  |  |  | 162,5 |
| - hodnotená dĺžka |  |  |  |  |  |  |  | 139,5 |

Na obrázku 68 je percentuálny podiel skupín ukazovateľov a V. triedu kvality vody určujúcich ukazovateľov v povodí Poprad (vypočítaný na základe hodnotenej dĺžky tokov) a na obrázku 69 je znázornený vývoj tried kvality vody v dvojročí 2005-2006 pozdĺž toku Poprad.

Skupiny ukazovateľov 			       V. triedu určujúce ukazovatele

A - Kyslíkový režim 					D - Biologické ukazovatele

B - Základné fyzikálno-chemické ukazovatele		E - Mikrobiologické ukazovatele

C - Nutrienty					F - Mikropolutanty

Obrázok 68      Vyhodnotenie V. triedy kvality vody v čiastkovom povodí Popradu

Obrázok 69      Vývoj tried kvality na toku Poprad za obdobie 2005-2006

Tok Poprad patrí tradične k menej znečisteným tokom, lokálne znečistenie sa prejavuje pod mestskými sídlami. Kvalita vody sa vzhľadom k predchádzajúcemu hodnotenému obdobiu výraznejšie nemení. Miesto odberu Poprad-nad Mlynicou (rkm 126,0) zachytáva čistý horný úsek toku. Všetky hodnotené ukazovatele, okrem koliformných baktérií, fosforečnanového fosforu a celkového fosforu, sú v I. a II. triede kvality. Počty koliformných baktérií spôsobujú III. triedu kvality (c90 = 58 KTJ.ml-1). Zlepšené hodnoty medi (c90 = 5,3 μg.l-1) spôsobujú zaradenie skupiny mikropolutantov (F) do II. triedy kvality. Ukazovatele skupiny nutrientov (C) sú v IV. triede kvality vplyvom P-PO4 (c90 = 0,25 mg.l-1). V mieste odberu Mlynica-nad Svitom ukazovatele kyslíkového režimu (A), skupina nutrientov (C) a skupina mikrobiologických ukazovateľov (E), zatrieďujú miesto do IV. triedy kvality. Skupina základných-fyzikálno-chemických ukazovateľov (B) je v II. triede kvality.  V mieste odberu Poprad-pod Svitom (rkm 119,7) v skupine ukazovateľov kyslíkového režimu (A) sú sledované parametre v I. triede kvality. V základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (B) došlo k zhoršeniu v hodnotách pH (c90 = 8,13), čo zatriedilo skupinu do II. triedy kvality. Počty koliformných baktérií (c90 = 41 KTJ.ml-1) a termotolerantných koliformných baktérií (c90 = 12 KTJ.ml-1) ostávajú v III. triede kvality. Rozšírená analýza kvality vody v toku je stanovovaná v mieste odberu Poprad-Veľká Lomnica (rkm 107,6), v ktorom sa prejavuje vplyv zaťaženia toku priemyselnými a splaškovými odpadovými vodami z mesta Poprad. Ukazovatele kyslíkového režimu (A) zostávajú v III. triede kvality, v skupine nutrientov (C) došlo k zhoršeniu zo IV. triedy kvality do V. triedy kvality  vplyvom fosforečnanového fosforu (c90 = 0,64 mg.l-1). Počty koliformných baktérií ostávajú v IV. triede kvality (c90 =763 KTJ.ml-1) a NELUV spôsobujú zatriedenie skupiny mikropolutantov do IV. triedy kvality (c90 = 0,1 mg.l-1). V hraničnom mieste odberu s Poľskom - Poprad-Čirč (rkm 39,0) zostávajú ukazovatele kyslíkového režimu (A) a základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (B) v II. triede kvality. Zhoršenie nastalo v počtoch koliformných baktérií (c90 = 1060 KTJ.ml-1) a termotolerantných koliformných baktérií (c90 = 173 KTJ.ml-1), čo spôsobilo zatriedenie skupiny mikrobiologických ukazovateľov (E) do V. triedy kvality.  V  ďalšom hraničnom mieste odberu Poprad-Piwniczna (rkm 0,0) počty koliformných baktérií zostávajú v IV. triede kvality. Ostatné skupiny ukazovateľov dosahujú II. až III. triedu kvality.

Vývoj kvality vybraných ukazovateľov za obdobie 1994-2006 v hraničnom mieste odberu Poprad-Čirč zobrazuje obrázok 70. Koncentrácie BSK5 po výraznom poklese v roku 1998 majú vyrovnaný priebeh. Koncentrácie N-NH4 kolíšu v priebehu sledovaného obdobia s tým, že od roku 2003 majú vyrovnaný priebeh. Mierny nárast hodnôt u N-NO3  bol zaznamenaný od roku 2002, napriek tomu sa priemerné ročné koncentrácie N-NO3 v celom období 1994-2006 pohybujú na úrovni II. triedy kvality.

Obrázok 70     Priemerné ročné hodnoty vybraných ukazovateľov so smerodajnými

odchýlkami za obdobie 2005-2006